## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CONSTRUÇÃO ESTOQUE, AUDITÓRIO E ARQUIVO NO PAÇO MUNICIPAL | SINAPI - 01/2022 - Mato Grosso SICRO3 - 04/2020 - Mato Grosso ORSE - 08/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - Ceará |  | 22,23% |  | Não Desonerado: 0,00%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 13227.15 | 0.6882%
1.1 | PMCJ - 001 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3 | 327.23 | 399.97 | 1199.91 | 0.06243%
1.2 | PMCJ - 002 | Próprio | LIGAÇÃO DE ÁGUA (DAE CJ) | UN | 1 | 140 | 171.12 | 171.12 | 0.008903%
1.3 | PMCJ - 003 | Próprio | BARRAÇÃO PARA DEPÓSITO (3,30 x 4,30) CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E TELHA DE FIBROCIMENTO | UN | 1 | 2430.23 | 2970.47 | 2970.47 | 0.1545%
1.4 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (Considera afastamento de 1,5m do entorno da obra) | M | 152.99 | 47.52 | 58.08 | 8885.65 | 0.4623%
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 38614.5 | 2.009%
2.1 | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 82.73 | 119.6 | 146.18 | 12093.47 | 0.6292%
2.2 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 57.27 | 100.42 | 122.74 | 7029.31 | 0.3657%
2.3 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 43.17 | 23.86 | 29.16 | 1258.83 | 0.06549%
2.4 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 239.82 | 40.36 | 49.33 | 11830.32 | 0.6155%
2.4 | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 28.48 | 9.71 | 11.86 | 337.77 | 0.01757%
2.5 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 840 | 2.64 | 3.22 | 2704.8 | 0.1407%
2.6 | 4016096 | SICRO3 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | m³ | 3000 | 0.92 | 1.12 | 3360 | 0.1748%
3 |  |  | FUNDAÇÃO - ESTRUTURA - SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  | 453783.68 | 23.61%
3.1 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 233916.22 | 12.17%
3.1.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 82.73 | 26.33 | 32.18 | 2662.25 | 0.1385%
3.1.2 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 253.9 | 63.18 | 77.22 | 19606.15 | 1.02%
3.1.3 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 53.18 | 592.08 | 723.69 | 38485.83 | 2.002%
3.1.4 | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 335.9 | 14.12 | 17.25 | 5794.27 | 0.3015%
3.1.5 | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 2075.15 | 13.8 | 16.86 | 34987.02 | 1.82%
3.1.6 | 92795 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 350.45 | 11.86 | 14.49 | 5078.02 | 0.2642%
3.1.7 | PMCJ - 133 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 529.92 | 196.54 | 240.23 | 127302.68 | 6.623%
3.2 |  |  | SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  | 219867.46 | 11.44%
3.2.1 | 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 345.4 | 82.09 | 100.33 | 34653.98 | 1.803%
3.2.2 | 92722 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 28.32 | 633.14 | 773.88 | 21916.28 | 1.14%
3.2.3 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 781.2 | 16.66 | 20.36 | 15905.23 | 0.8275%
3.2.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 673.21 | 17.17 | 20.98 | 14123.94 | 0.7348%
3.2.5 | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 345.4 | 14.12 | 17.25 | 5958.15 | 0.31%
3.2.6 | PMCJ - 133 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 529.95 | 196.54 | 240.23 | 127309.88 | 6.624%
4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 4635.07 | 0.2411%
4.1 | PMCJ - 004 | Próprio | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 251.36 | 15.09 | 18.44 | 4635.07 | 0.2411%
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 298779.91 | 15.54%
5.2 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 10.4 | 73.78 | 90.18 | 937.87 | 0.04879%
5.2 | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 675.75 | 127.61 | 155.97 | 105396.72 | 5.483%
5.3 | 93189 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 7.2 | 90.9 | 111.1 | 799.92 | 0.04162%
5.4 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 46.8 | 89.75 | 109.7 | 5133.96 | 0.2671%
5.5 | 93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 46.8 | 83.24 | 101.74 | 4761.43 | 0.2477%
5.6 | 93186 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 5.6 | 77.7 | 94.97 | 531.83 | 0.02767%
5.7 | 93196 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 5.6 | 74.52 | 91.08 | 510.04 | 0.02654%
5.8 | 11891 | ORSE | Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem | m² | 272.66 | 542.23 | 662.76 | 180708.14 | 9.402%
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 68501.62 | 3.564%
6.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 827.24 | 1011.13 | 4044.52 | 0.2104%
6.2 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 900.81 | 1101.06 | 4404.24 | 0.2291%
6.3 | PMCJ - 005 | Próprio | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA 1,20X2,10M | m² | 2.52 | 706.99 | 864.15 | 2177.65 | 0.1133%
6.4 | PMCJ - 006 | Próprio | PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, 4 FOLHAS DE CORRER 3,00X2,20INCLUSO FECHADURA TIPO CILINDRO E PUXADOR TIPO CONCHA | UN | 2 | 4436.97 | 5423.3 | 10846.6 | 0.5643%
6.5 | PMCJ - 008 | Próprio | JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 4 FOLHAS DE CORRER 3,00X0,80 INCLUSO FECHADURA TIPO CILINDRO E PUXADOR TIPO CONCHA | UN | 11 | 1867.09 | 2282.14 | 25103.54 | 1.306%
6.6 | PMCJ - 009 | Próprio | JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 4 FOLHAS DE CORRER 3,00X1,10 INCLUSO FECHADURA TIPO CILINDRO E PUXADOR TIPO CONCHA | UN | 2 | 2315.65 | 2830.41 | 5660.82 | 0.2945%
6.7 | PMCJ - 096 | Próprio | JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 2 FOLHAS DE CORRER 1,20X0,60 INCLUSO FECHADURA TIPO CILINDRO E PUXADOR TIPO CONCHA | UN | 2 | 774 | 946.06 | 1892.12 | 0.09844%
6.8 | PMCJ - 007 | Próprio | PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 35.4 | 97.74 | 119.46 | 4228.88 | 0.22%
6.11 | PMCJ - 233 | Próprio | PORTÃO DE CORRER DE FERRO EM CHAPA INCLUSIVE TRILHO, RODÍZIO E CADEADO.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 12.5 | 663.88 | 811.46 | 10143.25 | 0.5277%
7 |  |  | SISTEMA DE COBERTURA |  |  |  |  | 244557.41 | 12.72%
7.1 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 92147.77 | 4.794%
7.1.1 | PMCJ - 227 | Próprio | TESOURA 01 - FRABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO TRELIÇADA COM PERFIL TIPO U PARA VÃO DE (16,30M ) | UN | 6 | 5330.77 | 6515.8 | 39094.8 | 2.034%
7.1.2 | PMCJ - 228 | Próprio | TESOURA 02 - FRABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO TRELIÇADA COM PERFIL TIPO U PARA VÃO DE (16,15M ) | UN | 5 | 5303.68 | 6482.68 | 32413.4 | 1.686%
7.1.3 | PMCJ - 229 | Próprio | TESOURA 03 - FRABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO TRELIÇADA COM PERFIL TIPO U PARA VÃO DE (10,40M ) | UN | 1 | 4101.44 | 5013.19 | 5013.19 | 0.2608%
7.1.4 | PMCJ - 230 | Próprio | TESOURA 04 - FRABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO TRELIÇADA COM PERFIL TIPO U PARA VÃO DE (5,0M ) | UN | 7 | 1826.35 | 2232.34 | 15626.38 | 0.813%
7.2 |  |  | TELHAMENTO |  |  |  |  | 122295.81 | 6.363%
7.2.1 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 954.02 | 56.43 | 68.97 | 65798.75 | 3.423%
7.2.2 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 954.02 | 48.45 | 59.22 | 56497.06 | 2.939%
7.3 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 30113.83 | 1.567%
7.3.1 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 117.9 | 83.89 | 102.53 | 12088.28 | 0.6289%
7.3.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 105.17 | 49.17 | 60.1 | 6320.71 | 0.3288%
7.3.3 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 72.44 | 44.72 | 54.66 | 3959.57 | 0.206%
7.3.4 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 51.49 | 79.83 | 97.57 | 5023.87 | 0.2614%
7.3.5 | PMCJ - 023 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR EÓLICO INDUSTRIAL/COMERCIAL/RESIDENCIAL 22 POLEGADAS 545 MM DE DIÂMETRO | UN | 4 | 556.62 | 680.35 | 2721.4 | 0.1416%
8 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 140380.54 | 7.304%
8.1 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 76982.48 | 4.005%
8.1.1 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1351.5 | 5.5 | 6.72 | 9082.08 | 0.4725%
8.1.2 | PMCJ - 011 | Próprio | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. | m² | 11.31 | 41.91 | 51.22 | 579.29 | 0.03014%
8.1.3 | PMCJ - 012 | Próprio | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, ESPESSURA DE 25 MM. | m² | 1192.64 | 27.85 | 34.04 | 40597.46 | 2.112%
8.1.4 | 87549 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 83.53 | 17.66 | 21.58 | 1802.57 | 0.09378%
8.1.5 | 8973 | ORSE | Reboco especial sobre parede para isolamento termico e acustico c/ argamassa de vermiculita expandida, cimento e areia, esp.= 2,5cm | m² | 205.71 | 35.88 | 43.85 | 9020.38 | 0.4693%
8.1.6 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 94.84 | 65.62 | 80.2 | 7606.16 | 0.3957%
8.1.7 | PMCJ - 232 | Próprio | REVESTIMENTO VINÍLICO PARA PAREDE SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | m² | 42.41 | 160.01 | 195.58 | 8294.54 | 0.4315%
8.2 |  |  | TETO |  |  |  |  | 63398.06 | 3.298%
8.2.4 | 87885 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | m² | 516.85 | 8.97 | 10.96 | 5664.67 | 0.2947%
8.2.5 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 516.85 | 27.21 | 33.25 | 17185.26 | 0.8941%
8.2.6 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 141.41 | 73.35 | 89.65 | 12677.4 | 0.6596%
8.2.7 | 96115 | SINAPI | FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 179.21 | 127.24 | 155.52 | 27870.73 | 1.45%
9 |  |  | SISTEMAS DE PISO |  |  |  |  | 179079.62 | 9.317%
9.1 |  |  | CONTRAPISO |  |  |  |  | 66539.07 | 3.462%
9.1.1 | PMCJ - 013 | Próprio | CONTRAOPISO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (BASE 73907/003) | m² | 591.74 | 35.49 | 43.37 | 25663.76 | 1.335%
9.1.2 | PMCJ - 231 | Próprio | CONTRAOPISO DE CONCRETO, E=10CM ARMADO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m² | 39.84 | 121.25 | 148.2 | 5904.28 | 0.3072%
9.1.3 | 90933 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | m² | 179.21 | 159.65 | 195.14 | 34971.03 | 1.819%
9.2 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  |  | 108997.53 | 5.671%
9.2.1 | 87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 612.22 | 90.66 | 110.81 | 67840.09 | 3.529%
9.2.2 | 101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | m² | 179.21 | 160.01 | 195.58 | 35049.89 | 1.824%
9.2.3 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 103.95 | 14.84 | 18.13 | 1884.61 | 0.09805%
9.2.4 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 34.4 | 100.44 | 122.76 | 4222.94 | 0.2197%
9.3 |  |  | EXTERNO |  |  |  |  | 3543.02 | 0.1843%
9.3.1 | 94990 | SINAPI | PARA CALÇADA DE ENTORNO - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (71,79X0,06) | m³ | 4.3 | 674.11 | 823.96 | 3543.02 | 0.1843%
10 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 78387.69 | 4.078%
10.1 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 46809.47 | 2.435%
10.1.1 | 88485 | SINAPI | PAREDES INTERNAS - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1192.64 | 1.77 | 2.16 | 2576.1 | 0.134%
10.1.2 | 88497 | SINAPI | PAREDES INTERNAS - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 896 | 14.1 | 17.23 | 15438.08 | 0.8032%
10.1.3 | 88489 | SINAPI | PAREDES INTERNAS - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 896 | 12.54 | 15.32 | 13726.72 | 0.7142%
10.1.5 | 88431 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | m² | 679.99 | 18.13 | 22.16 | 15068.57 | 0.784%
10.2 |  |  | TETO |  |  |  |  | 28910.02 | 1.504%
10.2.1 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 516.85 | 2.12 | 2.59 | 1338.64 | 0.06965%
10.2.3 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 586.75 | 24.32 | 29.72 | 17438.21 | 0.9073%
10.2.4 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 586.75 | 14.13 | 17.27 | 10133.17 | 0.5272%
10.3 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 2668.2 | 0.1388%
10.3.2 | 74065/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 21 | 24.63 | 30.1 | 632.1 | 0.03289%
10.3.4 | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 30.04 | 18.66 | 22.8 | 684.91 | 0.03563%
10.3.5 | 100741 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P (considerar duas demãos) | m² | 60.08 | 18.4 | 22.49 | 1351.19 | 0.0703%
11 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 2769.84 | 0.1441%
11.1 |  |  | REGISTROS, CAIXAS E FLANGES |  |  |  |  | 1602.22 | 0.08336%
11.1.1 | PMCJ - 014 | Próprio | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA | UN | 1 | 19.11 | 23.35 | 23.35 | 0.001215%
11.1.2 | 90371 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015 | UN | 1 | 18.78 | 22.95 | 22.95 | 0.001194%
11.1.3 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 2 | 61.86 | 75.61 | 151.22 | 0.007867%
11.1.4 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 69.63 | 85.1 | 170.2 | 0.008855%
11.1.5 | 88503 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 1 | 882.42 | 1078.58 | 1078.58 | 0.05611%
11.1.6 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 18.98 | 23.19 | 46.38 | 0.002413%
11.1.7 | 94709 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 31.17 | 38.09 | 38.09 | 0.001982%
11.1.8 | 94711 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 58.46 | 71.45 | 71.45 | 0.003717%
11.2 |  |  | 25MM |  |  |  |  | 755.07 | 0.03928%
11.2.1 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 5.29 | 6.46 | 51.68 | 0.002689%
11.2.2 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 65.4 | 8.51 | 10.4 | 680.16 | 0.03539%
11.2.3 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 10.63 | 12.99 | 12.99 | 0.0006758%
11.2.4 | 89363 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 8.38 | 10.24 | 10.24 | 0.0005328%
11.3 |  |  | 32MM |  |  |  |  | 58.63 | 0.00305%
11.3.2 | 89398 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 15.77 | 19.27 | 19.27 | 0.001003%
11.3.3 | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 2.5 | 10.26 | 12.54 | 31.35 | 0.001631%
11.3.3 | 89492 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 6.56 | 8.01 | 8.01 | 0.0004167%
11.4 |  |  | 50MM |  |  |  |  | 353.92 | 0.01841%
11.4.1 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 10.85 | 16.97 | 20.74 | 225.02 | 0.01171%
11.4.3 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 19.41 | 23.72 | 47.44 | 0.002468%
11.4.4 | 89595 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 14.42 | 17.62 | 17.62 | 0.0009167%
11.4.5 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 13.06 | 15.96 | 63.84 | 0.003321%
12 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 40923.25 | 2.129%
12.1 |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 37934.65 | 1.974%
12.1.1 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 231.52 | 102.75 | 125.59 | 29076.59 | 1.513%
12.1.2 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 23.26 | 51.74 | 63.24 | 1470.96 | 0.07653%
12.1.3 | PMCJ - 018 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA ( TIJOLO MACIÇO) 60X60X60CM | UN | 10 | 201.77 | 246.62 | 2466.2 | 0.1283%
12.1.4 | 89590 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 18 | 158.89 | 194.21 | 3495.78 | 0.1819%
12.1.5 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 7 | 49.14 | 60.06 | 420.42 | 0.02187%
12.1.6 | 7752 | ORSE | Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm | un | 9 | 77.13 | 94.27 | 848.43 | 0.04414%
12.1.7 | 4283 | ORSE | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | un | 3 | 42.62 | 52.09 | 156.27 | 0.00813%
12.2 |  |  | AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 2988.6 | 0.1555%
12.2.1 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 187.92 | 11.39 | 13.92 | 2615.84 | 0.1361%
12.2.2 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 7.53 | 9.2 | 73.6 | 0.003829%
12.2.3 | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 54 | 4.54 | 5.54 | 299.16 | 0.01556%
13 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  | 15220.06 | 0.7919%
13.1 |  |  | 40MM |  |  |  |  | 600.72 | 0.03125%
13.1.1 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 6.9 | 8.43 | 16.86 | 0.0008772%
13.1.2 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 8.25 | 10.08 | 80.64 | 0.004195%
13.1.3 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 14.65 | 28.11 | 34.35 | 503.22 | 0.02618%
13.2 |  |  | 50MM |  |  |  |  | 487.28 | 0.02535%
13.2.1 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 12.37 | 15.11 | 15.11 | 0.0007861%
13.2.2 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 8.25 | 10.08 | 70.56 | 0.003671%
13.2.3 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 10.9 | 28.11 | 34.35 | 374.41 | 0.01948%
13.2.4 | PMCJ - 015 | Próprio | TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 11.13 | 13.6 | 27.2 | 0.001415%
13.3 |  |  | 100mm |  |  |  |  | 2415.08 | 0.1256%
13.3.1 | 89750 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 73.59 | 89.94 | 179.88 | 0.009359%
13.3.2 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 52.66 | 64.36 | 64.36 | 0.003348%
13.3.3 | PMCJ - 016 | Próprio | JUNCAO PVC ESGOTO 100MM X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 42.44 | 51.87 | 207.48 | 0.01079%
13.3.4 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 29.6 | 54.27 | 66.33 | 1963.36 | 0.1021%
13.4 |  |  | ACESSÓRIOS, FOSSAS, FILTROS E SUMIDOUROS |  |  |  |  | 11716.98 | 0.6096%
13.4.1 | PMCJ - 017 | Próprio | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50 MM | UN | 3 | 63.2 | 77.24 | 231.72 | 0.01206%
13.4.2 | PMCJ - 018 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA ( TIJOLO MACIÇO) 60X60X60CM | UN | 2 | 201.77 | 246.62 | 493.24 | 0.02566%
13.4.3 | PMCJ - 019 | Próprio | SUMIDOURO D=1,1M H=1,7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3292.18 | 4024.03 | 4024.03 | 0.2094%
13.4.4 | 98052 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 1 | 2021.93 | 2471.4 | 2471.4 | 0.1286%
13.4.5 | 98059 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 1 | 3678.8 | 4496.59 | 4496.59 | 0.2339%
14 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 7487.55 | 0.3896%
14.1 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 664.88 | 812.68 | 1625.36 | 0.08456%
14.2 | 93396 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 605.78 | 740.44 | 1480.88 | 0.07705%
14.3 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 2 | 192.73 | 235.57 | 471.14 | 0.02451%
14.4 | PMCJ - 020 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 2,35 X 0,55 M COM SAIA DE 7CM FRONTÃO DE 10CM, B, INCLUSO TORNEIRA CROMADA DE MESA, INCLUSO CUBA, VÁLVULA E SIFÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 1546.98 | 1890.87 | 1890.87 | 0.09838%
14.5 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 90.76 | 110.93 | 332.79 | 0.01731%
14.6 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 39.17 | 47.87 | 95.74 | 0.004981%
14.7 | PMCJ - 022 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA 80CM DE INOX 3CM | UN | 4 | 254.76 | 311.39 | 1245.56 | 0.0648%
14.7 | PMCJ - 024 | Próprio | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 3 | 94.15 | 115.07 | 345.21 | 0.01796%
15 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 99424.53 | 5.173%
15.1 | PMCJ - 025 | Próprio | ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 175A EM POSTE CONCRETO | UN | 1 | 3712.75 | 4538.09 | 4538.09 | 0.2361%
15.2 |  |  | QUADROS E DISJUNTORES |  |  |  |  | 7789.39 | 0.4053%
15.2.1 | PMCJ - 026 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 423.02 | 517.05 | 2068.2 | 0.1076%
15.2.3 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 60.3 | 73.7 | 147.4 | 0.007669%
15.2.3 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 58.38 | 71.35 | 214.05 | 0.01114%
15.2.4 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 12 | 60.3 | 73.7 | 884.4 | 0.04601%
15.2.5 | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 70.15 | 85.74 | 171.48 | 0.008922%
15.2.6 | 74130/005 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 128.87 | 157.51 | 472.53 | 0.02458%
15.2.7 | 474 | ORSE | Disjuntor termomagnetico bipolar 60 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) | un | 1 | 71.01 | 86.79 | 86.79 | 0.004515%
15.2.8 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 11.42 | 13.95 | 41.85 | 0.002177%
15.2.8 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 11.91 | 14.55 | 87.3 | 0.004542%
15.2.9 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12.86 | 15.71 | 31.42 | 0.001635%
15.2.10 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 12.86 | 15.71 | 62.84 | 0.003269%
15.2.11 | 7744 | ORSE | Disjuntor monopolar DR 20 A - Dispositivo residual diferencial monopolar, 30MA | un | 1 | 332.58 | 406.51 | 406.51 | 0.02115%
15.2.12 | 7996 | ORSE | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un | 16 | 133.35 | 162.99 | 2607.84 | 0.1357%
15.2.13 | 7997 | ORSE | Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA | un | 2 | 207.31 | 253.39 | 506.78 | 0.02637%
15.3 |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  |  | 23592.08 | 1.227%
15.3.1 | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 77 | 156.91 | 191.79 | 14767.83 | 0.7683%
15.3.2 | 93144 | SINAPI | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 17 | 220.19 | 269.13 | 4575.21 | 0.238%
15.3.3 | 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 4 | 124.56 | 152.24 | 608.96 | 0.03168%
15.3.4 | PMCJ - 030 | Próprio | Copia - PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). | UN | 4 | 106.42 | 130.07 | 520.28 | 0.02707%
15.3.5 | PMCJ - 031 | Próprio | Copia - Copia - PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). | UN | 2 | 118.78 | 145.18 | 290.36 | 0.01511%
15.3.6 | PMCJ - 028 | Próprio | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). | UN | 4 | 152.83 | 186.8 | 747.2 | 0.03887%
15.3.7 | 7792 | ORSE | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x4", embutir, completa | un | 9 | 111.19 | 135.9 | 1223.1 | 0.06363%
15.3.8 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 18 | 39.05 | 47.73 | 859.14 | 0.0447%
15.4 |  |  | ELETRODUTOS, CABOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 55799.01 | 2.903%
15.4.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1852 | 2.78 | 3.39 | 6278.28 | 0.3266%
15.4.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1930 | 4.1 | 5.01 | 9669.3 | 0.5031%
15.4.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1019 | 6.8 | 8.31 | 8467.89 | 0.4406%
15.4.4 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 22.5 | 29.55 | 36.11 | 812.47 | 0.04227%
15.4.5 | 92985 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 65.5 | 39.13 | 47.82 | 3132.21 | 0.163%
15.4.6 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 95 | 103.05 | 125.95 | 11965.25 | 0.6225%
15.4.7 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 925.7 | 7.93 | 9.69 | 8970.03 | 0.4667%
15.4.8 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 22 | 10.38 | 12.68 | 278.96 | 0.01451%
15.4.10 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 88 | 13.47 | 16.46 | 1448.48 | 0.07536%
15.4.11 | 96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | M | 41.93 | 17.89 | 21.86 | 916.58 | 0.04769%
15.4.12 | 98296 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 852 | 3.71 | 4.53 | 3859.56 | 0.2008%
15.5 |  |  | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 7705.96 | 0.4009%
15.5.1 | PMCJ - 034 | Próprio | LUMINÁRIA DE LED PAINEL DE SOBREPOR QUADRADA - 12W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 62.66 | 76.58 | 229.74 | 0.01195%
15.5.1 | PMCJ - 035 | Próprio | LUMINÁRIA DE LED PAINEL DE SOBREPOR QUADRADA - 24W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 30 | 91.88 | 112.3 | 3369 | 0.1753%
15.5.2 | PMCJ - 036 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 45 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 53 | 60.72 | 74.21 | 3933.13 | 0.2046%
15.5.3 | PMCJ - 040 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO SPOT LED DE EMBUTIR - 3W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 7 | 20.35 | 24.87 | 174.09 | 0.009057%
16 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 233411.68 | 12.14%
16.1 |  |  | ESTRUTURA DE ESTACIONAMENTO |  |  |  |  | 53855.64 | 2.802%
16.1.1 | PMCJ - 273 | Próprio | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA PILAR E VIGA PARA ESTACIONAMENTO | UN | 7 | 1354.91 | 1656.1 | 11592.7 | 0.6031%
16.1.2 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 184.2 | 56.43 | 68.97 | 12704.27 | 0.661%
16.1.3 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 184.2 | 76.62 | 93.65 | 17250.33 | 0.8975%
16.1.5 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 28.94 | 49.17 | 60.1 | 1739.29 | 0.09049%
16.1.6 | 11891 | ORSE | Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem | m² | 10.6 | 542.23 | 662.76 | 7025.25 | 0.3655%
16.1.7 | 3848 | ORSE | Cabo de aço galvanizado 15mm (tensor) | m | 94.2 | 30.78 | 37.62 | 3543.8 | 0.1844%
16.2 |  |  | VEDAÇÃO |  |  |  |  | 98060.92 | 5.102%
16.2.1 | C1807 | SEINFRA | MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA | m² | 333.62 | 240.48 | 293.93 | 98060.92 | 5.102%
16.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0%
16.4.1 | 94996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 69.85 | 125.32 | 153.17 | 10698.92 | 0.5566%
16.4.2 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 507.5279 | 111.74 | 136.57 | 69313.08 | 3.606%
16.4.5 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 1.8 | 674.11 | 823.96 | 1483.12 | 0.07716%
17 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 2904.58 | 0.1511%
17.1 | PMCJ - 038 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1012.05 | 2.35 | 2.87 | 2904.58 | 0.1511%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1572652.93
[5 empty] | Total do BDI |  | 349435.75
[5 empty] | Total Geral |  | 1922088.68
_______________________________________________________________ MUNICIPIO DE CAMPOS DE JÚLIO/MT Setor de Compras