## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO IFANTIL | SINAPI - 02/2022 - Mato Grosso SBC - 09/2021 - Mato Grosso SICRO3 - 04/2021 - Mato Grosso ORSE - 02/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará CPOS - 08/2021 - São Paulo FDE - 07/2021 - São Paulo |  | 22,23% |  | Não Desonerado: 0,00%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 50431.22 | 0.9588%
1.1 | PMCJ - 001 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3 | 327.04 | 399.74 | 1199.22 | 0.0228%
1.2 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 323.59 | 47.62 | 58.2 | 18832.93 | 0.358%
1.3 | PMCJ - 002 | Próprio | LIGAÇÃO DE ÁGUA (DAE CJ) | UN | 1 | 160 | 195.56 | 195.56 | 0.003718%
1.4 | PMCJ - 091 | Próprio | ENTRADA DE ENERGIA PROVISÓRIA TRIFÁSICA, EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO DN 100MM | UN | 1 | 2594.21 | 3170.9 | 3170.9 | 0.06028%
1.6 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 20 | 859.63 | 1050.72 | 21014.4 | 0.3995%
1.7 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 7008.85 | 0.3 | 0.36 | 2523.18 | 0.04797%
1.8 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 3 | 953.13 | 1165.01 | 3495.03 | 0.06645%
3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO |  |  |  |  | 48449.49 | 0.9211%
3.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 126.2 | 76.46 | 93.45 | 11793.39 | 0.2242%
3.2 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | m² | 2299.73 | 2.64 | 3.22 | 7405.13 | 0.1408%
3.3 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 856.5 | 23.85 | 29.15 | 24966.97 | 0.4747%
3.4 | 4016096 | SICRO3 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | m³ | 3600 | 0.98 | 1.19 | 4284 | 0.08145%
4 |  |  | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 1113528.47 | 21.17%
4.1 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | m³ | 65 | 535.54 | 654.59 | 42548.35 | 0.8089%
4.2 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 3978.7 | 18.46 | 22.56 | 89759.47 | 1.706%
4.3 | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2629 | 17.56 | 21.46 | 56418.34 | 1.073%
4.4 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 6521.9 | 16.52 | 20.19 | 131677.16 | 2.503%
4.5 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 6521.9 | 14.78 | 18.06 | 117785.51 | 2.239%
4.6 | 92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 3571.7 | 12.44 | 15.2 | 54289.84 | 1.032%
4.7 | 92780 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2257.2 | 11.78 | 14.39 | 32481.1 | 0.6175%
4.8 | 92781 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 289.3 | 13.21 | 16.14 | 4669.3 | 0.08877%
4.9 | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 2667.28 | 84.57 | 103.36 | 275690.06 | 5.241%
4.9 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 443.3 | 434.48 | 531.06 | 235418.89 | 4.476%
4.10 | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 443.3 | 28.52 | 34.85 | 15449 | 0.2937%
4.11 | 92273 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | M | 3082.874 | 15.22 | 18.6 | 57341.45 | 1.09%
5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS |  |  |  |  | 45048 | 0.8564%
5.3 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 400 | 92.14 | 112.62 | 45048 | 0.8564%
6 |  |  | ALVENARIAS E REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS |  |  |  |  | 782640.71 | 14.88%
6.1 |  |  | ALVENARIAS |  |  |  |  | 454363.89 | 8.638%
6.1.1 | 103325 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 PARA ALVENARIA DE AMBASAMENTO | m² | 481.75 | 75.21 | 91.92 | 44282.46 | 0.8419%
6.1.3 | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1679.1 | 129.09 | 157.78 | 264928.39 | 5.037%
6.1.3 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 PARA ALVENARIA DE PLATIBANDA | m² | 1030.9 | 78.91 | 96.45 | 99430.3 | 1.89%
6.1.4 | PMCJ - 252 | Próprio | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS E JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 176.2 | 89.52 | 109.42 | 19279.8 | 0.3665%
6.1.5 | 93196 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 256.2 | 73.76 | 90.15 | 23096.43 | 0.4391%
6.1.6 | 96369 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P | m² | 12.4 | 220.8 | 269.88 | 3346.51 | 0.06362%
6.2 |  |  | REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS |  |  |  |  | 328276.82 | 6.241%
6.2.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 – ÁREAS EXTERNAS | m² | 5420 | 7.3 | 8.92 | 48346.4 | 0.9191%
6.2.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 – REBOCO INTERNO | m² | 4047.81 | 29.99 | 36.65 | 148352.23 | 2.82%
6.2.3 | 89048 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m² | 1259.24 | 30.63 | 37.43 | 47133.35 | 0.8961%
6.2.4 | 98561 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 112.95 | 35.1 | 42.9 | 4845.55 | 0.09212%
6.2.5 | 87882 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1776.77 | 8.91 | 10.89 | 19349.02 | 0.3679%
6.2.6 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 1776.77 | 27.75 | 33.91 | 60250.27 | 1.145%
7 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 113472.7 | 2.157%
7.2 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - CALÇADA DE ENTORNO (492,66m²) | m³ | 29.56 | 750.24 | 917.01 | 27106.81 | 0.5153%
7.2 | 88472 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | m² | 1824.76 | 38.73 | 47.33 | 86365.89 | 1.642%
8 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 969940.83 | 18.44%
8.1 |  |  | ESTRUTURA E COBERTURAS |  |  |  |  | 872272.88 | 16.58%
8.1.1 | PMCJ - 263 | Próprio | FRABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO TRELIÇADA COM PERFIL TIPO U PARA VÃO DE 17,50 M | UN | 5 | 4714.16 | 5762.11 | 28810.55 | 0.5477%
8.1.2 | PMCJ - 255 | Próprio | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11,50M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 22 | 3156.22 | 3857.84 | 84872.48 | 1.614%
8.1.3 | PMCJ - 258 | Próprio | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9,90M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 6 | 2496.43 | 3051.38 | 18308.28 | 0.3481%
8.1.4 | PMCJ - 257 | Próprio | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9,40M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 5 | 2375.86 | 2904.01 | 14520.05 | 0.2761%
8.1.5 | PMCJ - 259 | Próprio | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4,60M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 5 | 1156.24 | 1413.27 | 7066.35 | 0.1343%
8.1.6 | PMCJ - 261 | Próprio | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3,50M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 3 | 1013.5 | 1238.8 | 3716.4 | 0.07065%
8.1.7 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 2157.71 | 54.8 | 66.98 | 144523.41 | 2.748%
8.1.8 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 2157.71 | 216.3 | 264.38 | 570455.36 | 10.85%
8.2 |  |  | ACABAMENTOS E VEDAÇÕES |  |  |  |  | 97667.95 | 1.857%
8.2.1 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 195 | 173.54 | 212.11 | 41361.45 | 0.7864%
8.2.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 – RUFO COBERTURA | M | 265.45 | 52.3 | 63.92 | 16967.56 | 0.3226%
8.2.3 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 – RUFO LATERAL | M | 313.25 | 52.3 | 63.92 | 20022.94 | 0.3807%
8.2.4 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 – RUFO PLATIBANDA | M | 250 | 52.3 | 63.92 | 15980 | 0.3038%
8.2.5 | 9077 | ORSE | Cumeeira termoacústica | m | 20 | 136.47 | 166.8 | 3336 | 0.06342%
9 |  |  | PORTAS E ESQUADRIAS |  |  |  |  | 298002.95 | 5.666%
9.1 |  |  | PORTAS |  |  |  |  | 87125.25 | 1.656%
9.1.1 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 31 | 892.28 | 1090.63 | 33809.53 | 0.6428%
9.1.2 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10 | 818.69 | 1000.68 | 10006.8 | 0.1902%
9.1.6 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | m² | 24 | 721.35 | 881.7 | 21160.8 | 0.4023%
9.1.7 | PMCJ - 006 | Próprio | PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, 4 FOLHAS DE CORRER 3,00X2,20INCLUSO FECHADURA TIPO CILINDRO E PUXADOR TIPO CONCHA | UN | 4 | 4530.01 | 5537.03 | 22148.12 | 0.4211%
9.2 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 210877.7 | 4.009%
9.2.17 | PMCJ - 082 | Próprio | JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 4 FOLHAS DE CORRER 1,50X1,2 INCLUSO FECHADURA TIPO CILINDRO E PUXADOR TIPO CONCHA | UN | 4 | 1321.61 | 1615.4 | 6461.6 | 0.1228%
9.2.18 | PMCJ - 083 | Próprio | JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 4 FOLHAS DE CORRER 2,00X1,2 INCLUSO FECHADURA TIPO CILINDRO E PUXADOR TIPO CONCHA | UN | 5 | 1652.95 | 2020.4 | 10102 | 0.1921%
9.2.19 | PMCJ - 087 | Próprio | JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 2 FOLHAS DE CORRER 1,20X0,50 INCLUSO FECHADURA TIPO CILINDRO E PUXADOR TIPO CONCHA | UN | 5 | 725.17 | 886.37 | 4431.85 | 0.08426%
9.2.20 | PMCJ - 085 | Próprio | JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 4 FOLHAS DE CORRER 2,00X0,50 INCLUSO FECHADURA TIPO CILINDRO E PUXADOR TIPO CONCHA | UN | 44 | 1912.93 | 2338.17 | 102879.48 | 1.956%
9.2.21 | PMCJ - 084 | Próprio | JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 4 FOLHAS DE CORRER 2,00X1,50 INCLUSO FECHADURA TIPO CILINDRO E PUXADOR TIPO CONCHA | UN | 28 | 1959.13 | 2394.64 | 67049.92 | 1.275%
9.2.22 | PMCJ - 086 | Próprio | JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 4 FOLHAS DE CORRER 2,00X1,00 INCLUSO FECHADURA TIPO CILINDRO E PUXADOR TIPO CONCHA | UN | 2 | 1448.83 | 1770.9 | 3541.8 | 0.06734%
9.2.23 | PMCJ - 088 | Próprio | JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 2 FOLHAS DE CORRER 1,50X1,00 INCLUSO FECHADURA TIPO CILINDRO E PUXADOR TIPO CONCHA | UN | 4 | 1189.83 | 1454.32 | 5817.28 | 0.1106%
9.2.24 | PMCJ - 120 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO | m² | 0.48 | 606.64 | 741.49 | 355.91 | 0.006766%
9.2.24 | PMCJ - 282 | Próprio | JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 4 FOLHAS DE CORRER 1,80X1,00 INCLUSO FECHADURA TIPO CILINDRO E PUXADOR TIPO CONCHA | UN | 3 | 1345.23 | 1644.27 | 4932.81 | 0.09378%
9.2.26 | 12953 | ORSE | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho - Rev 01_01/2022 | m² | 6.93 | 626.3 | 765.52 | 5305.05 | 0.1009%
10 |  |  | REVESTIMENTOS CERÂMICOS E ACABAMENTOS EM PEDRA |  |  |  |  | 508023.19 | 9.658%
10.1 |  |  | PISO |  |  |  |  | 314956.43 | 5.988%
10.1.1 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 1824.76 | 139.36 | 170.33 | 310811.37 | 5.909%
10.1.2 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 228.63 | 14.84 | 18.13 | 4145.06 | 0.0788%
10.2 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 102260.31 | 1.944%
10.2.1 | 9604 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 914.51 | 69.64 | 85.12 | 77843.09 | 1.48%
10.2.2 | 11368 | ORSE | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria chumbo mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01 | m² | 344.73 | 57.95 | 70.83 | 24417.22 | 0.4642%
10.3 |  |  | ACABAMENTOS EM PEDRA |  |  |  |  | 90806.45 | 1.726%
10.3.1 |  |  | SOLEIRAS |  |  |  |  | 22396.41 | 0.4258%
10.3.1.1 | 4639 | ORSE | Soleira em granito cinza andorinha, l = 20 a 22 cm, e = 2 cm | m | 176.6 | 103.76 | 126.82 | 22396.41 | 0.4258%
10.3.2 |  |  | PEITORIL |  |  |  |  | 15571.87 | 0.296%
10.3.2.1 | 1989 | ORSE | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm | m | 107.6 | 118.4 | 144.72 | 15571.87 | 0.296%
10.3.3 |  |  | BANCADAS |  |  |  |  | 26107.74 | 0.4964%
10.3.3.1 | 10759 | ORSE | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 30.94 | 389.91 | 476.58 | 14745.38 | 0.2803%
10.3.3.3 | 7794 | ORSE | Filete em granito Cinza Andorinha, 15cm, para acabamento (Frontões das bancadas) | m | 38.96 | 77.61 | 94.86 | 3695.74 | 0.07026%
10.3.3.4 | 7785 | ORSE | Filete de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado (para a cabamento e pingadeiras da pias) | m | 45.02 | 46.22 | 56.49 | 2543.17 | 0.04835%
10.3.3.5 | 9719 | ORSE | Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I | m | 38.77 | 108.12 | 132.15 | 5123.45 | 0.09741%
10.3.4 |  |  | DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 26730.43 | 0.5082%
10.3.4.1 | 11365 | ORSE | Divisória em granito verde ubatuba, polido dos dois lados, acabamento boleado, e= 2cm, assentado com argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens | m² | 38.37 | 513.66 | 627.84 | 24090.22 | 0.458%
10.3.4.2 | 102255 | SINAPI | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | m² | 2.88 | 750.02 | 916.74 | 2640.21 | 0.05019%
11 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 242618.42 | 4.613%
11.1 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 0 | 0%
11.2 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 150960.3 | 2.87%
11.2.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 4047 | 1.8 | 2.2 | 8903.4 | 0.1693%
11.2.2 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 3405.16 | 14.1 | 17.23 | 58670.9 | 1.115%
11.2.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 3405.16 | 12.69 | 15.51 | 52814.03 | 1.004%
11.2.4 | 88431 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | m² | 1365.43 | 18.32 | 22.39 | 30571.97 | 0.5812%
11.3 |  |  | TETO |  |  |  |  | 85001.2 | 1.616%
11.3.1 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1776.41 | 2.15 | 2.62 | 4654.19 | 0.08848%
11.3.2 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1776.41 | 24.32 | 29.72 | 52794.9 | 1.004%
11.3.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1776.41 | 12.69 | 15.51 | 27552.11 | 0.5238%
11.4 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 6656.92 | 0.1266%
11.4.1 | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 150.78 | 23.29 | 28.46 | 4291.19 | 0.08158%
11.4.2 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 150.78 | 12.84 | 15.69 | 2365.73 | 0.04498%
12 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 163218.42 | 3.103%
12.1 |  |  | CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  |  | 12634.12 | 0.2402%
12.1.1 | 9375 | ORSE | Caixa de gordura "cg" 60 x 60 x 65cm | un | 4 | 604.53 | 738.91 | 2955.64 | 0.05619%
12.1.2 | 4883 | ORSE | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 14 | 565.59 | 691.32 | 9678.48 | 0.184%
12.2 |  |  | ACESSÓRIOS PVC |  |  |  |  | 1381.84 | 0.02627%
12.2.1 | 4280 | ORSE | Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha | un | 23 | 33.4 | 40.82 | 938.86 | 0.01785%
12.2.2 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 23 | 15.76 | 19.26 | 442.98 | 0.008422%
12.3 |  |  | ESGOTO PVC |  |  |  |  | 33147.31 | 0.6302%
12.3.2 | 1110 | ORSE | Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | un | 9 | 17.65 | 21.57 | 194.13 | 0.003691%
12.3.3 | 1545 | ORSE | Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm | un | 2 | 72.18 | 88.22 | 176.44 | 0.003354%
12.3.7 | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 26 | 43.23 | 52.84 | 1373.84 | 0.02612%
12.3.8 | 89724 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 9 | 10.47 | 12.79 | 115.11 | 0.002188%
12.3.9 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 109 | 10.47 | 12.79 | 1394.11 | 0.0265%
12.3.13 | 1562 | ORSE | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 22 | 44.65 | 54.57 | 1200.54 | 0.02282%
12.3.15 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 28 | 52.12 | 63.7 | 1783.6 | 0.03391%
12.3.16 | 1559 | ORSE | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 23 | 23.75 | 29.02 | 667.46 | 0.01269%
12.3.20 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 287.3 | 55.94 | 68.37 | 19642.7 | 0.3734%
12.3.23 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 73.17 | 28.79 | 35.19 | 2574.85 | 0.04895%
12.3.24 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 92.66 | 18.58 | 22.71 | 2104.3 | 0.04001%
12.3.26 | 5214 | ORSE | Fornecimento de tê de redução 90º de pvc, junta elástica, com bolsas, diam. = 100 x 50mm | un | 13 | 120.85 | 147.71 | 1920.23 | 0.03651%
12.4 |  |  | VENTILAÇÃO PVC |  |  |  |  | 3471.87 | 0.06601%
12.4.1 | 1619 | ORSE | Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm | un | 2 | 22.26 | 27.2 | 54.4 | 0.001034%
12.4.2 | 89803 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 17.04 | 20.82 | 145.74 | 0.002771%
12.4.4 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 8.01 | 9.79 | 68.53 | 0.001303%
12.4.6 | 89789 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 28 | 93.6 | 114.4 | 3203.2 | 0.0609%
12.5 |  |  | UNIDADES DE TRATAMENTO SANITÁRIO |  |  |  |  | 112583.28 | 2.14%
12.5.1 |  |  | TANQUE SÉTICO |  |  |  |  | 35726.49 | 0.6792%
12.5.1.2 | 98068 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 3 | 9742.97 | 11908.83 | 35726.49 | 0.6792%
12.5.2 |  |  | FILTRO ANAERÓBIO |  |  |  |  | 42363.75 | 0.8054%
12.5.2.2 | 98092 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 3 | 11553.02 | 14121.25 | 42363.75 | 0.8054%
12.5.3 |  |  | SUMIDOURO |  |  |  |  | 34493.04 | 0.6558%
12.5.3.1 | 98064 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 6 | 4703.3 | 5748.84 | 34493.04 | 0.6558%
13 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 92327.09 | 1.755%
13.1 |  |  | ALIMENTAÇÃO – METAIS |  |  |  |  | 3544.46 | 0.06739%
13.1.1 | 90371 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015 | UN | 5 | 21.82 | 26.67 | 133.35 | 0.002535%
13.1.2 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 14 | 31.61 | 38.63 | 540.82 | 0.01028%
13.1.3 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 9 | 48.89 | 59.75 | 537.75 | 0.01022%
13.1.4 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 22 | 84.36 | 103.11 | 2268.42 | 0.04313%
13.1.5 | 89351 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 26.23 | 32.06 | 64.12 | 0.001219%
13.4 |  |  | ALIMENTAÇÃO – PVC RÍGIDO SOLDÁVEL |  |  |  |  | 1214.28 | 0.02309%
13.4.1 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 12 | 19.35 | 23.65 | 283.8 | 0.005396%
13.4.7 | 94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 22.93 | 28.02 | 112.08 | 0.002131%
13.4.8 | 94706 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 16 | 41.85 | 51.15 | 818.4 | 0.01556%
13.5 |  |  | ÁGUA FRIA – APARELHO |  |  |  |  | 15655.1 | 0.2976%
13.5.1 | 802 | ORSE | Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar | un | 4 | 691.4 | 845.09 | 3380.36 | 0.06427%
13.5.2 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 86.55 | 105.79 | 211.58 | 0.004022%
13.5.4 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE E JARDIM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 11 | 85.63 | 104.66 | 1151.26 | 0.02189%
13.5.5 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 6 | 113.23 | 138.4 | 830.4 | 0.01579%
13.5.6 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 66 | 124.97 | 152.75 | 10081.5 | 0.1917%
13.6 |  |  | ÁGUA FRIA – LOUÇAS |  |  |  |  | 35107.02 | 0.6674%
13.6.2 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 8 | 707.21 | 864.42 | 6915.36 | 0.1315%
13.6.2 | 100848 | SINAPI | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 12 | 505.57 | 617.95 | 7415.4 | 0.141%
13.6.4 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 6 | 285.6 | 349.08 | 2094.48 | 0.03982%
13.6.5 | 86940 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 8 | 975.86 | 1192.79 | 9542.32 | 0.1814%
13.6.6 | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 22 | 339.88 | 415.43 | 9139.46 | 0.1738%
13.7 |  |  | ÁGUA FRIA – METAIS |  |  |  |  | 15439.53 | 0.2935%
13.7.1 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 15 | 132.9 | 162.44 | 2436.6 | 0.04632%
13.7.2 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 23 | 75.07 | 91.75 | 2110.25 | 0.04012%
13.7.3 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 7 | 71.29 | 87.13 | 609.91 | 0.0116%
13.7.4 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 46.46 | 56.78 | 170.34 | 0.003238%
13.7.5 | 94493 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 85.49 | 104.49 | 104.49 | 0.001987%
13.7.6 | 9703 | ORSE | Canopla com alavanca para válvula de descarga para deficiente | un | 4 | 803.48 | 982.09 | 3928.36 | 0.07468%
13.7.7 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 26 | 191.31 | 233.83 | 6079.58 | 0.1156%
13.8 |  |  | ÁGUA FRIA -PVC RÍGIDO SOLDÁVEL |  |  |  |  | 12790.69 | 0.2432%
13.8.1 | 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 52 | 10.85 | 13.26 | 689.52 | 0.01311%
13.8.3 | 89502 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 15.43 | 18.86 | 37.72 | 0.0007171%
13.8.4 | 94673 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 9.79 | 11.96 | 23.92 | 0.0004548%
13.8.4 | 89363 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 8.68 | 10.6 | 10.6 | 0.0002015%
13.8.5 | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 50 | 4.32 | 5.28 | 264 | 0.005019%
13.8.6 | 89492 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16 | 6.81 | 8.32 | 133.12 | 0.002531%
13.8.7 | 94678 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 35 | 15.96 | 19.5 | 682.5 | 0.01298%
13.8.8 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 149.85 | 8.64 | 10.56 | 1582.41 | 0.03008%
13.8.9 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 315.06 | 17.01 | 20.79 | 6550.09 | 0.1245%
13.8.9 | 94649 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 56.75 | 14.45 | 17.66 | 1002.2 | 0.01905%
13.8.10 | 89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 33 | 6.32 | 7.72 | 254.76 | 0.004843%
13.8.11 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 37 | 21.33 | 26.07 | 964.59 | 0.01834%
13.8.11 | 89620 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 10.8 | 13.2 | 26.4 | 0.0005019%
13.8.12 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 20.08 | 24.54 | 245.4 | 0.004665%
13.8.13 | 1181 | ORSE | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 32mm | un | 9 | 29.41 | 35.94 | 323.46 | 0.00615%
13.12 |  |  | ÁGUA FRIA – RESERVATÓRIOS |  |  |  |  | 8576.01 | 0.163%
13.12.1 | 102623 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 9 | 779.59 | 952.89 | 8576.01 | 0.163%
14 |  |  | INSTALAÇÕES PLUVIAIS |  |  |  |  | 83878.63 | 1.595%
14.1 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 6885.76 | 0.1309%
14.1.1 | PMCJ - 018 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA ( TIJOLO MACIÇO) 60X60X60CM | UN | 28 | 201.2 | 245.92 | 6885.76 | 0.1309%
14.2 |  |  | PVC CONEXÕES E TUBULAÇÕES |  |  |  |  | 62002.07 | 1.179%
14.2.1 | 1545 | ORSE | Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm | un | 6 | 72.18 | 88.22 | 529.32 | 0.01006%
14.2.2 | 1540 | ORSE | Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm | un | 42 | 44.09 | 53.89 | 2263.38 | 0.04303%
14.2.3 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 397.1 | 103.1 | 126.01 | 50038.57 | 0.9513%
14.2.4 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 84.8 | 51.98 | 63.53 | 5387.34 | 0.1024%
14.2.5 | 1590 | ORSE | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 1 | 49.04 | 59.94 | 59.94 | 0.00114%
14.2.6 | PMCJ - 241 | Próprio | VALA DRENANTE - PREENCHIMENTO EM PEDRA DE MÃO - EXCLUSO PLANTIO DE GRAMA | M³ | 16 | 190.4 | 232.72 | 3723.52 | 0.07079%
14.3 |  |  | DRENAGEM AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 14990.8 | 0.285%
14.3.1 | PMCJ - 271 | Próprio | DRENO P/ AR CONDICIONADO DE TUBO PVC DN 25MM, EMBUTIDO EM ALVENARIA E DUTO DE RECEBIMENTO EM PVC DN 100MM COM LASTRO DE BRITA 0 E CAP DE PROTEÇÃO | M | 220 | 55.75 | 68.14 | 14990.8 | 0.285%
15 |  |  | INTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 268129.98 | 5.098%
15.1 | PMCJ - 025 | Próprio | ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 175A EM POSTE CONCRETO | UN | 1 | 4250.39 | 5195.25 | 5195.25 | 0.09877%
15.2 |  |  | QUADROS E CAIXAS |  |  |  |  | 8589.41 | 0.1633%
15.2.1 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 670.73 | 819.83 | 2459.49 | 0.04676%
15.2.2 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 639.03 | 781.08 | 3905.4 | 0.07425%
15.2.3 | C0629 | SEINFRA | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm | UN | 8 | 166.65 | 203.69 | 1629.52 | 0.03098%
15.2.4 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 28 | 11.28 | 13.78 | 385.84 | 0.007335%
15.2.5 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18 | 9.51 | 11.62 | 209.16 | 0.003976%
15.3 |  |  | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO |  |  |  |  | 25185.82 | 0.4788%
15.3.1 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 14 | 11.75 | 14.36 | 201.04 | 0.003822%
15.3.2 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 28 | 13.18 | 16.1 | 450.8 | 0.00857%
15.3.3 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 38 | 62.38 | 76.24 | 2897.12 | 0.05508%
15.3.4 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 64.68 | 79.05 | 158.1 | 0.003006%
15.3.5 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 432.9 | 529.13 | 1058.26 | 0.02012%
15.3.6 | 9934 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 175 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | un | 2 | 199.33 | 243.64 | 487.28 | 0.009264%
15.3.7 | 8003 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 3 | 157.73 | 192.79 | 578.37 | 0.011%
15.3.8 | 101898 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1430.67 | 1748.7 | 1748.7 | 0.03325%
15.3.9 | 13174 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II | un | 7 | 82.74 | 101.13 | 707.91 | 0.01346%
15.3.10 | 7996 | ORSE | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un | 40 | 172.17 | 210.44 | 8417.6 | 0.16%
15.3.11 | C4531 | SEINFRA | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA | UN | 3 | 234.68 | 286.84 | 860.52 | 0.01636%
15.3.12 | 37.17.114 | CPOS | Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos | UN | 3 | 2078.09 | 2540.04 | 7620.12 | 0.1449%
15.4 |  |  | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 32828.07 | 0.6241%
15.4.3 | PMCJ - 035 | Próprio | LUMINÁRIA DE LED PAINEL DE SOBREPOR QUADRADA - 24W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 213 | 91.88 | 112.3 | 23919.9 | 0.4548%
15.4.4 | PMCJ - 034 | Próprio | LUMINÁRIA DE LED PAINEL DE SOBREPOR QUADRADA - 12W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 99 | 62.66 | 76.58 | 7581.42 | 0.1441%
15.4.5 | PMCJ - 040 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO SPOT LED DE EMBUTIR - 3W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 17 | 20.35 | 24.87 | 422.79 | 0.008038%
15.4.6 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 31 | 23.86 | 29.16 | 903.96 | 0.01719%
15.5 |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  |  | 13249.05 | 0.2519%
15.5.1 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 26 | 37.38 | 45.68 | 1187.68 | 0.02258%
15.5.2 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11 | 33.39 | 40.81 | 448.91 | 0.008535%
15.5.3 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18 | 45.68 | 55.83 | 1004.94 | 0.01911%
15.5.4 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 60.58 | 74.04 | 148.08 | 0.002815%
15.5.5 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 90 | 32.41 | 39.61 | 3564.9 | 0.06777%
15.5.5 | 92033 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 59.61 | 72.86 | 291.44 | 0.005541%
15.5.6 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 160 | 25.13 | 30.71 | 4913.6 | 0.09342%
15.5.7 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 62 | 22.3 | 27.25 | 1689.5 | 0.03212%
15.6 |  |  | ELETRODUTOS E CONDUTORES |  |  |  |  | 146038.33 | 2.776%
15.6.1 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1372.13 | 7.96 | 9.72 | 13337.1 | 0.2536%
15.6.1 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 589.1 | 7.66 | 9.36 | 5513.97 | 0.1048%
15.6.2 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 131.5 | 10.35 | 12.65 | 1663.47 | 0.03163%
15.6.3 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 254.9 | 6.42 | 7.84 | 1998.41 | 0.03799%
15.6.3 | 91841 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 125.62 | 10.18 | 12.44 | 1562.71 | 0.02971%
15.6.4 | 9669 | ORSE | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm | un | 58.25 | 56.95 | 69.6 | 4054.2 | 0.07708%
15.6.5 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2548.3 | 2.79 | 3.41 | 8689.7 | 0.1652%
15.6.6 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5883.69 | 4.11 | 5.02 | 29536.12 | 0.5615%
15.6.7 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1458.65 | 6.82 | 8.33 | 12150.55 | 0.231%
15.6.8 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 135.44 | 9.38 | 11.46 | 1552.14 | 0.02951%
15.6.9 | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 382.45 | 17.23 | 21.06 | 8054.39 | 0.1531%
15.6.10 | 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 118.5 | 165.89 | 202.76 | 24027.06 | 0.4568%
15.6.10 | 8071 | ORSE | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 70mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 262.75 | 94.2 | 115.14 | 30253.03 | 0.5752%
15.6.12 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 73.9 | 40.36 | 49.33 | 3645.48 | 0.06931%
15.7 |  |  | DADOS E REDE |  |  |  |  | 37044.05 | 0.7043%
15.7.1 | 8684 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | un | 79.82 | 143.19 | 175.02 | 13970.09 | 0.2656%
15.7.2 | 11924 | ORSE | Fornecimento e Instalação de Tê Horizontall em PVC, para eletrocalha, 100x100mm | Un | 1 | 57.47 | 70.24 | 70.24 | 0.001335%
15.7.3 | 8688 | ORSE | Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 3 | 30.61 | 37.41 | 112.23 | 0.002134%
15.7.4 | 9669 | ORSE | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm | un | 68 | 56.95 | 69.6 | 4732.8 | 0.08998%
15.7.5 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 193.9 | 10.56 | 12.9 | 2501.31 | 0.04755%
15.7.6 | 7817 | ORSE | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar | un | 63 | 65.57 | 80.14 | 5048.82 | 0.09599%
15.7.7 | 12657 | ORSE | Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial | un | 15 | 19.81 | 24.21 | 363.15 | 0.006904%
15.7.8 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 2987 | 2.81 | 3.43 | 10245.41 | 0.1948%
16 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 6017.72 | 0.1144%
16.4 | 070473 | SBC | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 100mm 4"" | M | 98 | 18.36 | 22.44 | 2199.12 | 0.04181%
16.5 | 11316 | ORSE | Exaustor 18w, modelo APC-210, da Aerotec ou similar - fornecimento e instalação | un | 3 | 394.48 | 482.17 | 1446.51 | 0.0275%
16.6 | 8445 | ORSE | Coifa em aço inox com filtro 120x70x25cm, Multinox ou similar | un | 1 | 1940.68 | 2372.09 | 2372.09 | 0.0451%
17 |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS ESPECIAIS |  |  |  |  | 71720.45 | 1.364%
17.1 |  |  | GUARDA CORPO E CORRIMÃO |  |  |  |  | 14647.41 | 0.2785%
17.1.2 | 99837 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 17.8 | 597.36 | 730.15 | 12996.67 | 0.2471%
17.1.3 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 12.45 | 108.48 | 132.59 | 1650.74 | 0.03138%
17.3 |  |  | BRISES |  |  |  |  | 57073.04 | 1.085%
17.3.1 | 12737 | ORSE | Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem | m2 | 36.85 | 635.87 | 777.22 | 28640.55 | 0.5445%
17.3.2 | 9074 | ORSE | Brise em perfil "C" de alumínio dobrado anodizado branco | m2 | 38.02 | 611.83 | 747.83 | 28432.49 | 0.5405%
18 |  |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 3716.56 | 0.07066%
18.1 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 380.08 | 464.57 | 3716.56 | 0.07066%
19 |  |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 393115.63 | 7.474%
19.1 |  |  | PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 119470.04 | 2.271%
19.1.1 | 93681 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m² | 740.15 | 94.39 | 115.37 | 85391.1 | 1.623%
19.1.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (358,30)M²) | m³ | 21.49 | 687.22 | 839.98 | 18051.17 | 0.3432%
19.1.3 | PMCJ - 115 | Próprio | PISO PODOTÁTIL EM CONCRETO PARA AREAS EXTERNAS, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 164 | 53.83 | 65.79 | 10789.56 | 0.2051%
19.1.4 | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 112.3 | 31.46 | 38.45 | 4317.93 | 0.08209%
19.1.5 | 94264 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 21.87 | 34.43 | 42.08 | 920.28 | 0.0175%
19.2 |  |  | MUROS E VEDAÇÕES |  |  |  |  | 259399.42 | 4.932%
19.2.1 | PMCJ - 274 | Próprio | MURO EM ALVENARIA H:2,20M COM FUNDAÇÃO, PILARES A CADA 2,50, CHAPISCADO, REBOCADO, PINTADO E COM RUFO METÁLICO | M | 265 | 578.37 | 706.94 | 187339.1 | 3.562%
19.2.2 | PMCJ - 275 | Próprio | MURETA EM ALVENARIA H:0,50M E GRADIL ENTRE EIXOS DE 2,50M COM FUNDAÇÃO, PILARES A CADA 2,50, CHAPISCADO, REBOCADO, PINTADO E COM RUFO METÁLICO | M | 58.35 | 834.21 | 1019.65 | 59496.57 | 1.131%
19.2.3 | PMCJ - 277 | Próprio | PORTÃO METÁLICO DE CORRER EM TUBOS QUADRADOS - QUADRO EM TUBO 50X50 E E FECHAMENTO EM TUBO 25X25 (CADA 15XM) INCLUSO SAIA H:60CM (CADA 6CM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 17.6 | 419.85 | 513.18 | 9031.96 | 0.1717%
19.2.4 | PMCJ - 279 | Próprio | PORTÃO METÁLICO DE ABRIR (02 FOLHAS) EM TUBOS QUADRADOS - QUADRO EM TUBO 50X50 E E FECHAMENTO EM TUBO 25X25 (CADA 15XM) INCLUSO SAIA H:60CM (CADA 6CM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 8.8 | 328.35 | 401.34 | 3531.79 | 0.06715%
19.3 |  |  | LIXEIRAS |  |  |  |  | 9645.67 | 0.1834%
19.3.1 | PMCJ - 280 | Próprio | LIXEIRA EM ALVENARIA 1,00X1,70M | UN | 1 | 7891.41 | 9645.67 | 9645.67 | 0.1834%
19.4 |  |  | CAIXA DE AREIA |  |  |  |  | 4600.5 | 0.08746%
19.4.1 | PMCJ - 079 | Próprio | CAIXA DE AREIA | M² | 102.12 | 36.86 | 45.05 | 4600.5 | 0.08746%
20 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 5646.43 | 0.1073%
20.1 | PMCJ - 038 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1967.4 | 2.35 | 2.87 | 5646.43 | 0.1073%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 4303756.94
[5 empty] | Total do BDI |  | 956169.95
[5 empty] | Total Geral |  | 5259926.89
_______________________________________________________________ CINTYA VIEIRA SOUTO ARQUITETA E URBANISTA CAU: A 160810-0