## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA ESTADUA ANGELINA FRANCISCON MAZUTTI | SINAPI - 12/2021 - Mato Grosso |  | 22,23% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 142183.76 | 6.297%
1.1 | PMCJ - 128 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | MES | 8 | 14540.6 | 17772.97 | 142183.76 | 6.297%
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 11005.69 | 0.4874%
2.1 | PMCJ - 001 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 5 | 326.34 | 398.88 | 1994.4 | 0.08832%
2.2 | PMCJ - 003 | Próprio | BARRAÇÃO PARA DEPÓSITO (3,30 x 4,30) CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E TELHA DE FIBROCIMENTO | UN | 1 | 2417.8 | 2955.27 | 2955.27 | 0.1309%
2.3 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 108.24 | 45.78 | 55.95 | 6056.02 | 0.2682%
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 20899.25 | 0.9255%
3.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ALVENARIA DO BLOCO EDUCACIONAL | m³ | 17.44 | 43.86 | 53.61 | 934.95 | 0.0414%
3.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 DA MURETA DE FECHAMENTO LATERAL | m³ | 25.15 | 43.86 | 53.61 | 1348.29 | 0.05971%
3.3 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 PARA PAREDE DOS BANHEIROS | m² | 231.92 | 17.46 | 21.34 | 4949.17 | 0.2192%
3.4 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 PISO DOS BANHEIROS | m² | 143.18 | 9.14 | 11.17 | 1599.32 | 0.07083%
3.5 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 341.11 | 2.73 | 3.33 | 1135.89 | 0.0503%
3.6 | PMCJ - 110 | Próprio | REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO METALICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 17.6 | 25.94 | 31.7 | 557.92 | 0.02471%
3.7 | PMCJ - 117 | Próprio | REMOÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO DE CERCA DE ALAMBRADO | UN | 21 | 8.41 | 10.27 | 215.67 | 0.009551%
3.8 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 CALÇADA PARA ESTACIONAMENTO | m³ | 81.27 | 92.9 | 113.55 | 9228.2 | 0.4087%
3.9 | PMCJ - 118 | Próprio | REMOÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO DE FORMA MANUAL | M2 | 90.54 | 8.41 | 10.27 | 929.84 | 0.04118%
4 |  |  | ESTRUTURAL |  |  |  |  | 228873.06 | 10.14%
4.1 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS |  |  |  |  | 3423.84 | 0.1516%
4.1.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 PARA AMPLIAÇÃO DAS SALAS | m³ | 19.89 | 76.46 | 93.45 | 1858.72 | 0.08231%
4.1.2 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). PARA COBERTURAS DE ACESSO 1 E 2 | m³ | 4.18 | 76.46 | 93.45 | 390.62 | 0.0173%
4.1.3 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 6 | 100.42 | 122.74 | 736.44 | 0.03261%
4.1.4 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 28.7 | 4.86 | 5.94 | 170.47 | 0.007549%
4.1.5 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 9.18 | 23.85 | 29.15 | 267.59 | 0.01185%
4.2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 26966.25 | 1.194%
4.2.1 |  |  | SAPATAS |  |  |  |  | 12236.42 | 0.5419%
4.2.1.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 28.7 | 25.4 | 31.04 | 890.84 | 0.03945%
4.2.1.2 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 21.65 | 70.16 | 85.75 | 1856.48 | 0.08221%
4.2.1.3 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 0.77 | 670.51 | 819.56 | 631.06 | 0.02795%
4.2.1.4 | PMCJ - 130 | Próprio | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M³ | 4.61 | 657.1 | 803.17 | 3702.61 | 0.164%
4.2.1.5 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 105.53 | 19.12 | 23.37 | 2466.23 | 0.1092%
4.2.1.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 75.64 | 17.27 | 21.1 | 1596 | 0.07068%
4.2.1.7 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 40.73 | 14.68 | 17.94 | 730.69 | 0.03236%
4.2.1.8 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 14.38 | 20.63 | 25.21 | 362.51 | 0.01605%
4.2.2 |  |  | BALDRAMES |  |  |  |  | 14729.83 | 0.6523%
4.2.2.1 | 96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 48 | 88.93 | 108.69 | 5217.12 | 0.231%
4.2.2.2 | PMCJ - 131 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M³ | 3.6 | 651 | 795.71 | 2864.55 | 0.1269%
4.2.2.3 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 49.35 | 20.63 | 25.21 | 1244.11 | 0.0551%
4.2.2.4 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 83.89 | 19.12 | 23.37 | 1960.5 | 0.08682%
4.2.2.6 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 60.47 | 14.68 | 17.94 | 1084.83 | 0.04804%
4.2.2.7 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 32 | 60.31 | 73.71 | 2358.72 | 0.1045%
4.3 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 121428.63 | 5.377%
4.3.1 |  |  | PILARES |  |  |  |  | 23475.17 | 1.04%
4.3.1.1 | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 100.8 | 56.31 | 68.82 | 6937.05 | 0.3072%
4.3.1.2 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 134.73 | 20.66 | 25.25 | 3401.93 | 0.1507%
4.3.1.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 272.09 | 16.2 | 19.8 | 5387.38 | 0.2386%
4.3.1.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 149.16 | 13.82 | 16.89 | 2519.31 | 0.1116%
4.3.1.6 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 6.72 | 636.67 | 778.2 | 5229.5 | 0.2316%
4.3.2 |  |  | VIGAS |  |  |  |  | 97953.46 | 4.338%
4.3.2.1 | 92468 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 154.51 | 92.43 | 112.97 | 17454.99 | 0.773%
4.3.2.2 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 12.53 | 20.66 | 25.25 | 316.38 | 0.01401%
4.3.2.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 241.45 | 17.76 | 21.7 | 5239.46 | 0.232%
4.3.2.6 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 206.27 | 13.82 | 16.89 | 3483.9 | 0.1543%
4.3.2.7 | PMCJ - 132 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M³ | 10.48 | 630.68 | 770.88 | 8078.82 | 0.3578%
4.3.2.8 |  |  | LAJES |  |  |  |  | 63379.91 | 2.807%
4.3.2.8.1 | PMCJ - 136 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4) | m² | 208.72 | 248.44 | 303.66 | 63379.91 | 2.807%
4.4 |  |  | MURETA E MUROS |  |  |  |  | 58751.4 | 2.602%
4.4.1 | PMCJ - 135 | Próprio | MURETA DE DIVISA, EXECUTADO EM ALVENARIA ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO EM BLOCOS SOBRE BROCAS PARA H=0,5M (PADRÃO 2021 - GRADIL NYLOFOR) | M | 50.3 | 955.6 | 1168.02 | 58751.4 | 2.602%
4.5 |  |  | COBERTURAS METÁLICAS |  |  |  |  | 18302.94 | 0.8105%
4.5.1 | 92468 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 31.38 | 92.43 | 112.97 | 3544.99 | 0.157%
4.5.2 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 35.43 | 20.66 | 25.25 | 894.6 | 0.03962%
4.5.3 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 82.63 | 13.82 | 16.89 | 1395.62 | 0.06181%
4.5.4 | PMCJ - 131 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M³ | 5.03 | 651 | 795.71 | 4002.42 | 0.1772%
4.5.5 | 100651 | SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019 | M | 36 | 138.05 | 168.73 | 6074.28 | 0.269%
4.5.6 | 100766 | SINAPI | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 123.44 | 15.85 | 19.37 | 2391.03 | 0.1059%
5 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 106577.13 | 4.72%
5.1 | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 587.24 | 129.27 | 158 | 92783.92 | 4.109%
5.2 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 71.2 | 84.63 | 103.44 | 7364.92 | 0.3262%
5.4 | 93186 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1.2 | 73.13 | 89.38 | 107.25 | 0.00475%
5.5 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 7.5 | 69.83 | 85.35 | 640.12 | 0.02835%
5.6 | 93189 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 7.2 | 85.78 | 104.84 | 754.84 | 0.03343%
5.7 | 93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 38.4 | 77.93 | 95.25 | 3657.6 | 0.162%
5.8 | 93196 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 1.5 | 69.95 | 85.49 | 128.23 | 0.005679%
5.9 | 93201 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 184.21 | 5.07 | 6.19 | 1140.25 | 0.0505%
6 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 199478.35 | 8.834%
6.1 |  |  | REVESTIMENTOS PRIMARIOS PAREDES |  |  |  |  | 68133.31 | 3.017%
6.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1174.48 | 3.41 | 4.16 | 4885.83 | 0.2164%
6.1.2 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 994.7 | 26.97 | 32.96 | 32785.31 | 1.452%
6.1.2 | 98561 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 58.41 | 34.26 | 41.87 | 2445.62 | 0.1083%
6.1.3 | 87527 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 275.84 | 31.62 | 38.64 | 10658.45 | 0.472%
6.1.5 | PMCJ - 107 | Próprio | TRATAMENTO DE PAREDES PINTADAS PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO COM REMOÇÃO DE PINTURA E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA AC III | m² | 1208.37 | 7 | 8.55 | 10331.56 | 0.4575%
6.1.6 | 98575 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018 | M | 68.8 | 83.56 | 102.13 | 7026.54 | 0.3112%
6.2 |  |  | REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS TETO |  |  |  |  | 6328.32 | 0.2803%
6.2.1 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 192 | 26.97 | 32.96 | 6328.32 | 0.2803%
6.3 |  |  | REVESTIMENTOS CERÂMICOS |  |  |  |  | 125016.72 | 5.536%
6.3.1 | 87274 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 1034.4 | 69.72 | 85.21 | 88141.22 | 3.903%
6.3.2 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 449.81 | 59.48 | 72.7 | 32701.18 | 1.448%
6.3.3 | 87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 57.12 | 59.79 | 73.08 | 4174.32 | 0.1849%
7 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 199646.11 | 8.841%
7.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 994.7 | 1.77 | 2.16 | 2148.55 | 0.09515%
7.2 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 608.59 | 10.16 | 12.41 | 7552.6 | 0.3345%
7.3 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 588.52 | 14.12 | 17.25 | 10151.97 | 0.4496%
7.4 | PMCJ - 076 | Próprio | LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR PARA PAREDES EXISTENTES | m² | 1652.15 | 5.54 | 6.77 | 11185.05 | 0.4953%
7.5 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 2240.67 | 12.54 | 15.32 | 34327.06 | 1.52%
7.6 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 260.4 | 24.34 | 29.75 | 7746.9 | 0.3431%
7.7 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1355.26 | 14.13 | 17.27 | 23405.34 | 1.037%
7.8 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PARA COBERTURAS METALICAS EXISTENTES APARENTES (REFEITÓRIO E COBERTURA DA RAMPA) | m² | 493.42 | 36.81 | 44.99 | 22198.96 | 0.9831%
7.9 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PARA PORTAS, GUARDACORPO E PILARES CICULARES | m² | 196.83 | 36.81 | 44.99 | 8855.38 | 0.3922%
7.10 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PARA GRADIL E PORTÕES | m² | 495.5 | 36.81 | 44.99 | 22292.54 | 0.9872%
7.11 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 1384.66 | 18.42 | 22.51 | 31168.69 | 1.38%
7.12 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 QUADRA DE ESPORTES | m² | 697.44 | 15.07 | 18.42 | 12846.84 | 0.5689%
7.13 | 102504 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 317.9 | 7.63 | 9.32 | 2962.82 | 0.1312%
7.14 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 GUARDA CORPO QUADRA DE ESPORTES | m² | 31.9 | 18.42 | 22.51 | 718.06 | 0.0318%
7.15 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 PARA ARQUIBANCADA | m² | 120.75 | 14.13 | 17.27 | 2085.35 | 0.09235%
8 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 118958.19 | 5.268%
8.1 | 88477 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 PARA REGULARIZAÇÃO DOS BANHEIROS E DAS SALAS 13 E 18 | m² | 167.4 | 31.76 | 38.82 | 6498.46 | 0.2878%
8.2 | 87692 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | m² | 96 | 44.59 | 54.5 | 5232 | 0.2317%
8.3 | 87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 263.4 | 88.02 | 107.58 | 28336.57 | 1.255%
8.4 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 303.87 | 98.11 | 119.91 | 36437.05 | 1.614%
8.5 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 263.4 | 14.37 | 17.56 | 4625.3 | 0.2048%
8.6 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 10.5 | 95.36 | 116.55 | 1223.77 | 0.05419%
8.7 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 303.6 | 0.54 | 0.66 | 200.37 | 0.008873%
8.8 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 303.6 | 98.11 | 119.91 | 36404.67 | 1.612%
9 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 469936.2 | 20.81%
9.1 | PMCJ - 006 | Próprio | PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, 4 FOLHAS DE CORRER 3,00X2,20INCLUSO FECHADURA TIPO CILINDRO E PUXADOR TIPO CONCHA | UN | 2 | 4207.36 | 5142.65 | 10285.3 | 0.4555%
9.2 | PMCJ - 008 | Próprio | JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 4 FOLHAS DE CORRER 3,00X0,80 INCLUSO FECHADURA TIPO CILINDRO E PUXADOR TIPO CONCHA | UN | 1 | 1782.81 | 2179.12 | 2179.12 | 0.0965%
9.3 | PMCJ - 084 | Próprio | JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 4 FOLHAS DE CORRER 2,00X1,50 INCLUSO FECHADURA TIPO CILINDRO E PUXADOR TIPO CONCHA | UN | 10 | 1810.56 | 2213.04 | 22130.4 | 0.98%
9.4 | PMCJ - 109 | Próprio | VIDRO LAMINADO DUPLO 8mm FUMÊ COM BAGUETE DE NEOPRENE | m² | 20.08 | 1218.17 | 1488.96 | 29898.31 | 1.324%
9.7 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 15.12 | 861.51 | 1053.02 | 15921.66 | 0.7051%
9.8 | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 4.8 | 760.28 | 929.29 | 4460.59 | 0.1975%
9.9 | PMCJ - 137 | Próprio | PORTÃO DE CORRER DE FERRO EM GRADIL ELETROFUNDIDO DE BARRAS CHATAS VERTICAIS ENTRELAÇADAS COM BARRA REDONDA DE 5MM, TRAMO 65X132MM, MONTANTES METÁLICOS 3"X3 CONFORME PROJETO, INCLUSIVE TRILHO, RODÍZIO E CADEADO.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 23 | 627.14 | 766.55 | 17630.65 | 0.7808%
9.10 | PMCJ - 120 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO | m² | 472.5 | 636.21 | 777.63 | 367430.17 | 16.27%
10 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 209905.76 | 9.296%
10.2 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 492.25 | 224.57 | 274.49 | 135117.7 | 5.984%
10.3 | PMCJ - 111 | Próprio | FORNECIMENTO E INTALAÇÃO CUMEEIRA TERMOACUSTICA INCLUSIVE IÇAMENTO | m | 34.9 | 122.32 | 149.51 | 5217.89 | 0.2311%
10.4 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 65.5 | 161.8 | 197.76 | 12953.28 | 0.5736%
10.4 | PMCJ - 129 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | m² | 49.83 | 71.62 | 87.54 | 4362.11 | 0.1932%
10.5 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 69.1 | 54.69 | 66.84 | 4618.64 | 0.2045%
10.5 | 100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 29.7 | 68.83 | 84.13 | 2498.66 | 0.1107%
10.6 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 123.48 | 44.71 | 54.64 | 6746.94 | 0.2988%
10.7 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P PARA A RAMPA | m² | 26.85 | 86.61 | 105.86 | 2842.34 | 0.1259%
10.8 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P PARA OS BANHEIROS | m² | 68.4 | 73.2 | 89.47 | 6119.74 | 0.271%
10.10 | 92606 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 4 | 968.67 | 1184 | 4736 | 0.2097%
10.11 | 92608 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 6 | 1191.17 | 1455.96 | 8735.76 | 0.3869%
10.12 | 100367 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 5 | 774.44 | 946.59 | 4732.95 | 0.2096%
10.13 | 101802 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 4 | 1415.16 | 1729.75 | 6919 | 0.3064%
10.15 | 89586 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 8 | 35.21 | 43.03 | 344.24 | 0.01524%
10.15 | 91790 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 48.5 | 66.81 | 81.66 | 3960.51 | 0.1754%
11 |  |  | FECHAMENTO GRADE/MURO E ESTACIONAMENTO |  |  |  |  | 0 | 0%
12 |  |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 58522.99 | 2.592%
12.1 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 359.69 | 439.64 | 5275.68 | 0.2336%
12.2 | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 175.5 | 137.62 | 168.21 | 29520.85 | 1.307%
12.3 | PMCJ - 115 | Próprio | PISO PODOTÁTIL EM CONCRETO PARA AREAS EXTERNAS, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 264.5 | 51.72 | 63.21 | 16719.04 | 0.7404%
12.4 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 322.36 | 394.02 | 1576.08 | 0.0698%
12.5 | PMCJ - 148 | Próprio | ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO - A SER INSTALADO NO INÍCIO E FINAL DE CORRIMÃO, EM BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 18.26 | 22.31 | 89.24 | 0.003952%
12.6 | PMCJ - 149 | Próprio | PLACA EM BRAILE PARA CORRIMÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 13.26 | 16.2 | 64.8 | 0.00287%
12.7 | PMCJ - 147 | Próprio | PLACA EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM VINIL, DIM. 30X10CM, PARA AS PORTAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 30 | 74.76 | 91.37 | 2741.1 | 0.1214%
12.8 | PMCJ - 146 | Próprio | PLACA TÁTIL EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM ALTO RELEVO, DIM. 30X10CM, PARA AS PAREDES - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 30 | 69.17 | 84.54 | 2536.2 | 0.1123%
13 |  |  | ELETRICA |  |  |  |  | 131155.35 | 5.808%
13.1 |  |  | INTALAÇÃO PARA AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 111205.11 | 4.925%
13.1.1 | PMCJ - 066 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO PHILIPS 50X45 OU 50X60 COM BUCHA 8MM | UN | 36 | 2.49 | 3.04 | 109.44 | 0.004847%
13.1.2 | PMCJ - 066 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO PHILIPS 50X45 OU 50X60 COM BUCHA 8MM | UN | 32 | 2.49 | 3.04 | 97.28 | 0.004308%
13.1.3 | 93022 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 30 | 40.49 | 49.49 | 1484.7 | 0.06575%
13.1.5 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 4 | 56.13 | 68.6 | 274.4 | 0.01215%
13.1.5 | 97447 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 220.17 | 269.11 | 2152.88 | 0.09534%
13.1.7 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 146.35 | 178.88 | 357.76 | 0.01584%
13.1.8 | 97437 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 148.07 | 180.98 | 1266.86 | 0.0561%
13.1.9 | 100557 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 1 | 506.98 | 619.68 | 619.68 | 0.02744%
13.1.10 | PMCJ - 067 | Próprio | ABRAÇADEIRA TIPO U 2 1/2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 6.25 | 7.63 | 122.08 | 0.005406%
13.1.11 | PMCJ - 068 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO 50MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 5.56 | 6.79 | 40.74 | 0.001804%
13.1.12 | PMCJ - 073 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO 95 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 18.81 | 22.99 | 183.92 | 0.008145%
13.1.13 | PMCJ - 069 | Próprio | TERMINAL DE SAPATA 16MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 13.26 | 16.2 | 97.2 | 0.004305%
13.1.14 | PMCJ - 070 | Próprio | GRAMPO DE ATERRAMENTO 6A 5/8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 29.68 | 36.27 | 145.08 | 0.006425%
13.1.15 | PMCJ - 072 | Próprio | PARAFUSO SEXTAVADO COM ROSCA 1/4 X 2" COM BUCHA 10MM | UN | 350 | 9.55 | 11.67 | 4084.5 | 0.1809%
13.1.16 | PMCJ - 074 | Próprio | PARAFUSO FRANCES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 531 | 5.01 | 6.12 | 3249.72 | 0.1439%
13.1.17 | 83372 | SINAPI | CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 789.75 | 965.31 | 965.31 | 0.04275%
13.1.18 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 613.78 | 750.22 | 3000.88 | 0.1329%
13.1.20 | 97890 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 783.1 | 957.18 | 1914.36 | 0.08478%
13.1.21 | PMCJ - 139 | Próprio | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm | M | 116 | 212.03 | 259.16 | 30062.56 | 1.331%
13.1.22 | PMCJ - 140 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 150X100 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 18 | 26.29 | 32.13 | 578.34 | 0.02561%
13.1.23 | PMCJ - 141 | Próprio | CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20 | UN | 6 | 71.33 | 87.18 | 523.08 | 0.02316%
13.1.24 | PMCJ - 142 | Próprio | TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 150X100 CHAPA 18 | UN | 1 | 73.42 | 89.74 | 89.74 | 0.003974%
13.1.25 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 24 | 34.44 | 42.09 | 1010.16 | 0.04474%
13.1.25 | PMCJ - 143 | Próprio | REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA 150X100 | UN | 1 | 48.99 | 59.88 | 59.88 | 0.002652%
13.1.26 | 92985 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 174 | 39.13 | 47.82 | 8320.68 | 0.3685%
13.1.27 | 92989 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 522 | 78.99 | 96.54 | 50393.88 | 2.232%
13.2 |  |  | ELETRICA SALA DE AULAS |  |  |  |  | 19950.24 | 0.8835%
13.2.1 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25 | 11.39 | 13.92 | 348 | 0.01541%
13.2.2 | 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 4 | 173.37 | 211.91 | 847.64 | 0.03754%
13.2.3 | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 12 | 157.01 | 191.91 | 2302.92 | 0.102%
13.2.4 | 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 1 | 124.66 | 152.37 | 152.37 | 0.006748%
13.2.5 | PMCJ - 028 | Próprio | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). | UN | 4 | 152.83 | 186.8 | 747.2 | 0.03309%
13.2.6 | PMCJ - 145 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W CADA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 25 | 107.24 | 131.07 | 3276.75 | 0.1451%
13.2.7 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 137.56 | 7.04 | 8.6 | 1183.01 | 0.05239%
13.2.8 | 91850 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 27.56 | 8.7 | 10.63 | 292.96 | 0.01297%
13.2.9 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 193.76 | 2.78 | 3.39 | 656.84 | 0.02909%
13.2.10 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 329.8 | 4.1 | 5.01 | 1652.29 | 0.07317%
13.2.11 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 186.08 | 9.34 | 11.41 | 2123.17 | 0.09402%
13.2.12 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 196.84 | 15.51 | 18.95 | 3730.11 | 0.1652%
13.2.13 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 584.85 | 714.86 | 1429.72 | 0.06332%
13.2.14 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 11.11 | 13.57 | 54.28 | 0.002404%
13.2.15 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 12.58 | 15.37 | 61.48 | 0.002723%
13.2.16 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 12.58 | 15.37 | 122.96 | 0.005445%
13.2.17 | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 68.25 | 83.42 | 166.84 | 0.007389%
13.2.18 | PMCJ - 039 | Próprio | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 101.13 | 123.61 | 247.22 | 0.01095%
13.2.19 | PMCJ - 027 | Próprio | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 185.41 | 226.62 | 453.24 | 0.02007%
13.2.20 | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 29.01 | 2.86 | 3.49 | 101.24 | 0.004483%
14 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS/COZINHA/BANHEIRO |  |  |  |  | 81680.14 | 3.617%
14.1 |  |  | BANHEIROS |  |  |  |  | 61781.08 | 2.736%
14.1.1 | PMCJ - 112 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO COMPLETA (VISTA, RODABANCA) INCLUSO 4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC E 4 TORNEIRAS PARA LAVATÓRIO CROMADAS DE MESA E INGATE FLEXIVEL CROMADO. | UN | 2 | 3370.19 | 4119.38 | 8238.76 | 0.3649%
14.1.2 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 8 | 251.08 | 306.89 | 2455.12 | 0.1087%
14.1.4 | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 616.97 | 754.12 | 3016.48 | 0.1336%
14.1.5 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 489.93 | 598.84 | 2395.36 | 0.1061%
14.1.5 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 49.6 | 718.08 | 877.7 | 43533.92 | 1.928%
14.1.6 | 102255 | SINAPI | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | m² | 2.4 | 730 | 892.27 | 2141.44 | 0.09483%
14.2.2 |  |  | COZINHA |  |  |  |  | 0 | 0%
14.2.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 20.26 | 3.41 | 4.16 | 84.28 | 0.003732%
14.2.3 | 87527 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 20.26 | 31.62 | 38.64 | 782.84 | 0.03467%
14.2.4 | 87274 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 20.26 | 69.72 | 85.21 | 1726.35 | 0.07645%
14.2.5 | PMCJ - 113 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO COMPLETA (VISTA, RODABANCA) INCLUSO 4 CUBA DE AÇO INOX, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC E 4 TORNEIRAS PARA PIA CROMADAS DE PAREDE E INGATE FLEXIVEL CROMADO. | UN | 1 | 9431.46 | 11528.07 | 11528.07 | 0.5105%
14.2.6 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 13.63 | 103.38 | 126.36 | 1722.28 | 0.07627%
14.3 |  |  | SANITÁRIO PROFESSORES |  |  |  |  | 4055.24 | 0.1796%
14.3.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 436.96 | 534.09 | 534.09 | 0.02365%
14.3.2 | 86941 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 662.24 | 809.45 | 809.45 | 0.03585%
14.3.3 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 68.68 | 18.23 | 22.28 | 1530.19 | 0.06776%
14.3.4 | 89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 6.05 | 7.39 | 7.39 | 0.0003273%
14.3.5 | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 4.13 | 5.04 | 10.08 | 0.0004464%
14.3.7 | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 20.16 | 24.64 | 24.64 | 0.001091%
14.3.8 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 9.51 | 11.62 | 23.24 | 0.001029%
14.3.9 | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 1 | 32.76 | 40.04 | 40.04 | 0.001773%
14.3.10 | 89848 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 12 | 29.36 | 35.88 | 430.56 | 0.01907%
14.3.11 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 1.5 | 17.28 | 21.12 | 31.68 | 0.001403%
14.3.12 | PMCJ - 150 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6M | UN | 1 | 502.24 | 613.88 | 613.88 | 0.02719%
15 |  |  | PÓRTICO |  |  |  |  | 88621.99 | 3.925%
15.1 |  |  | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 1582.97 | 0.0701%
15.1.1 | 96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | m³ | 10.98 | 34.9 | 42.65 | 468.29 | 0.02074%
15.1.2 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 0.2 | 100.42 | 122.74 | 24.54 | 0.001087%
15.1.3 | 93381 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 3.51 | 7.81 | 9.54 | 33.48 | 0.001483%
15.1.4 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 7.47 | 6.02 | 7.35 | 54.9 | 0.002431%
15.1.5 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 74.72 | 1.66 | 2.02 | 150.93 | 0.006684%
15.1.6 | 101617 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 7.98 | 2.38 | 2.9 | 23.14 | 0.001025%
15.1.7 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | m² | 0.66 | 15.24 | 18.62 | 12.28 | 0.0005438%
15.1.8 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 7.32 | 25.4 | 31.04 | 227.21 | 0.01006%
15.1.9 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 7.98 | 60.31 | 73.71 | 588.2 | 0.02605%
15.2 |  |  | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 10292.21 | 0.4558%
15.2.1 | 92435 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 8.4 | 53.39 | 65.25 | 548.1 | 0.02427%
15.2.2 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 15.02 | 60.27 | 73.66 | 1106.37 | 0.049%
15.2.3 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 118.7 | 17.27 | 21.1 | 2504.57 | 0.1109%
15.2.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 23.5 | 16.2 | 19.8 | 465.3 | 0.02061%
15.2.5 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 25.3 | 19.97 | 24.4 | 617.32 | 0.02734%
15.2.6 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 59.6 | 19.12 | 23.37 | 1392.85 | 0.06168%
15.2.7 | 92718 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 0.6 | 733.32 | 896.33 | 537.79 | 0.02382%
15.2.8 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.3 | 18.21 | 22.25 | 407.17 | 0.01803%
15.2.9 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 3.31 | 670.51 | 819.56 | 2712.74 | 0.1201%
15.3 |  |  | ESTRUTURA EM AÇO |  |  |  |  | 43761.55 | 1.938%
15.3.1 | PMCJ - 151 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA PARA PÓRTICO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO | KG | 825.5 | 41.19 | 50.34 | 41555.67 | 1.84%
15.3.2 | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 78.14 | 7.85 | 9.59 | 749.36 | 0.03319%
15.3.3 | 100747 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 156.28 | 7.63 | 9.32 | 1456.52 | 0.0645%
15.4 |  |  | REVESTIMENTO E PINTURA |  |  |  |  | 26576.42 | 1.177%
15.4.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 0.54 | 7.22 | 8.82 | 4.76 | 0.0002108%
15.4.2 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 1.08 | 47.05 | 57.5 | 62.1 | 0.00275%
15.4.3 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 0.34 | 1.77 | 2.16 | 0.73 | 3.233e-05%
15.4.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 0.34 | 12.54 | 15.32 | 5.2 | 0.0002303%
15.4.6 | PMCJ - 152 | Próprio | FECHAMENTO LATERAL EM ACM SOBRE ESTRUTURA METÁLICA JA EXISTENTE CONFORME PROJETO, COM O USO PARAFUSO AUTOBROCANTE | M² | 44.75 | 484.55 | 592.26 | 26503.63 | 1.174%
15.5 |  |  | ELEMENTOS DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 296.55 | 0.01313%
15.5.2 | 87500 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 0.34 | 98.48 | 120.37 | 40.92 | 0.001812%
15.5.3 | PMCJ - 153 | Próprio | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9X14X19, UMA VEZ E MEIA (ESPESSURA 33CM), DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (0,34M2) | M² | 1.32 | 158.44 | 193.66 | 255.63 | 0.01132%
15.6 |  |  | LETREIROS E LOGO |  |  |  |  | 6112.29 | 0.2707%
15.6.1 | PMCJ - 155 | Próprio | PLACA EM ACM COM LOGO DO GOVERNO DIM. 0,60X0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 326.33 | 398.87 | 398.87 | 0.01766%
15.6.2 | PMCJ - 154 | Próprio | LETREIRO - LETRAS EM ACM (GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO) 27 LETRAS | UN | 1 | 157.9 | 193 | 193 | 0.008547%
15.6.3 | PMCJ - 157 | Próprio | LETREIRO - LETRAS EM ACM (NOME DA ESCOLA) - POR LETRA | UN | 27 | 167.28 | 204.46 | 5520.42 | 0.2445%
16 |  |  | PREVENÇÃO E BOMBATE A INCENDIO E SPDA |  |  |  |  | 181406.48 | 8.034%
16.1 |  |  | SPDA |  |  |  |  | 110029.15 | 4.873%
16.1.1 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5 | 18.58 | 22.71 | 113.55 | 0.005029%
16.1.2 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 66 | 14.09 | 17.22 | 1136.52 | 0.05033%
16.1.3 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 72 | 56.13 | 68.6 | 4939.2 | 0.2187%
16.1.4 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 36 | 45.71 | 55.87 | 2011.32 | 0.08907%
16.1.5 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 78 | 66.57 | 81.36 | 6346.08 | 0.281%
16.1.6 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 78 | 23.85 | 29.15 | 2273.7 | 0.1007%
16.1.7 | PMCJ - 173 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS APROX. 26X26X10 CM | UN | 1 | 521.9 | 637.91 | 637.91 | 0.02825%
16.1.8 | PMCJ - 174 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO COM 2 PARAFUSOS | UN | 36 | 32.5 | 39.72 | 1429.92 | 0.06332%
16.1.9 | PMCJ - 175 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 90 E MOLDE CABO 35mm²- HASTE 5/8" | UN | 23 | 26.71 | 32.64 | 750.72 | 0.03325%
16.1.10 | PMCJ - 176 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²- HASTE 5/8" | UN | 72 | 27.02 | 33.02 | 2377.44 | 0.1053%
16.1.11 | PMCJ - 177 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO Nº 32 E MOLDE TIPO "T" CABO 35mm²- CABO 35mm² | UN | 33 | 15.01 | 18.34 | 605.22 | 0.0268%
16.1.12 | PMCJ - 179 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE ISOLADOR REFORÇADO DIAMETRO NOMINAL 5/16, COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | 66 | 16.49 | 20.15 | 1329.9 | 0.05889%
16.1.13 | PMCJ - 189 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | 72 | 13.94 | 17.03 | 1226.16 | 0.0543%
16.1.14 | PMCJ - 180 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO | UN | 72 | 7.35 | 8.98 | 646.56 | 0.02863%
16.1.15 | PMCJ - 181 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CHATO INOX 1/4 X 5/8" E PORCA SEXTEVADA INOX 1/4" | UN | 164 | 6.56 | 8.01 | 1313.64 | 0.05817%
16.1.16 | PMCJ - 182 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REBITE POP EM ALUMÍNIO 4X16MM | UN | 141 | 1.31 | 1.6 | 225.6 | 0.009991%
16.1.17 | PMCJ - 183 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESILHA LATÃO 35MM² | UN | 230 | 4.54 | 5.54 | 1274.2 | 0.05643%
16.1.18 | PMCJ - 184 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM (INSTALAÇÃO EM TELHA METÁLICA) | UN | 33 | 39.14 | 47.84 | 1578.72 | 0.06991%
16.1.19 | PMCJ - 185 | Próprio | PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 2 CABOS, C/SUPORTE E CONECTORES P/CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 6MX2" E BASE | UN | 1 | 1038.34 | 1269.16 | 1269.16 | 0.0562%
16.1.20 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 491 | 52.33 | 63.96 | 31404.36 | 1.391%
16.1.21 | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 520 | 67.78 | 82.84 | 43076.8 | 1.908%
16.1.22 | PMCJ - 186 | Próprio | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 22.69 | 27.73 | 55.46 | 0.002456%
16.1.23 | PMCJ - 190 | Próprio | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 14 | 23.88 | 29.18 | 408.52 | 0.01809%
16.1.24 | PMCJ - 187 | Próprio | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN | 75 | 34.36 | 41.99 | 3149.25 | 0.1395%
16.1.25 | PMCJ - 188 | Próprio | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 22 | 16.71 | 20.42 | 449.24 | 0.01989%
16.2 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 71377.33 | 3.161%
16.2.1 |  |  | PREVENÇÃO DE INCENDIO |  |  |  |  | 9076.64 | 0.402%
16.2.1.1 | PMCJ - 191 | Próprio | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL SOBRE PISO CIMENTADO COM TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA | M² | 14 | 19.07 | 23.3 | 326.2 | 0.01445%
16.2.1.2 | PMCJ - 167 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PLACA DE SINALINZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14X 14* CM EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMA CONFORME NBR 16820) | UN | 45 | 17.8 | 21.75 | 978.75 | 0.04334%
16.2.1.3 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 52 | 23.33 | 28.51 | 1482.52 | 0.06565%
16.2.1.4 | PMCJ - 170 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO PONTO DE ENCONTRO ( BRIGADA DE INCENDIO) | UN | 1 | 15.04 | 18.38 | 18.38 | 0.000814%
16.2.1.5 | PMCJ - 192 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO CASA DE BOMBA | UN | 1 | 15.04 | 18.38 | 18.38 | 0.000814%
16.2.1.6 | PMCJ - 166 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALINZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMA CONFORME NBR 16820) | UN | 27 | 27.52 | 33.63 | 908.01 | 0.04021%
16.2.1.7 | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2 | 569.78 | 696.44 | 1392.88 | 0.06168%
16.2.1.8 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 16 | 202.06 | 246.97 | 3951.52 | 0.175%
16.2.2 |  |  | DETECÇÃO DE INCêNDIO |  |  |  |  | 11774.3 | 0.5214%
16.2.2.1 | PMCJ - 162 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME SEM BATERIA 24 LAÇOS IPA12.24 ILUMAC 2007 ACTUAL 200 | UN | 1 | 38.71 | 47.31 | 47.31 | 0.002095%
16.2.2.2 | PMCJ - 163 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PARA ALARME INCENDIO BLINDADO 3 X 1.5MM C/ JAQUETA E DRENO VERMELHO | UN | 378.06 | 16.4 | 20.04 | 7576.32 | 0.3355%
16.2.2.3 | PMCJ - 193 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MAUNAL SUPERVISIONADO DE ALARME (COM MARTELO) | UN | 10 | 68.13 | 83.27 | 832.7 | 0.03688%
16.2.2.4 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 16.2 | 10.78 | 13.17 | 213.35 | 0.009448%
16.2.2.5 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 148.52 | 10.24 | 12.51 | 1857.98 | 0.08228%
16.2.2.6 | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 67.62 | 8.27 | 10.1 | 682.96 | 0.03024%
16.2.2.7 | PMCJ - 194 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRONICA BITONAL 24V DANI 4024 | UN | 8 | 57.65 | 70.46 | 563.68 | 0.02496%
16.2.3 |  |  | HIDRANTE |  |  |  |  | 50526.39 | 2.238%
16.2.3.1 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 99 | 134.88 | 164.86 | 16321.14 | 0.7228%
16.2.3.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 188 | 4.1 | 5.01 | 941.88 | 0.04171%
16.2.3.3 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7.95 | 10.78 | 13.17 | 104.7 | 0.004637%
16.2.3.4 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 51.38 | 10.24 | 12.51 | 642.76 | 0.02846%
16.2.3.5 | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.04 | 8.27 | 10.1 | 30.7 | 0.00136%
16.2.3.6 | 94713 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 208.01 | 254.25 | 254.25 | 0.01126%
16.2.3.7 | 99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 445.02 | 543.94 | 1631.82 | 0.07227%
16.2.3.8 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 166.82 | 203.9 | 1223.4 | 0.05418%
16.2.3.9 | PMCJ - 169 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 35 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 5 CV E TENSÃO DE 220V | UN | 1 | 302.1 | 369.25 | 369.25 | 0.01635%
16.2.3.10 | PMCJ - 164 | Próprio | FORCIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA PARA BOMBA | UN | 2 | 67.82 | 82.89 | 165.78 | 0.007342%
16.2.3.11 | PMCJ - 168 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA PARA COMBATE A INCENDIO TRIFÁSICA VERMELHA 4,0 CV THEBE | UN | 3 | 4603.07 | 5626.33 | 16878.99 | 0.7475%
16.2.3.12 | PMCJ - 172 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE HIDRANTE DE RECALQUE SOBREPOR 40X40X20CM | UN | 1 | 189.03 | 231.05 | 231.05 | 0.01023%
16.2.3.13 | 96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 1326.57 | 1621.46 | 4864.38 | 0.2154%
16.2.3.14 | 92389 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 122.34 | 149.53 | 299.06 | 0.01324%
16.2.3.15 | 92390 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 25 | 114.31 | 139.72 | 3493 | 0.1547%
16.2.3.16 | 92347 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 16 | 78.02 | 95.36 | 1525.76 | 0.06757%
16.2.3.17 | 92377 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 71.07 | 86.86 | 608.02 | 0.02693%
16.2.3.18 | 92357 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 153.89 | 188.09 | 940.45 | 0.04165%
17 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 9242.66 | 0.4093%
17.1 | PMCJ - 038 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 3220.44 | 2.35 | 2.87 | 9242.66 | 0.4093%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1847563.6
[5 empty] | Total do BDI |  | 410529.51
[5 empty] | Total Geral |  | 2258093.11
_______________________________________________________________ CINTYA VIEIRA SOUTO Arquiteta e Urbanista CAU-MT A160810-0