## Orçamento Analítico
|  | Obra |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PARQUE INDUSTRIAL |  | SINAPI - 05/2022 - Mato Grosso SBC - 06/2022 - Mato Grosso ORSE - 04/2022 - Sergipe SEDOP - 05/2022 - Pará SETOP - 03/2022 - Minas Gerais CPOS - 05/2022 - São Paulo FDE - 04/2022 - São Paulo AGESUL - 01/2022 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 04/2022 - Goiás EMBASA - 01/2022 - Bahia CAERN - 11/2021 - Rio Grande do Norte EMOP - 04/2022 - Rio de Janeiro |  | 29,35% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 1623.66
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 |  | 418.42 | 418.42
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 |  | 382.78 | 3.82
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 19.74 | 19.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 |  | 16.02 | 32.04
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 |  | 315 | 315
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4 |  | 9.65 | 38.6
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 |  | 26.86 | 2.95
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1 |  | 6.27 | 6.27
|  |  |  | MO sem LS => | 37.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 37.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 122.8 |  | Valor com BDI => |  | 541.22
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 1623.66
2 |  |  | REDE ELETRICA | [6 empty] | 1403596.98
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 1201008109 | AGESUL | POSTE DE CONCRETO SECAO DUPLO T COMPRIMENTO = 10M, CARGA NOMINAL NO TOPO 300 KGF, INCLUSIVE ESCAVACAO, TRANSPORTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 12 |  | UN | 1 |  | 2136.72 | 2136.72
Composição Auxiliar | 5824 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.5 |  | 209.42 | 314.13
Composição Auxiliar | 91634 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.5 |  | 231.83 | 347.74
Composição Auxiliar | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.2 |  | 431.16 | 86.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6 |  | 16.02 | 96.12
Composição Auxiliar | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.2 |  | 161.32 | 32.26
Insumo | 3354 | AGESUL | POSTE CONCRETO DUPLO "T" 11M X 300KGF, DA CAVAN OU SIMILAR | Material |  | UN | 1 |  | 1260.24 | 1260.24
|  |  |  | MO sem LS => | 138.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 138.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 627.12 |  | Valor com BDI => |  | 2763.84
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 49749.12
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 1201008107 | AGESUL | POSTE DE CONCRETO SECAO DUPLO T COMPRIMENTO = 10M, CARGA NOMINAL NO TOPO 600 KGF, INCLUSIVE ESCAVACAO, TRANSPORTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 12 |  | UN | 1 |  | 2561.43 | 2561.43
Composição Auxiliar | 5824 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.5 |  | 209.42 | 314.13
Composição Auxiliar | 91634 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.5 |  | 231.83 | 347.74
Composição Auxiliar | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.2 |  | 431.16 | 86.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6 |  | 16.02 | 96.12
Composição Auxiliar | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.2 |  | 161.32 | 32.26
Insumo | 3343 | AGESUL | POSTE DE CONCRETO CAVAN OU SOTEF, DUPLO T 10 M X 600 KG (923 KG) | Material |  | UN | 1 |  | 1684.95 | 1684.95
|  |  |  | MO sem LS => | 138.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 138.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 751.77 |  | Valor com BDI => |  | 3313.2
[6 empty] | Quant. => | 13 | Preço Total => | 43071.6
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 1201008109 | AGESUL | POSTE DE CONCRETO SECAO DUPLO T COMPRIMENTO = 11M, CARGA NOMINAL NO TOPO 300 KGF, INCLUSIVE ESCAVACAO, TRANSPORTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 12 |  | UN | 1 |  | 2136.72 | 2136.72
Composição Auxiliar | 5824 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.5 |  | 209.42 | 314.13
Composição Auxiliar | 91634 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.5 |  | 231.83 | 347.74
Composição Auxiliar | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.2 |  | 431.16 | 86.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6 |  | 16.02 | 96.12
Composição Auxiliar | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.2 |  | 161.32 | 32.26
Insumo | 3354 | AGESUL | POSTE CONCRETO DUPLO "T" 11M X 300KGF, DA CAVAN OU SIMILAR | Material |  | UN | 1 |  | 1260.24 | 1260.24
|  |  |  | MO sem LS => | 138.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 138.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 627.12 |  | Valor com BDI => |  | 2763.84
[6 empty] | Quant. => | 36 | Preço Total => | 99498.24
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 1201008111 | AGESUL | POSTE DE CONCRETO SECAO DUPLO T COMPRIMENTO = 11M, CARGA NOMINAL NO TOPO 600 KGF, INCLUSIVE ESCAVACAO, TRANSPORTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 12 |  | UN | 1 |  | 2779.68 | 2779.68
Composição Auxiliar | 5824 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.5 |  | 209.42 | 314.13
Composição Auxiliar | 91634 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.5 |  | 231.83 | 347.74
Composição Auxiliar | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.2 |  | 431.16 | 86.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6 |  | 16.02 | 96.12
Composição Auxiliar | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.2 |  | 161.32 | 32.26
Insumo | 3355 | AGESUL | POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" 11M X 600KGF DA CAVAN OU SIMILAR | Material |  | UN | 1 |  | 1903.2 | 1903.2
|  |  |  | MO sem LS => | 138.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 138.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 815.83 |  | Valor com BDI => |  | 3595.51
[6 empty] | Quant. => | 27 | Preço Total => | 97078.77
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 4126 | ORSE | Placa de concreto estai com furo de 22 mm, fornecimento | Entrada em Baixa Tensão |  | Un | 1 |  | 44 | 44
Insumo | 3234 | ORSE | Placa de concreto estai com furo de 22 mm | Material |  | Un | 1 |  | 44 | 44
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.91 |  | Valor com BDI => |  | 56.91
[6 empty] | Quant. => | 108 | Preço Total => | 6146.28
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 1201008127 | AGESUL | CRUZETA DE CONCRETO RETANGULAR 250DAN | 12 |  | UN | 1 |  | 186.51 | 186.51
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 |  | 20.71 | 6.21
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 |  | 17.23 | 5.16
Insumo | 3416 | AGESUL | CRUZETA CONCRETO RETANGULAR 250 DAN | Material |  | UN | 1 |  | 175.14 | 175.14
|  |  |  | MO sem LS => | 8.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 54.74 |  | Valor com BDI => |  | 241.25
[6 empty] | Quant. => | 36 | Preço Total => | 8685
2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 1201008388 | AGESUL | CABO DE ALUMINIO CA, PROTEGIDO 15KV - 50MM2 | 12 |  | M | 1 |  | 36.69 | 36.69
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.62 |  | 20.71 | 12.84
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.62 |  | 17.23 | 10.68
Insumo | 6584 | AGESUL | CABO DE ALUMINIO CA, PROTEGIDO 15KV - 50MM2 | Material |  | M | 1 |  | 13.17 | 13.17
|  |  |  | MO sem LS => | 17.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.76 |  | Valor com BDI => |  | 47.45
[6 empty] | Quant. => | 6100 | Preço Total => | 289445
2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 1201008382 | AGESUL | CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X70+70MM2 | 12 |  | M | 1 |  | 53.3 | 53.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.16 |  | 20.71 | 3.31
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.16 |  | 17.23 | 2.75
Insumo | 6581 | AGESUL | CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X70+70MM2 | Material |  | M | 1.02 |  | 46.32 | 47.24
|  |  |  | MO sem LS => | 4.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.64 |  | Valor com BDI => |  | 68.94
[6 empty] | Quant. => | 2000 | Preço Total => | 137880
2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101539 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 79.18 | 79.18
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7468 |  | 20.71 | 15.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.082969 |  | 17.23 | 1.42
Insumo | 00001095 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES | Material |  | UN | 1 |  | 55.54 | 55.54
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 4 |  | 0.95 | 3.8
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 4 |  | 0.32 | 1.28
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | Material |  | M | 0.3328 |  | 5.07 | 1.68
|  |  |  | MO sem LS => | 12.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.23 |  | Valor com BDI => |  | 102.41
[6 empty] | Quant. => | 55 | Preço Total => | 5632.55
2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 49.19 | 49.19
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3734 |  | 20.71 | 7.73
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.041485 |  | 17.23 | 0.71
Insumo | 00001091 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | Material |  | UN | 1 |  | 37.37 | 37.37
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 2 |  | 0.95 | 1.9
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 2 |  | 0.32 | 0.64
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | Material |  | M | 0.1664 |  | 5.07 | 0.84
|  |  |  | MO sem LS => | 6.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.43 |  | Valor com BDI => |  | 63.62
[6 empty] | Quant. => | 28 | Preço Total => | 1781.36
2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 071481 | AGETOP CIVIL | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 | 7 |  | Un | 1 |  | 14.6 | 14.6
Insumo | 3348 | AGETOP CIVIL | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 | Material |  | un | 1 |  | 9.29 | 9.29
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | h | 0.2 |  | 10.62 | 2.12
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 0.2 |  | 15.97 | 3.19
|  |  |  | MO sem LS => | 5.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.28 |  | Valor com BDI => |  | 18.88
[6 empty] | Quant. => | 138 | Preço Total => | 2605.44
2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 171164 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector |  |  | UN | 1 |  | 104.99 | 104.99
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.6 |  | 17.34 | 10.4
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.2 |  | 21.5 | 25.8
Insumo | E00558 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector | Material |  | UN | 1 |  | 68.79 | 68.79
|  |  |  | MO sem LS => | 24.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.81 |  | Valor com BDI => |  | 135.8
[6 empty] | Quant. => | 60 | Preço Total => | 8148
2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 059104 | SBC | GRAMPO ATERRAMENTO 70MM 3/4 DUPLO GTDU 2882 | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV |  | UN | 1 |  | 28.63 | 28.63
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.319 |  | 20.71 | 6.6
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.319 |  | 17.23 | 5.49
Insumo | 045206 | SBC | GRAMPO ATERRAMENTO 70MM 3/4 DUPLO GTDU 2882 | Material |  | UN | 1 |  | 16.54 | 16.54
|  |  |  | MO sem LS => | 8.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.4 |  | Valor com BDI => |  | 37.03
[6 empty] | Quant. => | 60 | Preço Total => | 2221.8
2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 063460 | SBC | CABO COBRE NU 7 FIOS 1/0AWG - 50mm2 | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS |  | M | 1 |  | 85.6 | 85.6
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.711 |  | 20.71 | 14.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.711 |  | 17.23 | 12.25
Insumo | 012621 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 | Material |  | M | 1 |  | 58.63 | 58.63
|  |  |  | MO sem LS => | 19.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.12 |  | Valor com BDI => |  | 110.72
[6 empty] | Quant. => | 360 | Preço Total => | 39859.2
2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 29.03.030 | CPOS | Cordoalha de aço galvanizado, diâmetro de 1/4´ (6,35 mm) | 29.03 |  | M | 1 |  | 20.69 | 20.69
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.3 |  | 20.55 | 6.16
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.3 |  | 16.89 | 5.06
Insumo | E.10.000.090477 | CPOS | Cordoalha de aço galvanizado, diâmetro de 1/4´ (6,35mm), tipo HS, galvanização à fogo, classe A com 7 fios | Material |  | M | 1.03 |  | 6.87 | 7.07
Insumo | E.10.000.049575 | CPOS | Esticador para cabo de aço 5/16´ (8 mm) com terminal gancho-olhal | Material |  | UN | 0.1 |  | 21.12 | 2.11
Insumo | P.19.000.044309 | CPOS | Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm²; ref. Termotécnica ou equivalente | Material |  | UN | 0.2 |  | 1.46 | 0.29
|  |  |  | MO sem LS => | 11.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.07 |  | Valor com BDI => |  | 26.76
[6 empty] | Quant. => | 150 | Preço Total => | 4014
2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | SPDA-CAB-055 | SETOP | CORDOALHA EM AÇO GALVANIZADO 3/8" SM COM 7 FIOS |  |  | m | 1 |  | 33.15 | 33.15
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.65 |  | 18.32 | 11.9
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.65 |  | 22.68 | 14.74
Insumo | MATED- 11991 | SETOP | CORDOALHA EM AÇO GALVANIZADO 3/8" SM COM 7 FIOS | Material |  | m | 1.03 |  | 6.33 | 6.51
|  |  |  | MO sem LS => | 19.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.72 |  | Valor com BDI => |  | 42.87
[6 empty] | Quant. => | 2050 | Preço Total => | 87883.5
2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 061080 | SBC | ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2"" | INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS |  | M | 1 |  | 18.27 | 18.27
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.266 |  | 20.71 | 5.5
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.266 |  | 17.23 | 4.58
Insumo | 003349 | SBC | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2" | Material |  | M | 1.1 |  | 7.45 | 8.19
|  |  |  | MO sem LS => | 7.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.36 |  | Valor com BDI => |  | 23.63
[6 empty] | Quant. => | 72 | Preço Total => | 1701.36
2.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 2876 | ORSE | Fornecimento de fio de alumínio recozido p/ amarração 4 awg | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação |  | kg | 1 |  | 34.46 | 34.46
Insumo | 00000841 | SINAPI | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG | Material |  | KG | 1 |  | 34.46 | 34.46
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.11 |  | Valor com BDI => |  | 44.57
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 222.85
2.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 2883 | ORSE | Fornecimento de fita de proteção de alumínio 1 x 10mm | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação |  | kg | 1 |  | 64.89 | 64.89
Insumo | 00000407 | SINAPI | FITA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DO CONDUTOR LARGURA 10 MM | Material |  | KG | 1 |  | 64.89 | 64.89
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.04 |  | Valor com BDI => |  | 83.93
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 419.65
2.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 21.028.0120-A | EMOP | CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACA O DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODE LO Nº13,PADRAO RIOLUZ,TIPO VII.FORNECIMENTO E INSTALACAO | 21 |  | UN | 1 |  | 15.9 | 15.9
Insumo | 11553 | EMOP | CONECTOR EM LIGA DE COBRE ESTANHADO, TIP O C E CUNHA, INTEGRADOS, REMOVIVEIS, TIP O VII | Material |  | UN | 1 |  | 12.11 | 12.11
Insumo | 20005 | EMOP | MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE MONTADOR ELET ROMECANICO (ILUMINACAO PUBLICA), INCLUSI VE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 3 | 12.28 | 3.7945
|  |  |  | MO sem LS => | 3.7945 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.7945
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.66 |  | Valor com BDI => |  | 20.56
[6 empty] | Quant. => | 24 | Preço Total => | 493.44
2.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 21.028.0125-A | EMOP | CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACA O DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODE LO Nº14,PADRAO RIOLUZ,TIPO VI.FORNECIMENTO E INSTALACAO | 21 |  | UN | 1 |  | 13.48 | 13.48
Insumo | 11554 | EMOP | CONECTOR EM LIGA DE COBRE ESTANHADO, TIP O C E CUNHA, INTEGRADOS, REMOVIVEIS, TIP O VI | Material |  | UN | 1 |  | 9.69 | 9.69
Insumo | 20005 | EMOP | MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE MONTADOR ELET ROMECANICO (ILUMINACAO PUBLICA), INCLUSI VE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 3 | 12.28 | 3.7945
|  |  |  | MO sem LS => | 3.7945 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.7945
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.95 |  | Valor com BDI => |  | 17.43
[6 empty] | Quant. => | 40 | Preço Total => | 697.2
2.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 21.028.0115-A | EMOP | CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACA O DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODE LO Nº12,PADRAO RIOLUZ,TIPO I.FORNECIMENTO E INSTALACAO | 21 |  | UN | 1 |  | 12.66 | 12.66
Insumo | 11552 | EMOP | CONECTOR EM LIGA DE COBRE ESTANHADO, TIP O C E CUNHA, INTEGRADOS, REMOVIVEIS, TIP O I | Material |  | UN | 1 |  | 8.87 | 8.87
Insumo | 20005 | EMOP | MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE MONTADOR ELET ROMECANICO (ILUMINACAO PUBLICA), INCLUSI VE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 3 | 12.28 | 3.7945
|  |  |  | MO sem LS => | 3.7945 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.7945
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.71 |  | Valor com BDI => |  | 16.37
[6 empty] | Quant. => | 70 | Preço Total => | 1145.9
2.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 21.028.0095-A | EMOP | CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACA O DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODE LO Nº8,PADRAO RIOLUZ,TIPO C.FORNECIMENTO E INSTALACAO | 21 |  | UN | 1 |  | 10.51 | 10.51
Insumo | 11548 | EMOP | CONECTOR EM LIGA DE COBRE ESTANHADO, TIP O C E CUNHA, INTEGRADOS, REMOVIVEIS, TIP O C | Material |  | UN | 1 |  | 6.72 | 6.72
Insumo | 20005 | EMOP | MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE MONTADOR ELET ROMECANICO (ILUMINACAO PUBLICA), INCLUSI VE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 3 | 12.28 | 3.7945
|  |  |  | MO sem LS => | 3.7945 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.7945
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.08 |  | Valor com BDI => |  | 13.59
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 407.7
2.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 313 | Próprio | CONECTOR PERFURANTE CDP 70-120MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 25.79 | 25.79
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 |  | 20.71 | 8.28
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 |  | 17.23 | 6.89
Insumo | 00000099 | Próprio | CONECTOR PERF. CDP 70-120MM | Equipamento |  | UN | 1 |  | 10.62 | 10.62
|  |  |  | MO sem LS => | 11.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.56 |  | Valor com BDI => |  | 33.35
[6 empty] | Quant. => | 210 | Preço Total => | 7003.5
2.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 314 | Próprio | CONECTOR PERFURANTE CDP 1,5-70MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 25.41 | 25.41
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 |  | 20.71 | 8.28
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 |  | 17.23 | 6.89
Insumo | 00000100 | Próprio | CONECTOR PERF. CDP 1,5-70MM | Material |  | UN | 1 |  | 10.24 | 10.24
|  |  |  | MO sem LS => | 11.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.45 |  | Valor com BDI => |  | 32.86
[6 empty] | Quant. => | 134 | Preço Total => | 4403.24
2.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 1201008422 | AGESUL | CONECTOR PERFURANTE ISOLADO - PRINC. 240-240MM2 / DERIV. 70-240MM2 | 12 |  | UN | 1 |  | 61 | 61
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 |  | 20.71 | 8.28
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 |  | 17.23 | 6.89
Insumo | 6601 | AGESUL | CONECTOR PERFURANTE ISOLADO - PRINC. 240-240MM2 / DERIV. 70-240MM2 | Material |  | UN | 1 |  | 45.83 | 45.83
|  |  |  | MO sem LS => | 11.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.9 |  | Valor com BDI => |  | 78.9
[6 empty] | Quant. => | 36 | Preço Total => | 2840.4
2.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 315 | Próprio | ALCA PARA CORDOALHA 3/8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 19.55 | 19.55
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.017443 |  | 17.23 | 0.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.157 |  | 20.71 | 3.25
Insumo | 00000102 | Próprio | ALCA PARA CORDOALHA 3/8 | Equipamento |  | UN | 1 |  | 16 | 16
|  |  |  | MO sem LS => | 2.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.73 |  | Valor com BDI => |  | 25.28
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 353.92
2.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101553 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 17.27 | 17.27
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.157 |  | 20.71 | 3.25
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.017443 |  | 17.23 | 0.3
Insumo | 00011273 | SINAPI | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | Material |  | UN | 1 |  | 13.72 | 13.72
|  |  |  | MO sem LS => | 2.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.06 |  | Valor com BDI => |  | 22.33
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 446.6
2.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 519.6 | 519.6
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.2388 |  | 274.69 | 65.59
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2381 |  | 20.71 | 4.93
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2381 |  | 17.23 | 4.1
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.014 |  | 3.47 | 0.04
Insumo | 00042243 | SINAPI | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | Material |  | UN | 1 |  | 444.94 | 444.94
|  |  |  | MO sem LS => | 10.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 152.5 |  | Valor com BDI => |  | 672.1
[6 empty] | Quant. => | 67 | Preço Total => | 45030.7
2.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 7647 | ORSE | Fornecimento e instalação de braço para luminária padrão energisa 1 1/4" x 1,50 m | Conversão InfoWOrca |  | un | 1 |  | 74.59 | 74.59
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 1 |  | 3.51 | 3.51
Insumo | 7115 | ORSE | Braço para luminária padrão energisa 1 1/4" x 1,50 m | Material |  | un | 1 |  | 55.75 | 55.75
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 |  | 15.33 | 15.33
|  |  |  | MO sem LS => | 15.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.89 |  | Valor com BDI => |  | 96.48
[6 empty] | Quant. => | 67 | Preço Total => | 6464.16
2.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 171144 | SEDOP | Base para relé fotoelétrico |  |  | UN | 1 |  | 14.19 | 14.19
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.04 |  | 21.5 | 0.86
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.02 |  | 17.34 | 0.34
Insumo | E00390 | SEDOP | Base para relé fotoelétrico | Material |  | UN | 1 |  | 12.99 | 12.99
|  |  |  | MO sem LS => | 0.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.16 |  | Valor com BDI => |  | 18.35
[6 empty] | Quant. => | 67 | Preço Total => | 1229.45
2.32 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 54.83 | 54.83
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0168 |  | 20.71 | 0.34
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0168 |  | 17.23 | 0.28
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.021 |  | 3.47 | 0.07
Insumo | 00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material |  | UN | 1 |  | 54.14 | 54.14
|  |  |  | MO sem LS => | 0.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.09 |  | Valor com BDI => |  | 70.92
[6 empty] | Quant. => | 67 | Preço Total => | 4751.64
2.33 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 2.65 | 2.65
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.024 |  | 20.71 | 0.49
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.024 |  | 17.23 | 0.41
Insumo | 00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material |  | M | 1.19 |  | 1.45 | 1.72
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 |  | 3.47 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 0.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.77 |  | Valor com BDI => |  | 3.42
[6 empty] | Quant. => | 700 | Preço Total => | 2394
2.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 071331 | AGETOP CIVIL | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M | 7 |  | Un | 1 |  | 18.23 | 18.23
Insumo | 3320 | AGETOP CIVIL | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M | Material |  | un | 1 |  | 7.61 | 7.61
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | h | 0.4 |  | 10.62 | 4.24
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 0.4 |  | 15.97 | 6.38
|  |  |  | MO sem LS => | 10.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.35 |  | Valor com BDI => |  | 23.58
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 117.9
2.35 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 2904 | ORSE | Fornecimento de mão francesa plana 619mm | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação |  | un | 1 |  | 8.89 | 8.89
Insumo | 1592 | ORSE | Mão francesa plana 619mm | Material |  | un | 1 |  | 8.89 | 8.89
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.6 |  | Valor com BDI => |  | 11.49
[6 empty] | Quant. => | 36 | Preço Total => | 413.64
2.36 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 071840 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO MAQUINA 16 X 125 MM | 7 |  | Un | 1 |  | 5.59 | 5.59
Insumo | 3704 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO MAQUINA 16 X 125 MM | Material |  | un | 1 |  | 5.42 | 5.42
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | h | 0.0066 |  | 10.62 | 0.07
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 0.0066 |  | 15.97 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 0.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.64 |  | Valor com BDI => |  | 7.23
[6 empty] | Quant. => | 36 | Preço Total => | 260.28
2.37 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 309 | Próprio | PARAFUSO MAQUINA 16 X 250 MM | 7 |  | Un | 1 |  | 10.83 | 10.83
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 0.0066 |  | 15.97 | 0.1
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | h | 0.0066 |  | 10.62 | 0.07
Insumo | 00000432 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | Material |  | UN | 1 |  | 10.66 | 10.66
|  |  |  | MO sem LS => | 0.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.17 |  | Valor com BDI => |  | 14
[6 empty] | Quant. => | 134 | Preço Total => | 1876
2.38 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 310 | Próprio | PARAFUSO MAQUINA 16 X 300MM | 7 |  | Un | 1 |  | 12.42 | 12.42
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 0.0066 |  | 15.97 | 0.1
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | h | 0.0066 |  | 10.62 | 0.07
Insumo | 00000439 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | Material |  | UN | 1 |  | 12.25 | 12.25
|  |  |  | MO sem LS => | 0.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.64 |  | Valor com BDI => |  | 16.06
[6 empty] | Quant. => | 90 | Preço Total => | 1445.4
2.39 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 311 | Próprio | PARAFUSO MAQUINA 16 X 350 MM | 7 |  | Un | 1 |  | 14.47 | 14.47
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 0.0066 |  | 15.97 | 0.1
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | h | 0.0066 |  | 10.62 | 0.07
Insumo | 00000433 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | Material |  | UN | 1 |  | 14.3 | 14.3
|  |  |  | MO sem LS => | 0.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.24 |  | Valor com BDI => |  | 18.71
[6 empty] | Quant. => | 134 | Preço Total => | 2507.14
2.40 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 312 | Próprio | PARAFUSO FRANCES 16 X 45 | 7 |  | Un | 1 |  | 4.97 | 4.97
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 0.0066 |  | 15.97 | 0.1
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | h | 0.0066 |  | 10.62 | 0.07
Insumo | 00000442 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | Material |  | UN | 1 |  | 4.8 | 4.8
|  |  |  | MO sem LS => | 0.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.45 |  | Valor com BDI => |  | 6.42
[6 empty] | Quant. => | 48 | Preço Total => | 308.16
2.41 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 316 | Próprio | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 |  | 1.2 | 1.2
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0066 |  | 20.71 | 0.13
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0066 |  | 17.23 | 0.11
Insumo | 00000379 | SINAPI | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | Material |  | UN | 1 |  | 0.96 | 0.96
|  |  |  | MO sem LS => | 0.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.35 |  | Valor com BDI => |  | 1.55
[6 empty] | Quant. => | 400 | Preço Total => | 620
2.42 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 317 | Próprio | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 5.17 | 5.17
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0066 |  | 20.71 | 0.13
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0066 |  | 17.23 | 0.11
Insumo | 00007581 | SINAPI | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | Material |  | UN | 1 |  | 4.93 | 4.93
|  |  |  | MO sem LS => | 0.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.51 |  | Valor com BDI => |  | 6.68
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 93.52
2.43 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 318 | Próprio | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 18.92 | 18.92
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0066 |  | 20.71 | 0.13
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0066 |  | 17.23 | 0.11
Insumo | 00012362 | SINAPI | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | Material |  | UN | 1 |  | 18.68 | 18.68
|  |  |  | MO sem LS => | 0.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.55 |  | Valor com BDI => |  | 24.47
[6 empty] | Quant. => | 44 | Preço Total => | 1076.68
2.44 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 319 | Próprio | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 17.6 | 17.6
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0066 |  | 20.71 | 0.13
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0066 |  | 17.23 | 0.11
Insumo | 00000402 | SINAPI | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | Material |  | UN | 1 |  | 17.36 | 17.36
|  |  |  | MO sem LS => | 0.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.16 |  | Valor com BDI => |  | 22.76
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 682.8
2.45 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 071476 | AGETOP CIVIL | ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV | 7 |  | un | 1 |  | 62.01 | 62.01
Insumo | 3971 | AGETOP CIVIL | ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15 KV | Material |  | un | 1 |  | 56.7 | 56.7
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | h | 0.2 |  | 10.62 | 2.12
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 0.2 |  | 15.97 | 3.19
|  |  |  | MO sem LS => | 5.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.19 |  | Valor com BDI => |  | 80.2
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 2406
2.46 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 071365 | AGETOP CIVIL | GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO | 7 |  | un | 1 |  | 46.13 | 46.13
Insumo | 3957 | AGETOP CIVIL | GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO | Material |  | un | 1 |  | 35.51 | 35.51
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | h | 0.4 |  | 10.62 | 4.24
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 0.4 |  | 15.97 | 6.38
|  |  |  | MO sem LS => | 10.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.53 |  | Valor com BDI => |  | 59.66
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 1789.8
2.47 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 320 | Próprio | ARRUELA ESPACADORA 50X30 FURO 18MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 |  | 1.33 | 1.33
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0066 |  | 20.71 | 0.13
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0066 |  | 17.23 | 0.11
Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 1 |  | 1.09 | 1.09
|  |  |  | MO sem LS => | 0.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.39 |  | Valor com BDI => |  | 1.72
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 34.4
2.48 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 321 | Próprio | PERFIL U COM FIXADOR P/REDE COMPACTA 15/36KV 900MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 137.67 | 137.67
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0132 |  | 20.71 | 0.27
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0132 |  | 17.23 | 0.22
Insumo | 00000103 | Próprio | Perfil U Para Rede Compacta 900MM | Material |  | un | 1 |  | 137.18 | 137.18
Insumo | 00000104 | Próprio | FIXADOR PERFIL U 176MM | Material |  | UN | 0 |  | 33.55 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 40.4 |  | Valor com BDI => |  | 178.07
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 1780.7
2.49 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 322 | Próprio | BRACO L 15KV | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 86.14 | 86.14
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0066 |  | 20.71 | 0.13
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0066 |  | 17.23 | 0.11
Insumo | 4633 | ORSE | Braço tipo L 15 kv | Material |  | un | 1 |  | 85.9 | 85.9
|  |  |  | MO sem LS => | 0.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.28 |  | Valor com BDI => |  | 111.42
[6 empty] | Quant. => | 41 | Preço Total => | 4568.22
2.50 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 323 | Próprio | BRAÇO ANTI BALANCO 15KV | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | UN | 1 |  | 36.41 | 36.41
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0066 |  | 20.71 | 0.13
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0066 |  | 17.23 | 0.11
Insumo | 00000105 | Próprio | BRAÇO ANTI BALANCO 15KV | Material |  | UN | 1 |  | 36.17 | 36.17
|  |  |  | MO sem LS => | 0.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.68 |  | Valor com BDI => |  | 47.09
[6 empty] | Quant. => | 41 | Preço Total => | 1930.69
2.51 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 324 | Próprio | ESTRIBO P BRACO L 15KV | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 |  | 8.7 | 8.7
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0066 |  | 20.71 | 0.13
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0066 |  | 17.23 | 0.11
Insumo | 4635 | ORSE | Estribo p/ braço tipo L 15 kv | Material |  | un | 1 |  | 8.46 | 8.46
|  |  |  | MO sem LS => | 0.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.55 |  | Valor com BDI => |  | 11.25
[6 empty] | Quant. => | 41 | Preço Total => | 461.25
2.52 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 1201008414 | AGESUL | CAPA PROTETORA 15 KV CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO 4-2 AWG / 25-50MM2 | 12 |  | UN | 1 |  | 47.41 | 47.41
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 |  | 20.71 | 4.14
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 |  | 17.23 | 3.44
Insumo | 6597 | AGESUL | CAPA PROTETORA 15 KV PARA CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO 4-2 AWG / 25-50MM2 | Material |  | UN | 1 |  | 39.83 | 39.83
|  |  |  | MO sem LS => | 5.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.91 |  | Valor com BDI => |  | 61.32
[6 empty] | Quant. => | 45 | Preço Total => | 2759.4
2.53 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 1201008364 | AGESUL | CONECTOR CUNHA ESTRIBO PARA CABO 2 AWG | 12 |  | UN | 1 |  | 49.83 | 49.83
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 |  | 20.71 | 4.14
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 |  | 17.23 | 3.44
Insumo | 7266 | AGESUL | CONECTOR CUNHA ESTRIBO P/CABO 2 AWG | Material |  | UN | 1 |  | 42.25 | 42.25
|  |  |  | MO sem LS => | 5.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.62 |  | Valor com BDI => |  | 64.45
[6 empty] | Quant. => | 39 | Preço Total => | 2513.55
2.54 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 012716 | SBC | GRAMPO DE LINHA VIVA+CONECTOR COMPRESSAO ESTRIBO | INSTALACOES PROVISORIAS |  | UN | 1 |  | 38.19 | 38.19
Insumo | 045221 | SBC | GRAMPO DE LINHA VIVA+CONECTOR COMPRESSAO ESTRIBO | Material |  | UN | 1 |  | 38.19 | 38.19
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.2 |  | Valor com BDI => |  | 49.39
[6 empty] | Quant. => | 39 | Preço Total => | 1926.21
2.55 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 1201008426 | AGESUL | ESPACADOR LOSANGULAR 15 KV - 50MM2 | 12 |  | UN | 1 |  | 43.37 | 43.37
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 |  | 20.71 | 8.28
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 |  | 17.23 | 6.89
Insumo | 6603 | AGESUL | ESPACADOR LOSANGULAR 15 KV - 50MM2 | Material |  | UN | 1 |  | 28.2 | 28.2
|  |  |  | MO sem LS => | 11.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.72 |  | Valor com BDI => |  | 56.09
[6 empty] | Quant. => | 265 | Preço Total => | 14863.85
2.56 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 325 | Próprio | ESPAÇADOR VERTICAL 15KV | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 43.37 | 43.37
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 |  | 20.71 | 8.28
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 |  | 17.23 | 6.89
Insumo | 6603 | AGESUL | ESPACADOR LOSANGULAR 15 KV - 50MM2 | Material |  | UN | 1 |  | 28.2 | 28.2
|  |  |  | MO sem LS => | 11.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.72 |  | Valor com BDI => |  | 56.09
[6 empty] | Quant. => | 28 | Preço Total => | 1570.52
2.57 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 065100 | SBC | PARA RAIO POLIMERICO DE DISTRIBUICAO 15KV 10KA C/ FERRAGEM | INSTALACOES ELETRICAS - SUBESTACOES E GERACAO |  | UN | 1 |  | 690.35 | 690.35
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.827 |  | 20.71 | 79.25
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.102 |  | 17.23 | 87.9
Insumo | 080188 | SBC | BASE METALICA/SUPORTE DE PARA/RAIOS COM MASTRO 1.1/2" | Material |  | UN | 1 |  | 46 | 46
Insumo | 007366 | SBC | MASTRO DE PARA-RAIOS GALVANIZADO 1.1/2"x3,0m | Material |  | UN | 1 |  | 229.6 | 229.6
Insumo | 045604 | SBC | PARA RAIO POLIMERICO DE DISTRIBUICAO 15KV 10KA C/ FERRAGENS | Material |  | UN | 1 |  | 247.6 | 247.6
|  |  |  | MO sem LS => | 123.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 123.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 202.61 |  | Valor com BDI => |  | 892.96
[6 empty] | Quant. => | 36 | Preço Total => | 32146.56
2.58 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 326 | Próprio | PARA RAIO BAIXA TENSÃO 280V | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 146.09 | 146.09
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9 |  | 20.71 | 18.63
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9 |  | 17.23 | 15.5
Insumo | 00000106 | Próprio | PARA RAIO BAIXA TENSÃO 280V | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 |  | 111.96 | 111.96
|  |  |  | MO sem LS => | 25.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 42.87 |  | Valor com BDI => |  | 188.96
[6 empty] | Quant. => | 36 | Preço Total => | 6802.56
2.59 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 469 | ORSE | Chave fusível tripolar 100a - 10000a | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 |  | 538.34 | 538.34
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 3.5 |  | 3.64 | 12.74
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 3.5 |  | 3.51 | 12.28
Insumo | 587 | ORSE | Chave fusível 15kv 100a - 10000a base c Chave fusível 15kv 100a - 10000a | Material |  | un | 1 |  | 421 | 421
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 3.5 |  | 15.33 | 53.65
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 3.5 |  | 11.05 | 38.67
|  |  |  | MO sem LS => | 92.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 92.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 158 |  | Valor com BDI => |  | 696.34
[6 empty] | Quant. => | 39 | Preço Total => | 27157.26
2.60 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 4227 | ORSE | Transformador trifasico c/ deriv 75 kva, at 13800v, bt 220/127v, fornecimento | Subestação Transformadora em Poste |  | Un | 1 |  | 21400 | 21400
Insumo | 00007611 | SINAPI | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 75 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | Material |  | UN | 1 |  | 21400 | 21400
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 6280.9 |  | Valor com BDI => |  | 27680.9
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 221447.2
2.61 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 326 | ORSE | Transformador de 45 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v | Subestação Transformadora em Poste |  | un | 1 |  | 16984.06 | 16984.06
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 13 |  | 3.64 | 47.32
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 13 |  | 3.51 | 45.63
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 13 |  | 15.33 | 199.29
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 13 |  | 11.05 | 143.65
Insumo | 00007617 | SINAPI | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 45 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | Material |  | UN | 1 |  | 16548.17 | 16548.17
|  |  |  | MO sem LS => | 342.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 342.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 4984.82 |  | Valor com BDI => |  | 21968.88
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 65906.64
2.62 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 09.07.005 | FDE | FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | 9.07 |  | M | 1 |  | 6.05 | 6.05
Insumo | 1.01.15 | FDE | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.055 |  | 23.21 | 1.27
Insumo | 1.01.16 | FDE | AJUDANTE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.055 |  | 16.76 | 0.92
Insumo | 4.30.06 | FDE | FIO DE 4.00 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) | Material |  | M | 1 |  | 3.86 | 3.86
|  |  |  | MO sem LS => | 2.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.77 |  | Valor com BDI => |  | 7.82
[6 empty] | Quant. => | 50 | Preço Total => | 391
2.63 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 11.26 | 11.26
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0029 |  | 20.71 | 0.06
Insumo | 00001020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material |  | M | 1.0401 |  | 10.77 | 11.2
|  |  |  | MO sem LS => | 0.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.3 |  | Valor com BDI => |  | 14.56
[6 empty] | Quant. => | 100 | Preço Total => | 1456
2.64 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101568 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 123.11 | 123.11
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0033 |  | 20.71 | 0.06
Insumo | 00001017 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | Material |  | M | 1.0401 |  | 118.31 | 123.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.13 |  | Valor com BDI => |  | 159.24
[6 empty] | Quant. => | 96 | Preço Total => | 15287.04
2.65 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 327 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 39.99 | 39.99
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0029 |  | 20.71 | 0.06
Insumo | M100900260 | EMBASA | CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM EPR/XLPE, 8,7/15kV, 16mm2 | Material |  | M | 1.0401 |  | 38.4 | 39.93
|  |  |  | MO sem LS => | 0.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.73 |  | Valor com BDI => |  | 51.72
[6 empty] | Quant. => | 180 | Preço Total => | 9309.6
2.66 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 2955 | ORSE | Fornecimento de suporte p/ transformador em poste dt | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação |  | un | 1 |  | 202.44 | 202.44
Insumo | 00007576 | SINAPI | SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16" | Material |  | UN | 1 |  | 202.44 | 202.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 59.41 |  | Valor com BDI => |  | 261.85
[6 empty] | Quant. => | 48 | Preço Total => | 12568.8
2.67 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PMCJ - 328 | Próprio | PROTETOR DE BUCHA 15/34,5 KV | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 15.17 | 15.17
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 |  | 20.71 | 8.28
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 |  | 17.23 | 6.89
Insumo | 00000107 | Próprio | PROTETOR BUCHA P/TRANSFORMADOR 2 SAIDAS | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 0 |  | 8.96 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 11.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.45 |  | Valor com BDI => |  | 19.62
[6 empty] | Quant. => | 72 | Preço Total => | 1412.64
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1086453.31
[5 empty] | Total do BDI |  | 318767.33
[5 empty] | Total Geral |  | 1405220.64
_______________________________________________________________ CLOVIS BATISTA DA SILVA ENGENHEIRO ELÉTRICO CREA - 1704392594