## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PARQUE INDUSTRIAL | SINAPI - 05/2022 - Mato Grosso SBC - 06/2022 - Mato Grosso ORSE - 04/2022 - Sergipe SEDOP - 05/2022 - Pará SETOP - 03/2022 - Minas Gerais CPOS - 05/2022 - São Paulo FDE - 04/2022 - São Paulo AGESUL - 01/2022 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 04/2022 - Goiás EMBASA - 01/2022 - Bahia CAERN - 11/2021 - Rio Grande do Norte EMOP - 04/2022 - Rio de Janeiro |  | 29,35% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 1623.66 | 0.1155%
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3 | 418.42 | 541.22 | 1623.66 | 0.1155%
2 |  |  | REDE ELETRICA |  |  |  |  | 1403596.98 | 99.88%
2.1 | 1201008109 | AGESUL | POSTE DE CONCRETO SECAO DUPLO T COMPRIMENTO = 10M, CARGA NOMINAL NO TOPO 300 KGF, INCLUSIVE ESCAVACAO, TRANSPORTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18 | 2136.72 | 2763.84 | 49749.12 | 3.54%
2.2 | 1201008107 | AGESUL | POSTE DE CONCRETO SECAO DUPLO T COMPRIMENTO = 10M, CARGA NOMINAL NO TOPO 600 KGF, INCLUSIVE ESCAVACAO, TRANSPORTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 13 | 2561.43 | 3313.2 | 43071.6 | 3.065%
2.3 | 1201008109 | AGESUL | POSTE DE CONCRETO SECAO DUPLO T COMPRIMENTO = 11M, CARGA NOMINAL NO TOPO 300 KGF, INCLUSIVE ESCAVACAO, TRANSPORTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 36 | 2136.72 | 2763.84 | 99498.24 | 7.081%
2.4 | 1201008111 | AGESUL | POSTE DE CONCRETO SECAO DUPLO T COMPRIMENTO = 11M, CARGA NOMINAL NO TOPO 600 KGF, INCLUSIVE ESCAVACAO, TRANSPORTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 27 | 2779.68 | 3595.51 | 97078.77 | 6.908%
2.5 | 4126 | ORSE | Placa de concreto estai com furo de 22 mm, fornecimento | Un | 108 | 44 | 56.91 | 6146.28 | 0.4374%
2.6 | 1201008127 | AGESUL | CRUZETA DE CONCRETO RETANGULAR 250DAN | UN | 36 | 186.51 | 241.25 | 8685 | 0.6181%
2.7 | 1201008388 | AGESUL | CABO DE ALUMINIO CA, PROTEGIDO 15KV - 50MM2 | M | 6100 | 36.69 | 47.45 | 289445 | 20.6%
2.8 | 1201008382 | AGESUL | CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X70+70MM2 | M | 2000 | 53.3 | 68.94 | 137880 | 9.812%
2.9 | 101539 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 55 | 79.18 | 102.41 | 5632.55 | 0.4008%
2.10 | 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 28 | 49.19 | 63.62 | 1781.36 | 0.1268%
2.11 | 071481 | AGETOP CIVIL | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 | Un | 138 | 14.6 | 18.88 | 2605.44 | 0.1854%
2.12 | 171164 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector | UN | 60 | 104.99 | 135.8 | 8148 | 0.5798%
2.13 | 059104 | SBC | GRAMPO ATERRAMENTO 70MM 3/4 DUPLO GTDU 2882 | UN | 60 | 28.63 | 37.03 | 2221.8 | 0.1581%
2.14 | 063460 | SBC | CABO COBRE NU 7 FIOS 1/0AWG - 50mm2 | M | 360 | 85.6 | 110.72 | 39859.2 | 2.837%
2.15 | 29.03.030 | CPOS | Cordoalha de aço galvanizado, diâmetro de 1/4´ (6,35 mm) | M | 150 | 20.69 | 26.76 | 4014 | 0.2856%
2.16 | SPDA-CAB-055 | SETOP | CORDOALHA EM AÇO GALVANIZADO 3/8" SM COM 7 FIOS | m | 2050 | 33.15 | 42.87 | 87883.5 | 6.254%
2.17 | 061080 | SBC | ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2"" | M | 72 | 18.27 | 23.63 | 1701.36 | 0.1211%
2.18 | 2876 | ORSE | Fornecimento de fio de alumínio recozido p/ amarração 4 awg | kg | 5 | 34.46 | 44.57 | 222.85 | 0.01586%
2.19 | 2883 | ORSE | Fornecimento de fita de proteção de alumínio 1 x 10mm | kg | 5 | 64.89 | 83.93 | 419.65 | 0.02986%
2.20 | 21.028.0120-A | EMOP | CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACA O DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODE LO Nº13,PADRAO RIOLUZ,TIPO VII.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 24 | 15.9 | 20.56 | 493.44 | 0.03511%
2.21 | 21.028.0125-A | EMOP | CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACA O DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODE LO Nº14,PADRAO RIOLUZ,TIPO VI.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 40 | 13.48 | 17.43 | 697.2 | 0.04961%
2.22 | 21.028.0115-A | EMOP | CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACA O DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODE LO Nº12,PADRAO RIOLUZ,TIPO I.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 70 | 12.66 | 16.37 | 1145.9 | 0.08155%
2.23 | 21.028.0095-A | EMOP | CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACA O DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODE LO Nº8,PADRAO RIOLUZ,TIPO C.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 30 | 10.51 | 13.59 | 407.7 | 0.02901%
2.24 | PMCJ - 313 | Próprio | CONECTOR PERFURANTE CDP 70-120MM | UN | 210 | 25.79 | 33.35 | 7003.5 | 0.4984%
2.25 | PMCJ - 314 | Próprio | CONECTOR PERFURANTE CDP 1,5-70MM | UN | 134 | 25.41 | 32.86 | 4403.24 | 0.3133%
2.26 | 1201008422 | AGESUL | CONECTOR PERFURANTE ISOLADO - PRINC. 240-240MM2 / DERIV. 70-240MM2 | UN | 36 | 61 | 78.9 | 2840.4 | 0.2021%
2.27 | PMCJ - 315 | Próprio | ALCA PARA CORDOALHA 3/8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 14 | 19.55 | 25.28 | 353.92 | 0.02519%
2.28 | 101553 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 20 | 17.27 | 22.33 | 446.6 | 0.03178%
2.29 | 101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 67 | 519.6 | 672.1 | 45030.7 | 3.205%
2.30 | 7647 | ORSE | Fornecimento e instalação de braço para luminária padrão energisa 1 1/4" x 1,50 m | un | 67 | 74.59 | 96.48 | 6464.16 | 0.46%
2.31 | 171144 | SEDOP | Base para relé fotoelétrico | UN | 67 | 14.19 | 18.35 | 1229.45 | 0.08749%
2.32 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 67 | 54.83 | 70.92 | 4751.64 | 0.3381%
2.33 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 700 | 2.65 | 3.42 | 2394 | 0.1704%
2.34 | 071331 | AGETOP CIVIL | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M | Un | 5 | 18.23 | 23.58 | 117.9 | 0.00839%
2.35 | 2904 | ORSE | Fornecimento de mão francesa plana 619mm | un | 36 | 8.89 | 11.49 | 413.64 | 0.02944%
2.36 | 071840 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO MAQUINA 16 X 125 MM | Un | 36 | 5.59 | 7.23 | 260.28 | 0.01852%
2.37 | PMCJ - 309 | Próprio | PARAFUSO MAQUINA 16 X 250 MM | Un | 134 | 10.83 | 14 | 1876 | 0.1335%
2.38 | PMCJ - 310 | Próprio | PARAFUSO MAQUINA 16 X 300MM | Un | 90 | 12.42 | 16.06 | 1445.4 | 0.1029%
2.39 | PMCJ - 311 | Próprio | PARAFUSO MAQUINA 16 X 350 MM | Un | 134 | 14.47 | 18.71 | 2507.14 | 0.1784%
2.40 | PMCJ - 312 | Próprio | PARAFUSO FRANCES 16 X 45 | Un | 48 | 4.97 | 6.42 | 308.16 | 0.02193%
2.41 | PMCJ - 316 | Próprio | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | un | 400 | 1.2 | 1.55 | 620 | 0.04412%
2.42 | PMCJ - 317 | Próprio | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS | UN | 14 | 5.17 | 6.68 | 93.52 | 0.006655%
2.43 | PMCJ - 318 | Próprio | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO | UN | 44 | 18.92 | 24.47 | 1076.68 | 0.07662%
2.44 | PMCJ - 319 | Próprio | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO | UN | 30 | 17.6 | 22.76 | 682.8 | 0.04859%
2.45 | 071476 | AGETOP CIVIL | ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV | un | 30 | 62.01 | 80.2 | 2406 | 0.1712%
2.46 | 071365 | AGETOP CIVIL | GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO | un | 30 | 46.13 | 59.66 | 1789.8 | 0.1274%
2.47 | PMCJ - 320 | Próprio | ARRUELA ESPACADORA 50X30 FURO 18MM | un | 20 | 1.33 | 1.72 | 34.4 | 0.002448%
2.48 | PMCJ - 321 | Próprio | PERFIL U COM FIXADOR P/REDE COMPACTA 15/36KV 900MM | UN | 10 | 137.67 | 178.07 | 1780.7 | 0.1267%
2.49 | PMCJ - 322 | Próprio | BRACO L 15KV | UN | 41 | 86.14 | 111.42 | 4568.22 | 0.3251%
2.50 | PMCJ - 323 | Próprio | BRAÇO ANTI BALANCO 15KV | UN | 41 | 36.41 | 47.09 | 1930.69 | 0.1374%
2.51 | PMCJ - 324 | Próprio | ESTRIBO P BRACO L 15KV | UN | 41 | 8.7 | 11.25 | 461.25 | 0.03282%
2.52 | 1201008414 | AGESUL | CAPA PROTETORA 15 KV CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO 4-2 AWG / 25-50MM2 | UN | 45 | 47.41 | 61.32 | 2759.4 | 0.1964%
2.53 | 1201008364 | AGESUL | CONECTOR CUNHA ESTRIBO PARA CABO 2 AWG | UN | 39 | 49.83 | 64.45 | 2513.55 | 0.1789%
2.54 | 012716 | SBC | GRAMPO DE LINHA VIVA+CONECTOR COMPRESSAO ESTRIBO | UN | 39 | 38.19 | 49.39 | 1926.21 | 0.1371%
2.55 | 1201008426 | AGESUL | ESPACADOR LOSANGULAR 15 KV - 50MM2 | UN | 265 | 43.37 | 56.09 | 14863.85 | 1.058%
2.56 | PMCJ - 325 | Próprio | ESPAÇADOR VERTICAL 15KV | UN | 28 | 43.37 | 56.09 | 1570.52 | 0.1118%
2.57 | 065100 | SBC | PARA RAIO POLIMERICO DE DISTRIBUICAO 15KV 10KA C/ FERRAGEM | UN | 36 | 690.35 | 892.96 | 32146.56 | 2.288%
2.58 | PMCJ - 326 | Próprio | PARA RAIO BAIXA TENSÃO 280V | UN | 36 | 146.09 | 188.96 | 6802.56 | 0.4841%
2.59 | 469 | ORSE | Chave fusível tripolar 100a - 10000a | un | 39 | 538.34 | 696.34 | 27157.26 | 1.933%
2.60 | 4227 | ORSE | Transformador trifasico c/ deriv 75 kva, at 13800v, bt 220/127v, fornecimento | Un | 8 | 21400 | 27680.9 | 221447.2 | 15.76%
2.61 | 326 | ORSE | Transformador de 45 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v | un | 3 | 16984.06 | 21968.88 | 65906.64 | 4.69%
2.62 | 09.07.005 | FDE | FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 50 | 6.05 | 7.82 | 391 | 0.02782%
2.63 | 101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 100 | 11.26 | 14.56 | 1456 | 0.1036%
2.64 | 101568 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 96 | 123.11 | 159.24 | 15287.04 | 1.088%
2.65 | PMCJ - 327 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 180 | 39.99 | 51.72 | 9309.6 | 0.6625%
2.66 | 2955 | ORSE | Fornecimento de suporte p/ transformador em poste dt | un | 48 | 202.44 | 261.85 | 12568.8 | 0.8944%
2.67 | PMCJ - 328 | Próprio | PROTETOR DE BUCHA 15/34,5 KV | UN | 72 | 15.17 | 19.62 | 1412.64 | 0.1005%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1086453.31
[5 empty] | Total do BDI |  | 318767.33
[5 empty] | Total Geral |  | 1405220.64
_______________________________________________________________ CLOVIS BATISTA DA SILVA ENGENHEIRO ELÉTRICO CREA - 1704392594