## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL | SINAPI - 08/2022 - Mato Grosso SBC - 09/2022 - Mato Grosso SICRO3 - 04/2022 - Mato Grosso ORSE - 07/2022 - Sergipe SEDOP - 05/2022 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goiás EMOP - 07/2022 - Rio de Janeiro |  | 20,47% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 82809.09 | 5.058%
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3 | 562.62 | 677.78 | 2033.34 | 0.1242%
1.2 | PMCJ - 003 | Próprio | BARRAÇÃO PARA DEPÓSITO (3,30 x 4,30) CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E TELHA DE FIBROCIMENTO | UN | 1 | 2523.76 | 3040.37 | 3040.37 | 0.1857%
1.3 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 3 | 1037.93 | 1250.39 | 3751.17 | 0.2291%
1.4 | 97741 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 | 174.15 | 209.79 | 209.79 | 0.01281%
1.5 | 95675 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 157.75 | 190.04 | 190.04 | 0.01161%
1.6 | PMCJ - 002 | Próprio | LIGAÇÃO DE ÁGUA (DAE CJ) | UN | 1 | 140 | 168.65 | 168.65 | 0.0103%
1.7 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 207.4 | 53.27 | 64.17 | 13308.85 | 0.8129%
1.8 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 449.28 | 103.41 | 124.57 | 55966.8 | 3.418%
1.9 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 2240 | 0.34 | 0.4 | 896 | 0.05473%
1.10 | PMCJ - 091 | Próprio | ENTRADA DE ENERGIA PROVISÓRIA TRIFÁSICA, EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO DN 100MM | UN | 1 | 2692.86 | 3244.08 | 3244.08 | 0.1981%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 57600.36 | 3.518%
2.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 108 | 103.16 | 124.27 | 13421.16 | 0.8198%
2.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1440 | 25.47 | 30.68 | 44179.2 | 2.698%
3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 8863.16 | 0.5414%
3.1 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 189.43 | 10.19 | 12.27 | 2324.3 | 0.142%
3.2 | 4016096 | SICRO3 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | m³ | 153.54 | 1.61 | 1.93 | 296.33 | 0.0181%
3.3 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 1693.7 | 0.57 | 0.68 | 1151.71 | 0.07035%
3.4 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 13.56 | 81.04 | 97.62 | 1323.72 | 0.08085%
3.5 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 24.1 | 106.42 | 128.2 | 3089.62 | 0.1887%
3.6 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 1693.7 | 0.34 | 0.4 | 677.48 | 0.04138%
4 |  |  | ESTRUTURAL |  |  |  |  | 300384.24 | 18.35%
4.1 |  |  | ESTRUTURA METALICA |  |  |  |  | 100817.72 | 6.158%
4.1.1 | PMCJ - 393 | Próprio | ESTRUTURA METALICA PARA PILAR COM ALTURA IGUAL A 4,00 METROS | UN | 18 | 2947.84 | 3551.26 | 63922.68 | 3.904%
4.1.2 | 100768 | SINAPI | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 1484.71 | 20.63 | 24.85 | 36895.04 | 2.254%
4.2 |  |  | CONCRETO |  |  |  |  | 74336.56 | 4.54%
4.2.1 | PMCJ - 383 | Próprio | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 13.93 | 779.16 | 938.65 | 13075.39 | 0.7986%
4.2.2 | PMCJ - 382 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 21.48 | 707.29 | 852.07 | 18302.46 | 1.118%
4.2.3 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 14.95 | 996.1 | 1200 | 17940 | 1.096%
4.2.4 | 103682 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 18.96 | 1010.46 | 1217.3 | 23080 | 1.41%
4.2.5 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 51.14 | 31.47 | 37.91 | 1938.71 | 0.1184%
4.3 |  |  | AÇO |  |  |  |  | 55249.96 | 3.375%
4.3.1 | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 1051 | 14.25 | 17.16 | 18035.16 | 1.102%
4.3.2 | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 203 | 14.46 | 17.41 | 3534.23 | 0.2159%
4.3.3 | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1299 | 13.46 | 16.21 | 21056.79 | 1.286%
4.3.4 | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 19 | 11.58 | 13.95 | 265.05 | 0.01619%
4.3.5 | 92799 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 57 | 14.43 | 17.38 | 990.66 | 0.06051%
4.3.6 | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 697 | 13.54 | 16.31 | 11368.07 | 0.6944%
4.4 |  |  | FORMAS |  |  |  |  | 60025 | 3.666%
4.4.1 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 60.01 | 135.8 | 163.59 | 9817.03 | 0.5996%
4.4.2 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 195.64 | 70.48 | 84.9 | 16609.83 | 1.015%
4.4.3 | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 61.9 | 150.91 | 181.8 | 11253.42 | 0.6874%
4.4.4 | 92423 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 138.48 | 75.36 | 90.78 | 12571.21 | 0.7678%
4.4.5 | 92510 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 104.99 | 77.28 | 93.09 | 9773.51 | 0.597%
4.5 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 6803.79 | 0.4156%
4.5.1 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 24 | 100.26 | 120.78 | 2898.72 | 0.1771%
4.5.2 | 93186 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1.4 | 87.15 | 104.98 | 146.97 | 0.008977%
4.5.3 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 9.1 | 84.05 | 101.25 | 921.37 | 0.05628%
4.5.4 | 93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 24 | 93.27 | 112.36 | 2696.64 | 0.1647%
4.5.5 | 93196 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 1.4 | 83.07 | 100.07 | 140.09 | 0.008557%
4.6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 3151.21 | 0.1925%
4.6.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 48.97 | 53.42 | 64.35 | 3151.21 | 0.1925%
5 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 56549.89 | 3.454%
5.1 | 103326 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 291.38 | 100.55 | 121.13 | 35294.85 | 2.156%
5.2 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 2.97 | 688.13 | 828.99 | 2462.1 | 0.1504%
5.3 | 94265 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 60.45 | 47.06 | 56.69 | 3426.91 | 0.2093%
5.4 | C1807 | SEINFRA | MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA | m² | 43.18 | 295.4 | 355.86 | 15366.03 | 0.9386%
6 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 520250.78 | 31.78%
6.1 |  |  | PRINCIPAL |  |  |  |  | 505746.18 | 30.89%
6.1.1 | PMCJ - 391 | Próprio | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 21 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 9 | 6534.61 | 7872.24 | 70850.16 | 4.328%
6.1.2 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 1060.87 | 204.52 | 246.38 | 261377.15 | 15.96%
6.1.3 | 061458 | SEDOP | Painel em ACM - Estruturado | m² | 181.04 | 470.92 | 567.31 | 102705.8 | 6.273%
6.1.4 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1060.87 | 55.41 | 66.75 | 70813.07 | 4.325%
6.2 |  |  | BANHEIROS |  |  |  |  | 14504.6 | 0.8859%
6.2.1 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 34.4 | 204.52 | 246.38 | 8475.47 | 0.5177%
6.2.2 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 34.4 | 55.41 | 66.75 | 2296.2 | 0.1403%
6.2.3 | 92606 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 3 | 1032.88 | 1244.31 | 3732.93 | 0.228%
7 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 52930.18 | 3.233%
7.1 |  |  | PRINCIPAL |  |  |  |  | 46868.6 | 2.863%
7.1.1 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 102.4 | 199.31 | 240.1 | 24586.24 | 1.502%
7.1.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 143.84 | 61.95 | 74.63 | 10734.77 | 0.6557%
7.1.3 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 111.98 | 50.89 | 61.3 | 6864.37 | 0.4193%
7.1.4 | 91175 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 111.98 | 4.92 | 5.92 | 662.92 | 0.04049%
7.1.5 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 54 | 61.8 | 74.45 | 4020.3 | 0.2456%
7.2 |  |  | BANHEIROS |  |  |  |  | 6061.58 | 0.3702%
7.2.1 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 7.41 | 199.31 | 240.1 | 1779.14 | 0.1087%
7.2.2 | 89509 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 18.04 | 30.72 | 37 | 667.48 | 0.04077%
7.2.3 | 89520 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 6 | 18.08 | 21.78 | 130.68 | 0.007982%
7.2.4 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 24.22 | 61.95 | 74.63 | 1807.53 | 0.1104%
7.2.5 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 24.22 | 57.47 | 69.23 | 1676.75 | 0.1024%
8 |  |  | SISTEMA DE PISOS |  |  |  |  | 312522.07 | 19.09%
8.1 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (86,33 M2 X 0,06 M ESPESSURA) | m³ | 5.18 | 783.01 | 943.29 | 4886.24 | 0.2985%
8.2 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 73.43 | 109.98 | 132.49 | 9728.74 | 0.5942%
8.3 | 87700 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | m² | 1022.43 | 52.03 | 62.68 | 64085.91 | 3.914%
8.4 | 84191 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m² | 1022.43 | 148.67 | 179.1 | 183117.21 | 11.18%
8.5 | 98685 | SINAPI | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 (EM PAREDES SOBRE PISO GRANILITE) | M | 49.85 | 84.61 | 101.92 | 5080.71 | 0.3103%
8.6 | 92402 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 419.64 | 90.25 | 108.72 | 45623.26 | 2.787%
9 |  |  | REVESTIMENTOS E PINTURAS |  |  |  |  | 88536.28 | 5.408%
9.1 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 68254.84 | 4.169%
9.1.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 582.76 | 8.08 | 9.73 | 5670.25 | 0.3463%
9.1.2 | 87532 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 286.17 | 36.89 | 44.44 | 12717.39 | 0.7768%
9.1.3 | PMCJ - 012 | Próprio | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, ESPESSURA DE 25 MM. | m² | 296.59 | 31.81 | 38.32 | 11365.32 | 0.6942%
9.1.4 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 296.59 | 1.99 | 2.39 | 708.85 | 0.0433%
9.1.5 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 296.59 | 27.22 | 32.79 | 9725.18 | 0.594%
9.1.6 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 296.59 | 15.76 | 18.98 | 5629.27 | 0.3438%
9.1.7 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 286.17 | 65.09 | 78.41 | 22438.58 | 1.371%
9.2 |  |  | PISO |  |  |  |  | 2294.24 | 0.1401%
9.2.1 | 102488 | SINAPI | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | m² | 86.33 | 2.93 | 3.52 | 303.88 | 0.01856%
9.2.2 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 86.33 | 18.24 | 21.97 | 1896.67 | 0.1158%
9.2.3 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 60.45 | 1.29 | 1.55 | 93.69 | 0.005723%
9.3 |  |  | LAJE |  |  |  |  | 17987.2 | 1.099%
9.3.1 |  |  | FACE INFERIOR |  |  |  |  | 8617.04 | 0.5263%
9.3.1.1 | 87884 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 112.07 | 11.05 | 13.31 | 1491.65 | 0.09111%
9.3.1.2 | 90409 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 112.07 | 32.97 | 39.71 | 4450.29 | 0.2718%
9.3.1.3 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (QUANTIDADE PARA DUAS DEMÃOS) | m² | 112.07 | 2.36 | 2.84 | 318.27 | 0.01944%
9.3.1.4 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 112.07 | 17.46 | 21.03 | 2356.83 | 0.144%
9.3.2 |  |  | FACE SUPERIOR |  |  |  |  | 9370.16 | 0.5723%
9.3.2.1 | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 112.07 | 46.04 | 55.46 | 6215.4 | 0.3796%
9.3.2.2 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 112.07 | 2.36 | 2.84 | 318.27 | 0.01944%
9.3.2.3 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 112.07 | 21.01 | 25.31 | 2836.49 | 0.1733%
10 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 43056.57 | 2.63%
10.1 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (CONSULTAR MAPA DE ESQUADRIAS) | m² | 20.37 | 831.41 | 1001.59 | 20402.38 | 1.246%
10.2 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (CONSULTAR MAPA DE ESQUADRIAS) | m² | 7.8 | 710.56 | 856.01 | 6676.87 | 0.4078%
10.3 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (CONSULTAR MAPA DE ESQUADRIAS) | m² | 9.6 | 426.41 | 513.69 | 4931.42 | 0.3012%
10.4 | 12104 | ORSE | Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolho e dobradiças e fechadura, conforme desenho | m² | 3 | 461.9 | 556.45 | 1669.35 | 0.102%
10.5 | 91306 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 7 | 166.32 | 200.36 | 1402.52 | 0.08567%
10.6 | 90831 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 166.32 | 200.36 | 1202.16 | 0.07343%
10.7 | PMCJ - 394 | Próprio | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 21 | 179.9 | 216.72 | 4551.12 | 0.278%
10.8 | PMCJ - 395 | Próprio | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 3,0 CM. AF_09/2020 | M | 10.5 | 175.57 | 211.5 | 2220.75 | 0.1356%
11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  |  | 5301.46 | 0.3238%
11.1 | 102609 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 991.68 | 1194.67 | 1194.67 | 0.07297%
11.2 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 24.63 | 29.67 | 59.34 | 0.003624%
11.3 | 94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 29.69 | 35.76 | 71.52 | 0.004368%
11.4 | 94706 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 52.79 | 63.59 | 63.59 | 0.003884%
11.5 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 12 | 24.24 | 29.2 | 350.4 | 0.0214%
11.6 | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 35.51 | 42.77 | 42.77 | 0.002612%
11.7 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 50.03 | 60.27 | 60.27 | 0.003681%
11.8 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 29 | 8.61 | 10.37 | 300.73 | 0.01837%
11.9 | 89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 12.48 | 15.03 | 45.09 | 0.002754%
11.10 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 16.92 | 20.38 | 20.38 | 0.001245%
11.11 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 12.11 | 14.58 | 145.8 | 0.008905%
11.12 | 89398 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 18.79 | 22.63 | 22.63 | 0.001382%
11.13 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 27.09 | 32.63 | 65.26 | 0.003986%
11.14 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 22.32 | 26.88 | 53.76 | 0.003284%
11.15 | 1102 | ORSE | Cruzeta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm | un | 1 | 25.4 | 30.59 | 30.59 | 0.001868%
11.16 | 89379 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 20.97 | 25.26 | 50.52 | 0.003086%
11.17 | 89579 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 12.3 | 14.81 | 29.62 | 0.001809%
11.18 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 86.02 | 21.63 | 26.05 | 2240.82 | 0.1369%
11.19 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3.75 | 32.03 | 38.58 | 144.67 | 0.008836%
11.20 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 10.87 | 23.6 | 28.43 | 309.03 | 0.01888%
12 |  |  | INSTALAÇÕES SANITARIAS |  |  |  |  | 18256.18 | 1.115%
12.1 | 98083 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 4660.1 | 5614.02 | 5614.02 | 0.3429%
12.2 | 98099 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 4267.8 | 5141.41 | 5141.41 | 0.314%
12.3 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 20.94 | 27.05 | 32.58 | 682.22 | 0.04167%
12.4 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 46.16 | 45.37 | 54.65 | 2522.64 | 0.1541%
12.5 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 24.65 | 29.69 | 59.38 | 0.003627%
12.6 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 53.42 | 64.35 | 128.7 | 0.007861%
12.7 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 | 15.06 | 18.14 | 90.7 | 0.00554%
12.8 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 28.79 | 34.68 | 34.68 | 0.002118%
12.9 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 18 | 14.29 | 17.21 | 309.78 | 0.01892%
12.10 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 28.85 | 34.75 | 208.5 | 0.01274%
12.11 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7 | 22.04 | 26.55 | 185.85 | 0.01135%
12.12 | 98104 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 363.03 | 437.34 | 2186.7 | 0.1336%
12.13 | PMCJ - 018 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA ( TIJOLO MACIÇO) 60X60X60CM | UN | 4 | 226.53 | 272.9 | 1091.6 | 0.06667%
13 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 28807.54 | 1.76%
13.1 | PMCJ - 335 | Próprio | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 100A (INCLUSA MURETA DE ALVENARIA 0,8 X 1,5 M, COM REBOCO E PINTURA). AF_07/2020_P | UN | 1 | 1677.43 | 2020.79 | 2020.79 | 0.1234%
13.2 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 12.8 | 15.42 | 123.36 | 0.007535%
13.3 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 14.4 | 17.34 | 17.34 | 0.001059%
13.4 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 15.66 | 18.86 | 75.44 | 0.004608%
13.5 | 064261 | SBC | DISJUNTOR BIPOLAR 100A | UN | 1 | 223.76 | 269.56 | 269.56 | 0.01646%
13.6 | PMCJ - 343 | Próprio | PONTO DE TOMADA INCLUSIVE CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. EXCLUSIVE TOMADA. AF_01/2016 | UN | 33 | 87.54 | 105.45 | 3479.85 | 0.2125%
13.7 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 23.5 | 28.31 | 226.48 | 0.01383%
13.8 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 | 26.59 | 32.03 | 544.51 | 0.03326%
13.9 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 43.88 | 52.86 | 211.44 | 0.01291%
13.10 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 34.57 | 41.64 | 166.56 | 0.01017%
13.11 | 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 17 | 131.45 | 158.35 | 2691.95 | 0.1644%
13.12 | 93146 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 4 | 212.15 | 255.57 | 1022.28 | 0.06244%
13.13 | PMCJ - 329 | Próprio | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm - Inclusa instalação | un | 8 | 127.09 | 153.1 | 1224.8 | 0.07481%
13.14 | 6386 | ORSE | *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) | un | 1 | 306.23 | 368.91 | 368.91 | 0.02253%
13.15 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 753.85 | 908.16 | 908.16 | 0.05547%
13.16 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 218.42 | 2.58 | 3.1 | 677.1 | 0.04136%
13.17 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 460.23 | 3.75 | 4.51 | 2075.63 | 0.1268%
13.18 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 336.4 | 6.12 | 7.37 | 2479.26 | 0.1514%
13.19 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 84.4 | 25.51 | 30.73 | 2593.61 | 0.1584%
13.20 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 18.5 | 7.31 | 8.8 | 162.8 | 0.009944%
13.21 | 13148 | ORSE | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 27 | 148.64 | 179.06 | 4834.62 | 0.2953%
13.22 | 12971 | ORSE | Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021 | un | 21 | 66.41 | 80 | 1680 | 0.1026%
13.23 | 91844 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 72.71 | 6.39 | 7.69 | 559.13 | 0.03415%
13.24 | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35.88 | 9.12 | 10.98 | 393.96 | 0.02406%
14 |  |  | INSTALAÇÕES DE GÁS |  |  |  |  | 3172.63 | 0.1938%
14.1 | 92305 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 43.01 | 38.32 | 46.16 | 1985.34 | 0.1213%
14.2 | 92326 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18 | 12.67 | 15.26 | 274.68 | 0.01678%
14.3 | PMCJ - 336 | Próprio | REGISTRO DE BLOQUEIO PARA GÁS - LIGA DE COBRE - 1/2" e 3/8" | UN | 8 | 71.22 | 85.79 | 686.32 | 0.04192%
14.4 | 92329 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 8.18 | 9.85 | 49.25 | 0.003008%
14.5 | 103029 | SINAPI | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 36.74 | 44.26 | 177.04 | 0.01081%
15 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 40942.25 | 2.501%
15.1 |  |  | BANHEIROS |  |  |  |  | 22693.2 | 1.386%
15.1.1 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 4 | 300.33 | 361.8 | 1447.2 | 0.08839%
15.1.2 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 755.33 | 909.94 | 1819.88 | 0.1112%
15.1.3 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 473.77 | 570.75 | 1141.5 | 0.06972%
15.1.4 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 496.66 | 598.32 | 2393.28 | 0.1462%
15.1.5 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 6 | 44.37 | 53.45 | 320.7 | 0.01959%
15.1.6 | 100859 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA  PADRÃO ALTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 976.38 | 1176.24 | 2352.48 | 0.1437%
15.1.7 | 102257 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 16.81 | 321.78 | 387.64 | 6516.22 | 0.398%
15.1.8 | PMCJ - 195 | Próprio | CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA BRANCA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC E TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 303.44 | 365.55 | 1462.2 | 0.08931%
15.1.9 | 9718 | ORSE | Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio | m² | 2.52 | 518.12 | 624.17 | 1572.9 | 0.09607%
15.1.10 | 05.054.0015-0 | EMOP | PLACA DE ACRILICO,DESENHADA,INDICANDO SANITARIO MASCULINO OU FEMININO,DE 39X19CM,CONFORME DETALHE Nº6035/EMOP.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 2 | 82.84 | 99.79 | 199.58 | 0.01219%
15.1.11 | PMCJ - 387 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,00 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 1218.06 | 1467.39 | 2934.78 | 0.1793%
15.1.12 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 43.5 | 52.4 | 314.4 | 0.0192%
15.1.13 | 4287 | ORSE | Dispenser para toalha interfolhada | un | 4 | 45.26 | 54.52 | 218.08 | 0.01332%
15.2 |  |  | COZINHA |  |  |  |  | 16826.84 | 1.028%
15.2.1 | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 349.92 | 421.54 | 1686.16 | 0.103%
15.2.2 | PMCJ - 338 | Próprio | EXAUSTOR ø20 - VAZÃO MINIMA 1000 m³/h - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 293.9 | 354.06 | 1416.24 | 0.0865%
15.2.3 | PMCJ - 386 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 1485.58 | 1789.67 | 7158.68 | 0.4373%
15.2.4 | PMCJ - 387 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,00 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 1218.06 | 1467.39 | 5869.56 | 0.3585%
15.2.5 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 144.48 | 174.05 | 696.2 | 0.04252%
15.3 |  |  | DML |  |  |  |  | 1384.61 | 0.08457%
15.3.1 | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 349.92 | 421.54 | 421.54 | 0.02575%
15.3.2 | PMCJ - 388 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,275 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 799.43 | 963.07 | 963.07 | 0.05882%
15.4 |  |  | CASA DE GÁS |  |  |  |  | 37.6 | 0.002297%
15.4.1 | PMCJ - 339 | Próprio | PLACA "GÁS INFLAMÁVEL 2" - NBR7500 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 13.82 | 16.64 | 16.64 | 0.001016%
15.4.2 | PMCJ - 340 | Próprio | PLACA "PROIBIDO FUMAR INFLAMÁVEL" - NR26- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 17.4 | 20.96 | 20.96 | 0.00128%
16 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 1852.61 | 0.1132%
16.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 61.6 | 18.53 | 22.32 | 1374.91 | 0.08398%
16.2 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 2 | 198.27 | 238.85 | 477.7 | 0.02918%
17 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 15368.99 | 0.9387%
17.1 | 271852 | AGETOP CIVIL | LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA (19 LETRAS X 0,60 M) | m | 11.4 | 670.2 | 807.38 | 9204.13 | 0.5622%
17.2 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 449.28 | 2.07 | 2.49 | 1118.7 | 0.06833%
17.3 | PMCJ - 038 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1687.68 | 2.49 | 2.99 | 5046.16 | 0.3082%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1359140.02
[5 empty] | Total do BDI |  | 278064.26
[5 empty] | Total Geral |  | 1637204.28
_______________________________________________________________ Eduardo Rampanelli Tosetto Engenheiro Civil CREA - 1220503037