## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DO BAIRRO VILA NOVA | SINAPI - 01/2023 - Mato Grosso SBC - 02/2023 - Mato Grosso ORSE - 11/2022 - Sergipe SEDOP - 02/2023 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 10/2022 - Minas Gerais IOPES - 11/2022 - Espírito Santo CPOS - 11/2022 - São Paulo FDE - 10/2022 - São Paulo AGESUL - 06/2022 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 01/2023 - Goiás EMBASA - 01/2023 - Bahia CAERN - 05/2018 - Rio Grande do Norte EMOP - 12/2022 - Rio de Janeiro |  | 24,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 4549.6 | 0.3446%
1.1 | PMCJ - 003 | Próprio | BARRAÇÃO PARA DEPÓSITO (3,30 x 4,30) CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E TELHA DE FIBROCIMENTO | UN | 1 | 2599.22 | 3223.03 | 3223.03 | 0.2441%
1.2 | PMCJ - 001 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2.5 | 427.93 | 530.63 | 1326.57 | 0.1005%
2 |  |  | LISTA DE MATERIAIS |  |  |  |  | 1065432.4766 | 80.7%
2.1 | 11524 | EMOP | ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO PARA CO NDUTORES DE ALUMINIO NU (CA OU CAA) 1/OA WG | UN | 50 | 14.57 | 18.0668 | 903.34 | 0.06842%
2.2 | 11533 | EMOP | ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO PARA CO NDUTORES DE ALUMINIO NU (CA OU CAA) 2AWG | UN | 18 | 4.39 | 5.4436 | 97.9848 | 0.007422%
2.3 | 009351 | SBC | ALCA/ESTAI PREFORMADA ACO CARBONO ZINCADO 385mm | UN | 8 | 18.9 | 23.436 | 187.488 | 0.0142%
2.4 | 204 | ORSE | Armação secundária 1 estribo un | un | 80 | 39.76 | 49.3024 | 3944.192 | 0.2987%
2.5 | 205 | ORSE | Armação secundária 2 estribos un | un | 88 | 45.73 | 56.7052 | 4990.0576 | 0.378%
2.6 | QSE01 | Próprio | ARRUELA ESPAÇADORA | un | 16 | 23.8 | 29.512 | 472.192 | 0.03577%
2.7 | 3709 | AGETOP CIVIL | ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO 3X38X38 MM FURO 18 | un | 583 | 1.13 | 1.4012 | 816.8996 | 0.06187%
2.8 | 4633 | ORSE | Braço tipo L 15 kv un | un | 9 | 85.9 | 106.516 | 958.644 | 0.07261%
2.9 | 13926 | ORSE | Cabo de aluminio 15kv protegido 50mm² m | m | 1870 | 50 | 62 | 115940 | 8.782%
2.10 | 3813 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 16mm², 1kv / 90º C m | m | 100 | 14.6 | 18.104 | 1810.4 | 0.1371%
2.11 | M100900610 | EMBASA | CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 450/750V, 10mm2 | M | 22 | 6.48 | 8.0352 | 176.7744 | 0.01339%
2.12 | M100900680 | EMBASA | CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 450/750V, 120mm2 | M | 48 | 69.9 | 86.676 | 4160.448 | 0.3151%
2.13 | 7071 | AGESUL | CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO 120MM COPPERFIO | M | 565 | 81.13 | 100.6012 | 56839.678 | 4.305%
2.14 | 6580 | AGESUL | CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X35+35MM2 | M | 2170 | 23.62 | 29.2888 | 63556.696 | 4.814%
2.15 | 6581 | AGESUL | CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X70+70MM2 | M | 1850 | 46.32 | 57.4368 | 106258.08 | 8.048%
2.16 | 2512 | ORSE | Cartucho para conector cunha série azul un | un | 44 | 15.2 | 18.848 | 829.312 | 0.06282%
2.17 | 6597 | AGESUL | CAPA PROTETORA 15 KV PARA CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO 4-2 AWG / 25-50MM2 | UN | 30 | 39.83 | 49.3892 | 1481.676 | 0.1122%
2.18 | I8211 | SEINFRA | CHAVE FUSÍVEL INDICADORA UNIPOLAR 15KV-300A CORRENTE RUPTURA 2,0 KV | UN | 24 | 598 | 741.52 | 17796.48 | 1.348%
2.19 | 4640 | ORSE | Cinta aço galvanizado 200mm un | un | 2 | 18.72 | 23.2128 | 46.4256 | 0.003516%
2.20 | 664 | ORSE | Conectora aterramento GTDU cabo-haste 5/8X1/14" | un | 120 | 52.6233 | 65.2529 | 7830.352 | 0.5931%
2.21 | 00000167 | Próprio | CONEC. CUN. TRONCO 3,17-8 12MM 3,17-5, 21MM AMP TP. II 880557-1 | UN | 6 | 25.73 | 31.9052 | 191.4312 | 0.0145%
2.22 | 00000168 | Próprio | CONEC. CUN. TRONCO 3,17-8 12MM 3,17-7, 42MM AMP TP. I 880560-1 | UN | 8 | 17 | 21.08 | 168.64 | 0.01277%
2.23 | 00000169 | Próprio | CONEC. CUN. AL CN10, 10, 8,23 A 14,53 MM P/ 4,11 A 11,79 MM², 92119 AZUL | UN | 36 | 24.76 | 30.7024 | 1105.2864 | 0.08372%
2.24 | 00000170 | Próprio | CONEC. CUN. AL CN11 - 92120-3 AZUL | UN | 8 | 24.76 | 30.7024 | 245.6192 | 0.0186%
2.25 | 00000171 | Próprio | CONEC. CUN. AL CN12 - VERMELHO | UN | 2 | 24.76 | 30.7024 | 61.4048 | 0.004651%
2.26 | 00000172 | Próprio | CONEC. CUN. AL CN13, 6,55 A 10,11 MM P/ 5,18 A 8,38 MM², 92122-0 VERMELHO | UN | 12 | 24.76 | 30.7024 | 368.4288 | 0.02791%
2.27 | 00000173 | Próprio | CONEC. PERFURANTE CB 10-70 MM X 1,5-10 MM | UN | 204 | 45.5 | 56.42 | 11509.68 | 0.8718%
2.28 | 00000174 | Próprio | CONEC. PERFURANTE CB 25 MM - 120 MM | UN | 531 | 74.85 | 92.814 | 49284.234 | 3.733%
2.29 | 00034519 | SINAPI | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM | UN | 14 | 80.41 | 99.7084 | 1395.9176 | 0.1057%
2.30 | 00002673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | M | 114 | 4.32 | 5.3568 | 610.6752 | 0.04625%
2.31 | E00195 | SEDOP | Elo fusivel 3H | UN | 12 | 1.45 | 1.798 | 21.576 | 0.001634%
2.32 | E00196 | SEDOP | Elo fusivel 5H | UN | 12 | 3.05 | 3.782 | 45.384 | 0.003438%
2.33 | 4655 | ORSE | Espaçador losangular 15kv un | un | 85 | 31 | 38.44 | 3267.4 | 0.2475%
2.34 | 2647 | ORSE | Estribo para alça 2 awg ESTRIBO PARA ALÇA 2 AWG un | un | 24 | 35.25 | 43.71 | 1049.04 | 0.07946%
2.35 | 4635 | ORSE | Estribo p/ braço tipo L 15 kv un | un | 11 | 8.76 | 10.8624 | 119.4864 | 0.00905%
2.36 | 7021 | AGESUL | FIO DE ALUMINIO 6 AWG PARA AMARRACAO DE ISOLADOR TOPO (1 KG = 28M) | M | 68.88 | 2.59 | 3.2116 | 221.215 | 0.01676%
2.37 | M102050030 | EMBASA | FIO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 450/750V, 6mm? | M | 36 | 3.32 | 4.1168 | 148.2048 | 0.01123%
2.38 | 00000407 | SINAPI | FITA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DO CONDUTOR LARGURA 10 MM | KG | 2.46 | 58 | 71.92 | 176.9232 | 0.0134%
2.39 | 00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 25 | 10.98 | 13.6152 | 340.38 | 0.02578%
2.40 | 00000175 | Próprio | FIXADOR DE PERFIL "U" REDE COMPACTA | UN | 9 | 91.72 | 113.7328 | 1023.5952 | 0.07753%
2.41 | 154 | ORSE | Alça preformada p/ estai 6,4 mm mr un | un | 9 | 6.16 | 7.6384 | 68.7456 | 0.005207%
2.42 | 1041 | ORSE | Gancho olhal c/ furo 18mm un | un | 24 | 15 | 18.6 | 446.4 | 0.03381%
2.43 | 10630 | ORSE | Grampo de ancoragem em alumínio fundido e cunha em poliamida e estribo ou alça em aço inoxidável para cabo protegido de 50mm² - classe de tensão 15KV un | un | 24 | 44.1 | 54.684 | 1312.416 | 0.09941%
2.44 | 1064 | ORSE | Grampo linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg un | un | 24 | 50 | 62 | 1488 | 0.1127%
2.45 | 3379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 120 | 73.01 | 90.5324 | 10863.888 | 0.8229%
2.46 | 3971 | AGETOP CIVIL | ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15 KV | un | 30 | 80 | 99.2 | 2976 | 0.2254%
2.47 | E00716 | SEDOP | Isolador pilar porcelana 15KV | UN | 20 | 123.75 | 153.45 | 3069 | 0.2325%
2.48 | 007727 | SBC | ISOLADOR PINO POLIMERICO TIPO BASTAO 15KV | UN | 15 | 81.59 | 101.1716 | 1517.574 | 0.1149%
2.49 | P.19.000.043505 | CPOS | Isolador tipo roldana baixa tensão de 76 x 79 mm | UN | 256 | 8.39 | 10.4036 | 2663.3216 | 0.2017%
2.50 | 3958 | AGETOP CIVIL | MANILHA SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO | un | 24 | 15.46 | 19.1704 | 460.0896 | 0.03485%
2.51 | 4.95.10 | FDE | MAO FRANCESA PLANA 619 MM | UN | 28 | 17.41 | 21.5884 | 604.4752 | 0.04579%
2.52 | 1041 | ORSE | Gancho olhal c/ furo 18mm un | un | 32 | 15 | 18.6 | 595.2 | 0.04508%
2.53 | 00000442 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 2 | 7.48 | 9.2752 | 18.5504 | 0.001405%
2.54 | 026714 | IOPES | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA MAQUINA GALVANIZADO A FOGO 16 X 100MM (LABOR) | UN | 30 | 10.27 | 12.7348 | 382.044 | 0.02894%
2.55 | 00000430 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 20 | 11.31 | 14.0244 | 280.488 | 0.02125%
2.56 | 00000441 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 2 | 12.45 | 15.438 | 30.876 | 0.002339%
2.57 | 00000431 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 241 | 15.03 | 18.6372 | 4491.5652 | 0.3402%
2.58 | 00000432 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 47 | 16.59 | 20.5716 | 966.8652 | 0.07323%
2.59 | 00000439 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 270 | 19.06 | 23.6344 | 6381.288 | 0.4833%
2.60 | 00000433 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 16 | 22.25 | 27.59 | 441.44 | 0.03344%
2.61 | 005020 | SBC | PARA RAIOS OXIDO ZINCO POLIMERICO S/CENT.15KV 10KA | UN | 24 | 284.37 | 352.6188 | 8462.8512 | 0.641%
2.62 | 10635 | ORSE | Para-raios em ZnO de distribuição polimérico para baixa tensão 127 V FN - 10KA Un | Un | 24 | 60.48 | 74.9952 | 1799.8848 | 0.1363%
2.63 | 00000176 | Próprio | PERFIL "U" PARA REDE COMPACTA | UN | 9 | 276.09 | 342.3516 | 3081.1644 | 0.2334%
2.64 | 4638 | ORSE | Pino curto para isolador 15kv un | un | 14 | 32.8 | 40.672 | 569.408 | 0.04313%
2.65 | MT53295 | CAERN | PINO ISOLADOR AÇO GV 180MM AC 16X140MM ABC | UN | 20 | 14.9 | 18.476 | 369.52 | 0.02799%
2.66 | 3234 | ORSE | Placa de concreto estai com furo de 18 mm Un | Un | 188 | 44 | 54.56 | 10257.28 | 0.7769%
2.67 | 3339 | AGESUL | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600 KG, H = 10 M (NBR 8451) | UN | 1 | 2038.79 | 2528.0996 | 2528.0996 | 0.1915%
2.68 | 00005057 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UN | 82 | 933.39 | 1157.4036 | 94907.0952 | 7.189%
2.69 | 00041200 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | 13 | 1341.91 | 1663.9684 | 21631.5892 | 1.638%
2.70 | 00041203 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B | UN | 12 | 1162.31 | 1441.2644 | 17295.1728 | 1.31%
2.71 | 00041204 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | 4 | 1643.22 | 2037.5928 | 8150.3712 | 0.6173%
2.72 | 00041205 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | UN | 8 | 2486.54 | 3083.3096 | 24666.4768 | 1.868%
2.73 | 00000177 | Próprio | PROTETOR ISOLANTE P/BUCHA 15KV JAMPE BUCHA EQUIP. | UN | 48 | 68.37 | 84.7788 | 4069.3824 | 0.3082%
2.74 | 049507 | IOPES | SAPATILHA PARA CABO DE AÇO (LABOR) | UN | 8 | 3.79 | 4.6996 | 37.5968 | 0.002848%
2.75 | 4655 | ORSE | Espaçador vertical 15kv un - REDE COMPACTA | un | 4 | 31 | 38.44 | 153.76 | 0.01165%
2.76 | 00000178 | Próprio | SUPORTE HORIZONTAL REDE COMPACTA | UN | 2 | 296.06 | 367.1144 | 734.2288 | 0.05561%
2.77 | 6604 | AGESUL | BRACO SUPORTE TIPO L | UN | 13 | 152.97 | 189.6828 | 2465.8764 | 0.1868%
2.78 | 6571 | AGESUL | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 195/100 | UN | 32 | 210.84 | 261.4416 | 8366.1312 | 0.6337%
2.79 | 00007611 | SINAPI | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 75 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | 4 | 27030.34 | 33517.6216 | 134070.4864 | 10.15%
2.80 | 00007619 | SINAPI | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | 4 | 33399.43 | 41415.2932 | 165661.1728 | 12.55%
2.81 | 3414 | ORSE | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento | M | 700 | 35.66 | 44.2184 | 30952.88 | 2.344%
2.82 | SPDA-CAB-055 | SETOP | CORDOALHA AÇO ZINCADO 3/8 - 9,5 MM FORM 7 FIOS | M | 570 | 36.35 | 45.074 | 25692.18 | 1.946%
3 |  |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 250261.62 | 18.96%
3.1 | 00000187 | Próprio | MÃO-DE-OBRA CONFORME LISTA PROJETADA DE SERVIÇOS INDIVIDUAIS | UN | 1 | 201823.89 | 250261.62 | 250261.62 | 18.96%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1003385.2094
[5 empty] | Total do BDI |  | 316858.4872
[5 empty] | Total Geral |  | 1320243.6966
_______________________________________________________________ Clovis Batista da Silva Registro Nacional 1704392594 Engenheiro Elétrico