## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA PRAÇA DA BÍBLIA | SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso SBC - 06/2023 - Mato Grosso ORSE - 04/2023 - Sergipe |  | 22,23% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 12367.9 | 3.957%
1.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 8173.8 | 2.615%
1.2.1 | PMCJ - 001 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3 | 373.58 | 456.62 | 1369.86 | 0.4382%
1.2.2 | PMCJ - 003 | Próprio | BARRAÇÃO PARA DEPÓSITO (3,30 x 4,30) CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E TELHA DE FIBROCIMENTO | UN | 1 | 2514.26 | 3073.17 | 3073.17 | 0.9832%
1.2.3 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 3 | 1017.42 | 1243.59 | 3730.77 | 1.194%
1.3 |  |  | DEMOLIÇOES E RETIRADAS |  |  |  |  | 4194.1 | 1.342%
1.3.1 | PMCJ - 094 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO | M² | 103.62 | 9.58 | 11.7 | 1212.35 | 0.3879%
1.3.2 | PMCJ - 644 | Próprio | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA PLÁSTICA | UN | 1 | 462.96 | 565.87 | 565.87 | 0.181%
1.3.3 | PMCJ - 645 | Próprio | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ACADEMIA DE SAÚDE | UN | 9 | 77.16 | 94.31 | 848.79 | 0.2715%
1.3.4 | PMCJ - 646 | Próprio | RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS | m² | 266.06 | 4.82 | 5.89 | 1567.09 | 0.5013%
2 |  |  | PISOS e PINTURA |  |  |  |  | 108971.53 | 34.86%
2.1 | 93680 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 73.45 | 95.45 | 116.66 | 8568.67 | 2.741%
2.2 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 760.35 | 17.99 | 21.98 | 16712.49 | 5.347%
2.3 | PMCJ - 346 | Próprio | EXECUÇÃO DE COLCHÃO DRENANTE COM BRITA PÓ DE BRITA LANÇADO COM PÁ CARREGADEIRA ESP. 7CM NIVELAMENTO MANUAL | m² | 226.06 | 15.82 | 19.33 | 4369.73 | 1.398%
2.4 | PMCJ - 341 | Próprio | Grama Sintética de uso externo para campo de futebol 50mm com instalação inclusa: Altura fios: Monofilamento + fibrilado polietileno, nas cores: verde com linhas demarcatórias brancas, títulos dos fios: mínimo de 8800 + 8800 (DTEX), números de pontos por metro linear: longitudinal de 110 e transversal de 63, escartamento de tecimento: maximo e 18mm, base de grama sintética: tela dupla (primaria e secundária) com látex enriquecido, proteção contra raios ultravioleta , preenchimento dos espaços entre os fios com areia seca (25mm) e grânulos de brorracha (15mm) SBR preta malha 10 (0,70 a 2,00mm) | m² | 226.06 | 179.99 | 220 | 49733.2 | 15.91%
2.4 | PMCJ - 342 | Próprio | Borracha pra grama sintética granulado: granulometria 40/45 ou 50/60, complementando-se a altura dos fios expostos com grânulos de borracha (8kg/m²) SBR preta malha 10 (0,70 a 2,00mm) | KG | 1808.48 | 3.84 | 4.69 | 8481.77 | 2.714%
2.5 | PMCJ - 115 | Próprio | PISO PODOTÁTIL EM CONCRETO PARA AREAS EXTERNAS, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 138 | 63.69 | 77.84 | 10741.92 | 3.437%
2.6 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 133.8 | 3.13 | 3.82 | 511.11 | 0.1635%
2.7 | 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 133.8 | 42.34 | 51.75 | 6924.15 | 2.215%
2.8 | PMCJ - 468 | Próprio | PINTURA DE GUIA (MEIO FIO) COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL | m² | 141.61 | 16.92 | 20.68 | 2928.49 | 0.9369%
3 |  |  | MOBILIARIOS |  |  |  |  | 106655.95 | 34.12%
3.1 | PMCJ - 057 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE MADEIRA PLASTICA IP - IN BRASIL 1,50M LARGURA | UN | 13 | 795.03 | 971.76 | 12632.88 | 4.042%
3.2 | PMCJ - 053 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA PLASTICA 65 L IP - IN BRASIL COM SUPORTE H E TAMPA | UN | 8 | 1525.5 | 1864.61 | 14916.88 | 4.772%
3.3 | PMCJ - 636 | Próprio | CONJUNTO DE MESA COM 4 BANCOS PARA PRAÇA EM ESTRUTURA GALVANIZADA E MADEIRA PLASTICA | m² | 6 | 2952.1 | 3608.35 | 21650.1 | 6.926%
3.4 | PMCJ - 647 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVES DE MADEIRA PLÁSTICA 15X15 | m² | 7 | 2310.22 | 2823.78 | 19766.46 | 6.324%
3.5 | 103185 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 6139 | 7503.69 | 7503.69 | 2.401%
3.6 | 103205 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 4086.45 | 4994.86 | 4994.86 | 1.598%
3.7 | 103187 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 4867.09 | 5949.04 | 5949.04 | 1.903%
3.8 | PMCJ - 418 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ESPALDAR | UN | 1 | 2864.13 | 3500.82 | 3500.82 | 1.12%
3.9 | 103209 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 2815.72 | 3441.65 | 3441.65 | 1.101%
3.10 | 103207 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 2539.02 | 3103.44 | 3103.44 | 0.9929%
3.11 | 103189 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 2 | 2622.7 | 3205.72 | 6411.44 | 2.051%
3.12 | 103210 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 2278.24 | 2784.69 | 2784.69 | 0.8909%
4 |  |  | MONUMENTO DA BÍBLIA |  |  |  |  | 7176.03 | 2.296%
4.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.43 | 76.31 | 93.27 | 40.1 | 0.01283%
4.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 0.23 | 46.26 | 56.54 | 13 | 0.004159%
4.3 | 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 10.88 | 97.67 | 119.38 | 1298.85 | 0.4155%
4.4 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 7.58 | 16.64 | 20.33 | 154.1 | 0.0493%
4.5 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 21.48 | 14.67 | 17.93 | 385.13 | 0.1232%
4.6 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 0.19 | 771.18 | 942.61 | 179.09 | 0.05729%
4.7 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0.54 | 1161.43 | 1419.61 | 766.58 | 0.2452%
4.8 | 87561 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 10.88 | 57.34 | 70.08 | 762.47 | 0.2439%
4.9 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 10.88 | 3.13 | 3.82 | 41.56 | 0.0133%
4.10 | 88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 10.88 | 17 | 20.77 | 225.97 | 0.07229%
4.11 | 060561 | SBC | FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTʎCIA 9,6 W/M | M | 5.5 | 170.33 | 208.19 | 1145.04 | 0.3663%
4.12 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.6 | 12.15 | 14.85 | 8.91 | 0.002851%
4.13 | PMCJ - 434 | Próprio | FIXO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 100MM | UN | 1 | 1763.26 | 2155.23 | 2155.23 | 0.6895%
5 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 12618.34 | 4.037%
5.1 | 98516 | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 9 | 395.23 | 483.08 | 4347.72 | 1.391%
5.2 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 5 | 189.29 | 231.36 | 1156.8 | 0.3701%
5.3 | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 70 | 69.3 | 84.7 | 5929 | 1.897%
5.4 | 98505 | SINAPI | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 | m² | 9.8 | 98.92 | 120.9 | 1184.82 | 0.3791%
6 |  |  | ELÉTRICA |  |  |  |  | 64593.61 | 20.66%
6.1 | PMCJ - 429 | Próprio | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO, FLANGEADO, H=5M, DIAMETRO 60MM FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 9 | 2727.95 | 3334.37 | 30009.33 | 9.601%
6.2 | 101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 18 | 469.24 | 573.55 | 10323.9 | 3.303%
6.3 | 060125 | SBC | EMBUTIDO DE SOLO BALIZADOR SOLO ALUMINIO PRATA LED 2W 3000K | UN | 23 | 228.09 | 278.79 | 6412.17 | 2.051%
6.4 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 120.14 | 8.84 | 10.8 | 1297.51 | 0.4151%
6.4 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 78.86 | 8.84 | 10.8 | 851.68 | 0.2725%
6.5 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 723.27 | 6.65 | 8.12 | 5872.95 | 1.879%
6.6 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 4.47 | 76.31 | 93.27 | 416.91 | 0.1334%
6.7 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 4.47 | 442.03 | 540.29 | 2415.09 | 0.7726%
6.8 | 97887 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 11 | 266.98 | 326.32 | 3589.52 | 1.148%
6.9 | PMCJ - 061 | Próprio | MURETA DE ALVENARIA PARA CAIXA DE MEDIÇÃO INCLUSO REVESTIMENTOS | UN | 1 | 904.49 | 1105.55 | 1105.55 | 0.3537%
6.10 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 171.33 | 209.41 | 209.41 | 0.06699%
6.11 | PMCJ - 507 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, PARA PISO COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 143.3 | 175.15 | 175.15 | 0.05603%
6.12 | PMCJ - 039 | Próprio | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 110.43 | 134.97 | 134.97 | 0.04318%
6.13 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 61.78 | 75.51 | 226.53 | 0.07247%
6.14 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 9 | 81.5 | 99.61 | 896.49 | 0.2868%
6.15 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 432.07 | 528.11 | 528.11 | 0.169%
6.16 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 2 | 39.94 | 48.81 | 97.62 | 0.03123%
6.17 | 93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 25.14 | 30.72 | 30.72 | 0.009828%
7 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS |  |  |  |  | 192.24 | 0.0615%
7.1 | PMCJ - 199 | Próprio | LIMPEZA GERAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 1602 | 0.1 | 0.12 | 192.24 | 0.0615%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 255753.71
[5 empty] | Total do BDI |  | 56821.89
[5 empty] | Total Geral |  | 312575.6
_______________________________________________________________ Cintya Vieira Souto Arquiteta e Urbanista CAU: A160810-0