## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CONSTRUÇÃO PRAÇA NO LOTEAMENTO JARDIM DAS PALMEIRAS | SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso SBC - 06/2023 - Mato Grosso SICRO3 - 01/2023 - Mato Grosso |  | 22,23% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 109784.75 | 5.963%
1.1 | PMCJ - 001 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3 | 373.58 | 456.62 | 1369.86 | 0.0744%
1.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 637.36 | 98.91 | 120.89 | 77050.45 | 4.185%
1.3 | PMCJ - 003 | Próprio | BARRAÇÃO PARA DEPÓSITO (3,30 x 4,30) CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E TELHA DE FIBROCIMENTO | UN | 1 | 2514.26 | 3073.17 | 3073.17 | 0.1669%
1.4 | 93213 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 2 | 1064.89 | 1301.61 | 2603.22 | 0.1414%
1.5 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 289.99 | 55.48 | 67.81 | 19664.22 | 1.068%
1.7 | PMCJ - 002 | Próprio | LIGAÇÃO DE ÁGUA (DAE CJ) | UN | 2 | 140 | 171.12 | 342.24 | 0.01859%
1.8 | PMCJ - 101 | Próprio | ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 250A A 600A EM POSTE CONCRETO | UN | 1 | 4648.28 | 5681.59 | 5681.59 | 0.3086%
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS |  |  |  |  | 98024.45 | 5.324%
2.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 5227.2 | 0.32 | 0.39 | 2038.6 | 0.1107%
2.2 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 5227.2 | 0.1 | 0.12 | 627.26 | 0.03407%
2.4 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 2257.23 | 0.61 | 0.74 | 1670.35 | 0.09072%
2.5 | PMCJ - 436 | Próprio | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 109.12 | 702.43 | 858.58 | 93688.24 | 5.088%
3 |  |  | SISTEMA DE PAVIMENTAÇÃO/FORRAÇÕES |  |  |  |  | 381145.14 | 20.7%
3.1 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 135.43 | 962.62 | 1176.61 | 159348.29 | 8.654%
3.2 | 93681 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m² | 478.9 | 113.75 | 139.03 | 66581.46 | 3.616%
3.3 | PMCJ - 341 | Próprio | Grama Sintética de uso externo para campo de futebol 50mm com instalação inclusa: Altura fios: Monofilamento + fibrilado polietileno, nas cores: verde com linhas demarcatórias brancas, títulos dos fios: mínimo de 8800 + 8800 (DTEX), números de pontos por metro linear: longitudinal de 110 e transversal de 63, escartamento de tecimento: maximo e 18mm, base de grama sintética: tela dupla (primaria e secundária) com látex enriquecido, proteção contra raios ultravioleta , preenchimento dos espaços entre os fios com areia seca (25mm) e grânulos de brorracha (15mm) SBR preta malha 10 (0,70 a 2,00mm) | m² | 300.63 | 179.99 | 220 | 66138.6 | 3.592%
3.4 | PMCJ - 342 | Próprio | Borracha pra grama sintética granulado: granulometria 40/45 ou 50/60, complementando-se a altura dos fios expostos com grânulos de borracha (8kg/m²) SBR preta malha 10 (0,70 a 2,00mm) | KG | 300.63 | 3.84 | 4.69 | 1409.95 | 0.07658%
3.5 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 1604.85 | 18.82 | 23 | 36911.55 | 2.005%
3.6 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 155.81 | 52.18 | 63.77 | 9936 | 0.5396%
3.7 | PMCJ - 115 | Próprio | PISO PODOTÁTIL EM CONCRETO PARA AREAS EXTERNAS, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 524.4 | 63.69 | 77.84 | 40819.29 | 2.217%
4 |  |  | MOBILIÁRIOS |  |  |  |  | 495390.79 | 26.91%
4.1 |  |  | CERCADO PARA PET PLACE |  |  |  |  | 45762.64 | 2.485%
4.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 3.74 | 76.31 | 93.27 | 348.82 | 0.01894%
4.1.2 | 101174 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 25.2 | 86.95 | 106.27 | 2678 | 0.1454%
4.1.3 | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 31.19 | 96.62 | 118.09 | 3683.22 | 0.2%
4.1.4 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 249.52 | 16.64 | 20.33 | 5072.74 | 0.2755%
4.1.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 48.68 | 18.8 | 22.97 | 1118.17 | 0.06073%
4.1.6 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 2.33 | 771.18 | 942.61 | 2196.28 | 0.1193%
4.1.7 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 46.78 | 65.5 | 80.06 | 3745.2 | 0.2034%
4.1.8 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 1.41 | 46.26 | 56.54 | 79.72 | 0.00433%
4.1.9 | PMCJ - 045 | Próprio | ALABRADO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIAM 3.0" COM PINTURA ESMALTE SINTETICO SOB PRIMER COM TELA 12 BWG, MALHA 2 | m² | 89.37 | 245.71 | 300.33 | 26840.49 | 1.458%
4.2 |  |  | PLAYGROUND E PET PLACE |  |  |  |  | 125878.97 | 6.837%
4.2.1 | PMCJ - 408 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND COMPLETO EM MADEIRA PLÁSTICA MODELO M08 ( CONFORME DESCRIÇÃO MEMORIAL E PROJETO | UN | 1 | 75419.17 | 92184.85 | 92184.85 | 5.007%
4.2.2 | PMCJ - 409 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CIRCUITO PET PLACE EM MADEIRA PLÁSTICA/ROTOMOLDADOS ( CONFORME DESCRIÇÃO MEMORIAL E PROJETO | UN | 1 | 17409.17 | 21279.22 | 21279.22 | 1.156%
4.2.3 | PMCJ - 410 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIO PARA PET PLACE (PULA PNEU) EM MADEIRA PLÁSTICA | UN | 2 | 1974.51 | 2413.44 | 4826.88 | 0.2622%
4.2.4 | PMCJ - 411 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIO PARA PET PLACE (RAMPA TRIANGULO) EM MADEIRA PLÁSTICA | UN | 1 | 2374.51 | 2902.36 | 2902.36 | 0.1576%
4.2.5 | PMCJ - 417 | Próprio | BEBEDOURO PARA PET PLACE EM ALVENARIA | UN | 1 | 3833.48 | 4685.66 | 4685.66 | 0.2545%
4.3 |  |  | ACADEMIA DA SAÚDE |  |  |  |  | 33773.42 | 1.834%
4.3.1 | 103187 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 4867.09 | 5949.04 | 5949.04 | 0.3231%
4.3.2 | 103185 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 6139 | 7503.69 | 7503.69 | 0.4075%
4.3.3 | 103205 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 4086.45 | 4994.86 | 4994.86 | 0.2713%
4.3.4 | 103209 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 2815.72 | 3441.65 | 3441.65 | 0.1869%
4.3.5 | 103189 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 2622.7 | 3205.72 | 3205.72 | 0.1741%
4.3.6 | 103208 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 1957.75 | 2392.95 | 2392.95 | 0.13%
4.3.7 | PMCJ - 418 | Próprio | ESPALDAR, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 1 | 2864.13 | 3500.82 | 3500.82 | 0.1901%
4.3.8 | 103210 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 2278.24 | 2784.69 | 2784.69 | 0.1512%
4.4 |  |  | PERGOLADOS |  |  |  |  | 59900.36 | 3.253%
4.4.1 | PMCJ - 626 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA PLÁSTICA, 2,0X4,50M | m² | 4 | 12251.57 | 14975.09 | 59900.36 | 3.253%
4.5 |  |  | MOBILIARIOS |  |  |  |  | 158224.98 | 8.593%
4.5.1 | PMCJ - 057 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE MADEIRA PLASTICA IP - IN BRASIL 1,50M LARGURA | UN | 25 | 795.03 | 971.76 | 24294 | 1.319%
4.5.2 | PMCJ - 053 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA PLASTICA 65 L IP - IN BRASIL COM SUPORTE H E TAMPA | UN | 10 | 1525.5 | 1864.61 | 18646.1 | 1.013%
4.5.3 | PMCJ - 627 | Próprio | CONJUNTO DE MESA COM 4 BANCOS E SOMBREADOR PARA PRAÇA EM ESTRUTURA GALVANIZADA E MADEIRA PLASTICA | m² | 14 | 6401.12 | 7824.08 | 109537.12 | 5.949%
4.5.4 | PMCJ - 630 | Próprio | LETREIRO "EU AMO CJ" EM ESTRUTURA METÁLICA E VEDAÇÃO EM ACM, SOBRE VIGA DE CONCRETO | UN | 1 | 4702.42 | 5747.76 | 5747.76 | 0.3122%
4.6 |  |  | FLOREIRA BANCO |  |  |  |  | 71850.42 | 3.902%
4.6.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 5.93 | 76.31 | 93.27 | 553.09 | 0.03004%
4.6.2 | 101174 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 28 | 86.95 | 106.27 | 2975.56 | 0.1616%
4.6.3 | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 49.42 | 96.62 | 118.09 | 5836 | 0.317%
4.6.4 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 156.18 | 16.64 | 20.33 | 3175.13 | 0.1724%
4.6.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 56.83 | 18.8 | 22.97 | 1305.38 | 0.0709%
4.6.6 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 2.96 | 771.18 | 942.61 | 2790.12 | 0.1515%
4.6.7 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 74.13 | 65.5 | 80.06 | 5934.84 | 0.3223%
4.6.8 | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 31.59 | 198.39 | 242.49 | 7660.25 | 0.416%
4.6.9 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 103.19 | 15.23 | 18.61 | 1920.36 | 0.1043%
4.6.10 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 49.72 | 15.63 | 19.1 | 949.65 | 0.05158%
4.6.11 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 2.36 | 1161.43 | 1419.61 | 3350.27 | 0.182%
4.6.12 | PMCJ - 628 | Próprio | LAJE PARA ASSENTO DE BANCO DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM | m² | 12.25 | 107.1 | 130.9 | 1603.52 | 0.08709%
4.6.13 | 103335 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 44.05 | 147.84 | 180.7 | 7959.83 | 0.4323%
4.6.14 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | m² | 30.38 | 44.41 | 54.28 | 1649.02 | 0.08956%
4.6.15 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 88.1 | 6.42 | 7.84 | 690.7 | 0.03751%
4.6.16 | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 57.72 | 25.94 | 31.7 | 1829.72 | 0.09937%
4.6.17 | 88423 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 44.05 | 17.75 | 21.69 | 955.44 | 0.05189%
4.6.18 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 68.44 | 128.64 | 157.23 | 10760.82 | 0.5844%
4.6.19 | PMCJ - 629 | Próprio | ASSENTO DE BANCO EM MADEIRA PLÁSTICA SOBRE BASE DE CONCRETO | M² | 12.93 | 119.13 | 145.61 | 1882.73 | 0.1023%
4.6.20 | 060386 | SBC | LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA | UN | 21 | 314.32 | 384.19 | 8067.99 | 0.4382%
5 |  |  | QUADRA AREIA/POLIESPORTIVA |  |  |  |  | 555777.99 | 30.19%
5.1 |  |  | SERVIÇOS PRELINARES |  |  |  |  | 15956.16 | 0.8666%
5.1.1 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 155.2 | 55.48 | 67.81 | 10524.11 | 0.5716%
5.1.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 565.25 | 7.87 | 9.61 | 5432.05 | 0.295%
5.2 |  |  | INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 58089.82 | 3.155%
5.2.1 | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 9.11 | 137.43 | 167.98 | 1530.29 | 0.08311%
5.2.2 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 14.72 | 115.31 | 140.94 | 2074.63 | 0.1127%
5.2.3 | PMCJ - 295 | Próprio | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA COM FERRO CA-50 10MM E ARAMDURA TRANSVERSAL SEÇÃO CIRCUAR COM CA-60 DE 5.0 MM | M | 129 | 150.78 | 184.29 | 23773.41 | 1.291%
5.2.4 | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 88.32 | 96.62 | 118.09 | 10429.7 | 0.5665%
5.2.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 130.05 | 18.8 | 22.97 | 2987.24 | 0.1622%
5.2.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 402.37 | 14.89 | 18.2 | 7323.13 | 0.3977%
5.2.7 | PMCJ - 296 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES, COM CONCRETO DOSADO RODADO EM OBRA CLASSE DE RESISTENCIA C25Mpa, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUSO SERVIÇOS DE ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 6.62 | 748.1 | 914.4 | 6053.32 | 0.3288%
5.2.8 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 110.4 | 27.09 | 33.11 | 3655.34 | 0.1985%
5.2.9 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 8.09 | 26.58 | 32.48 | 262.76 | 0.01427%
5.3 |  |  | ALVENARIA E VEDAÇÕES |  |  |  |  | 186101.11 | 10.11%
5.3.1 | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 22.35 | 145.59 | 177.95 | 3977.18 | 0.216%
5.3.2 | PMCJ - 304 | Próprio | ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO 3", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC, FIO 14 BWG MALHA 8X8CM | m² | 778.17 | 183.16 | 223.87 | 174208.91 | 9.462%
5.3.3 | PMCJ - 305 | Próprio | PORTÃO , ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO 3 | UN | 3 | 2158.51 | 2638.34 | 7915.02 | 0.4299%
5.4 |  |  | REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS/PINTURA |  |  |  |  | 4671.56 | 0.2537%
5.4.1 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 55.86 | 6.42 | 7.84 | 437.94 | 0.02379%
5.4.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 55.86 | 41.14 | 50.28 | 2808.64 | 0.1525%
5.4.3 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 55.86 | 3.13 | 3.82 | 213.38 | 0.01159%
5.4.4 | 88423 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 55.86 | 17.75 | 21.69 | 1211.6 | 0.0658%
5.5 |  |  | DRENAGEM E PISOS |  |  |  |  | 215657.72 | 11.71%
5.5.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 1117.6 | 2.99 | 3.65 | 4079.24 | 0.2215%
5.5.2 | 102697 | SINAPI | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 86.35 | 121.74 | 148.8 | 12848.88 | 0.6978%
5.5.3 | PMCJ - 415 | Próprio | EXECUÇÃO DE COLCHÃO DRENANTE COM BRITA N0 LANÇADO COM PÁ CARREGADEIRA ESP. 5CM NIVELAMENTO MANUAL | m² | 327.25 | 9.5 | 11.61 | 3799.37 | 0.2063%
5.5.4 | PMCJ - 054 | Próprio | COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 30CM | M² | 327.25 | 44.68 | 54.61 | 17871.12 | 0.9706%
5.5.5 | 99255 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 1 | 776.23 | 948.78 | 948.78 | 0.05153%
5.5.6 | 104166 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 110 | 79.75 | 97.47 | 10721.7 | 0.5823%
5.5.7 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 790.35 | 2.99 | 3.65 | 2884.77 | 0.1567%
5.5.8 | PMCJ - 470 | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO POLIDO MECANICAMENTE, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. | m² | 790.35 | 168.22 | 205.61 | 162503.86 | 8.826%
5.6 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 64139.76 | 3.484%
5.6.1 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 795.35 | 59.35 | 72.54 | 57694.68 | 3.133%
5.6.2 | 102505 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 467.68 | 8.96 | 10.95 | 5121.09 | 0.2781%
5.6.3 | 102507 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 184.4 | 5.88 | 7.18 | 1323.99 | 0.07191%
5.7 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 11161.86 | 0.6062%
5.7.1 | PMCJ - 247 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO | UN | 1 | 4714.02 | 5761.94 | 5761.94 | 0.3129%
5.7.2 | 103769 | SINAPI | PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 | 4417.84 | 5399.92 | 5399.92 | 0.2933%
6 |  |  | VEGETAÇÃO |  |  |  |  | 17917.9 | 0.9731%
6.1 | 98516 | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 23 | 395.23 | 483.08 | 11110.84 | 0.6034%
6.2 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 14 | 189.29 | 231.36 | 3239.04 | 0.1759%
6.3 | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 21 | 69.3 | 84.7 | 1778.7 | 0.0966%
6.4 | 98505 | SINAPI | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 | m² | 14.8 | 98.92 | 120.9 | 1789.32 | 0.09718%
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | 170394.84 | 9.254%
7.1 |  |  | MURETA |  |  |  |  | 2682.08 | 0.1457%
7.1.1 | PMCJ - 061 | Próprio | MURETA DE ALVENARIA PARA CAIXA DE MEDIÇÃO INCLUSO REVESTIMENTOS | UN | 1 | 904.49 | 1105.55 | 1105.55 | 0.06004%
7.1.2 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 5 | 81.5 | 99.61 | 498.05 | 0.02705%
7.1.3 | PMCJ - 426 | Próprio | CAIXA METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN | 1 | 122.98 | 150.31 | 150.31 | 0.008164%
7.1.4 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 0.76 | 724.36 | 885.38 | 672.88 | 0.03654%
7.1.5 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 171.33 | 209.41 | 209.41 | 0.01137%
7.1.6 | 95785 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 1 | 37.54 | 45.88 | 45.88 | 0.002492%
7.2 |  |  | ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  |  | 25895.25 | 1.406%
7.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 35.25 | 76.31 | 93.27 | 3287.76 | 0.1786%
7.2.2 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 13.22 | 442.03 | 540.29 | 7142.63 | 0.3879%
7.2.3 | 91839 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 61.66 | 11.37 | 13.89 | 856.45 | 0.04651%
7.2.4 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 485.2 | 8.84 | 10.8 | 5240.16 | 0.2846%
7.2.5 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 40.76 | 12.61 | 15.41 | 628.11 | 0.03411%
7.2.6 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 22.03 | 26.58 | 32.48 | 715.53 | 0.03886%
7.2.7 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 33 | 198.95 | 243.17 | 8024.61 | 0.4358%
7.3 |  |  | DISPOSITIVO DE COMANDO E PROTEÇÃO |  |  |  |  | 2352.8 | 0.1278%
7.3.1 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 11 | 39.94 | 48.81 | 536.91 | 0.02916%
7.3.2 | 101901 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 116.33 | 142.19 | 142.19 | 0.007723%
7.3.3 | PMCJ - 039 | Próprio | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 110.43 | 134.97 | 134.97 | 0.00733%
7.3.5 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 100.29 | 122.58 | 245.16 | 0.01331%
7.3.6 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 432.07 | 528.11 | 528.11 | 0.02868%
7.3.7 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 626.25 | 765.46 | 765.46 | 0.04157%
7.4 |  |  | CONDUTORES |  |  |  |  | 4281.2 | 0.2325%
7.4.1 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.289 | 6.65 | 8.12 | 18.58 | 0.001009%
7.4.2 | 101561 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 154 | 15.38 | 18.79 | 2893.66 | 0.1572%
7.4.3 | PMCJ - 428 | Próprio | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 6 MM2 | UN | 96 | 11.67 | 14.26 | 1368.96 | 0.07435%
7.5 |  |  | POSTES E LUMINARIAS |  |  |  |  | 135183.51 | 7.342%
7.5.1 | 101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 44 | 469.24 | 573.55 | 25236.2 | 1.371%
7.5.2 | PMCJ - 429 | Próprio | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | 22 | 3267.81 | 3994.24 | 87873.28 | 4.773%
7.5.3 | PMCJ - 430 | Próprio | BASE PARA FIXAÇÃO DO POSTE DE AÇO 15X15CM | UN | 22 | 148.95 | 182.06 | 4005.32 | 0.2175%
7.5.5 | 060125 | SBC | BALIZADOR EMBUTIDO SOLO INOX PAESAGGIO ILUNATO ILT1690 3.000 | UN | 27 | 228.09 | 278.79 | 7527.33 | 0.4088%
7.5.6 | PMCJ - 625 | Próprio | Espeto para Jardim Led Pix 6W Bivolt Preto | UN | 2 | 57.18 | 69.89 | 139.78 | 0.007592%
7.5.7 | 060316 | SBC | REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D | UN | 24 | 315.25 | 385.33 | 9247.92 | 0.5023%
7.5.8 | 055312 | SBC | CRUZETA FERRO GALVANIZADO 2"" | UN | 6 | 157.31 | 192.28 | 1153.68 | 0.06266%
8 |  |  | HIDRÁULICA |  |  |  |  | 10422.91 | 0.5661%
8.1 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 235.15 | 30 | 36.66 | 8620.59 | 0.4682%
8.2 | 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 29.2 | 35.69 | 214.14 | 0.01163%
8.3 | 103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 18.98 | 23.19 | 23.19 | 0.001259%
8.4 | 99250 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 7 | 182.91 | 223.57 | 1564.99 | 0.085%
9 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 2380 | 0.1293%
9.1 | PMCJ - 199 | Próprio | LIMPEZA GERAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 5227.2 | 0.1 | 0.12 | 627.26 | 0.03407%
9.2 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 637.36 | 2.25 | 2.75 | 1752.74 | 0.09519%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1506469.83
[5 empty] | Total do BDI |  | 334768.94
[5 empty] | Total Geral |  | 1841238.77
_______________________________________________________________ Setor de Engenharia Cintya Vieira Souto Arquiteta e Urbanista CAU: A160810-0