## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO TRANSBORDO MUNICIPAL | SINAPI - 12/2023 - Mato Grosso ORSE - 12/2023 - Sergipe FDE - 01/2024 - São Paulo |  | Padrão - 22,47% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  | 1 |  |  | 1147.74 | 0.2818%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3 | 312.39 | 382.58 | 1147.74 | 0.2818%
2 |  |  | REFEITÓRIO E ALOJAMENTO - AMPLIAÇÃO |  | 1 |  |  | 298457.28 | 73.28%
2.1 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 1 |  |  | 5925.1 | 1.455%
2.1.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 3.79 | 121.45 | 148.73 | 563.68 | 0.1384%
2.1.2 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 46.08 | 92.49 | 113.27 | 5219.48 | 1.282%
2.1.3 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 151 | 0.65 | 0.79 | 119.29 | 0.02929%
2.1.4 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 151 | 0.13 | 0.15 | 22.65 | 0.005561%
2.2 |  |  | ESTRUTURAL |  | 1 |  |  | 69603.17 | 17.09%
2.2.1 |  |  | FORMAS |  | 1 |  |  | 19596.74 | 4.812%
2.2.1.1 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 35.9 | 145.17 | 177.78 | 6382.3 | 1.567%
2.2.1.2 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 45.66 | 73.45 | 89.95 | 4107.11 | 1.008%
2.2.1.3 | 92514 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 9.6 | 55.92 | 68.48 | 657.4 | 0.1614%
2.2.1.4 | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 51.02 | 135.24 | 165.62 | 8449.93 | 2.075%
2.2.2 |  |  | CONCRETAGEM |  | 1 |  |  | 24141.84 | 5.927%
2.2.2.1 | PMCJ - 382 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 3.79 | 755.4 | 925.13 | 3506.24 | 0.8609%
2.2.2.2 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 3.18 | 1154.9 | 1414.4 | 4497.79 | 1.104%
2.2.2.3 | PMCJ - 383 | Próprio | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 9.44 | 837.43 | 1025.6 | 9681.66 | 2.377%
2.2.2.4 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 4.42 | 866.87 | 1061.65 | 4692.49 | 1.152%
2.2.2.5 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0.96 | 866.87 | 1061.65 | 1019.18 | 0.2502%
2.2.2.6 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | m² | 28.8 | 21.11 | 25.85 | 744.48 | 0.1828%
2.2.3 |  |  | AÇO |  | 1 |  |  | 18555.64 | 4.556%
2.2.3.1 | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 8 | 11.37 | 13.92 | 111.36 | 0.02734%
2.2.3.2 | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 6 | 11.41 | 13.97 | 83.82 | 0.02058%
2.2.3.3 | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 940 | 10.57 | 12.94 | 12163.6 | 2.986%
2.2.3.4 | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 215 | 9.07 | 11.1 | 2386.5 | 0.5859%
2.2.3.5 | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 281 | 11.08 | 13.56 | 3810.36 | 0.9355%
2.2.4 |  |  | DIVERSOS |  | 1 |  |  | 6693.07 | 1.643%
2.2.4.1 | 93186 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 5.4 | 87.15 | 106.73 | 576.34 | 0.1415%
2.2.4.2 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 19.6 | 99.34 | 121.66 | 2384.53 | 0.5855%
2.2.4.3 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 9.1 | 84.27 | 103.2 | 939.12 | 0.2306%
2.2.4.4 | 93196 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 5.4 | 83.21 | 101.9 | 550.26 | 0.1351%
2.2.4.5 | 93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 19.6 | 93.44 | 114.43 | 2242.82 | 0.5507%
2.2.5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 1 |  |  | 615.88 | 0.1512%
2.2.5.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 11.42 | 44.04 | 53.93 | 615.88 | 0.1512%
2.3 |  |  | VEDAÇÕES |  | 1 |  |  | 24168.38 | 5.934%
2.3.1 | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 241.95 | 81.57 | 99.89 | 24168.38 | 5.934%
2.4 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  |  | 26475.58 | 6.5%
2.4.1 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 146.56 | 51.8 | 63.43 | 9296.3 | 2.282%
2.4.2 | PMCJ - 750 | Próprio | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA TERMOACÚSTICA, COMPOSTA POR PERFIL ENRIJECIDO 75X40X15, INCLUSO PINTURA ESMALTE, TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 146.56 | 19.87 | 24.33 | 3565.8 | 0.8755%
2.4.3 | PMCJ - 482 | Próprio | TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X25,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO, FIXADO EM ESTRUTURA METALICA, INCLUSO VERNIZ ALQUÍDICO (3 DEMÃOS) | M | 74.17 | 34.87 | 42.7 | 3167.05 | 0.7776%
2.4.4 | 92610 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 3 | 1130.98 | 1385.11 | 4155.33 | 1.02%
2.4.5 | 92614 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1 | 1435.2 | 1757.68 | 1757.68 | 0.4316%
2.4.6 | 92606 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 2 | 826.32 | 1011.99 | 2023.98 | 0.4969%
2.4.7 | 92608 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 2 | 1024.52 | 1254.72 | 2509.44 | 0.6161%
2.5 |  |  | SISTEMA DE PISOS |  | 1 |  |  | 8870.4 | 2.178%
2.5.1 | 87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 95.85 | 58.37 | 71.48 | 6851.35 | 1.682%
2.5.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 1.96 | 841.13 | 1030.13 | 2019.05 | 0.4957%
2.6 |  |  | FORRO |  | 1 |  |  | 13548.55 | 3.327%
2.6.1 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 85.49 | 63.44 | 77.69 | 6641.71 | 1.631%
2.6.2 | 96112 | SINAPI | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 (BEIRAL) | m² | 44.5 | 126.74 | 155.21 | 6906.84 | 1.696%
2.7 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  |  | 31823.01 | 7.813%
2.7.1 |  |  | PORTAS |  | 1 |  |  | 16791.09 | 4.123%
2.7.1.1 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 16.8 | 816.1 | 999.47 | 16791.09 | 4.123%
2.7.2 |  |  | JANELAS |  | 1 |  |  | 11062.7 | 2.716%
2.7.2.1 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 16.8 | 380.89 | 466.47 | 7836.69 | 1.924%
2.7.2.2 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.8 | 635.7 | 778.54 | 1401.37 | 0.3441%
2.7.2.3 | 8970 | ORSE | Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado natural | m² | 16.8 | 88.69 | 108.61 | 1824.64 | 0.448%
2.7.3 |  |  | ACESSÓRIOS |  | 1 |  |  | 3969.22 | 0.9745%
2.7.3.1 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 9.9 | 112.08 | 137.26 | 1358.87 | 0.3336%
2.7.3.2 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 17 | 125.38 | 153.55 | 2610.35 | 0.6409%
2.8 |  |  | REVESTIMENTOS |  | 1 |  |  | 69937.44 | 17.17%
2.8.1 |  |  | PISO |  | 1 |  |  | 11749.51 | 2.885%
2.8.1.1 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 95.85 | 93.44 | 114.43 | 10968.11 | 2.693%
2.8.1.2 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 32.64 | 19.55 | 23.94 | 781.4 | 0.1919%
2.8.2 |  |  | PAREDES |  | 1 |  |  | 55639.36 | 13.66%
2.8.2.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 483.56 | 7.72 | 9.45 | 4569.64 | 1.122%
2.8.2.2 | PMCJ - 012 | Próprio | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, ESPESSURA DE 25 MM. | m² | 483.56 | 35.84 | 43.89 | 21223.44 | 5.211%
2.8.2.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 372.53 | 3.3 | 4.04 | 1505.02 | 0.3695%
2.8.2.4 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 372.53 | 27.96 | 34.24 | 12755.42 | 3.132%
2.8.2.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 372.53 | 12.42 | 15.21 | 5666.18 | 1.391%
2.8.2.6 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 79.84 | 71.16 | 87.14 | 6957.25 | 1.708%
2.8.2.7 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 31.18 | 77.58 | 95.01 | 2962.41 | 0.7273%
2.8.3 |  |  | TETO |  | 1 |  |  | 2548.57 | 0.6257%
2.8.3.1 | 87882 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 9.6 | 6.84 | 8.37 | 80.35 | 0.01973%
2.8.3.2 | 90409 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 9.6 | 37.2 | 45.55 | 437.28 | 0.1074%
2.8.3.3 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 9.6 | 4.18 | 5.11 | 49.05 | 0.01204%
2.8.3.4 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 9.6 | 19.63 | 24.04 | 230.78 | 0.05666%
2.8.3.5 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 9.6 | 14.58 | 17.85 | 171.36 | 0.04207%
2.8.3.6 | 102223 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 44.5 | 28.99 | 35.5 | 1579.75 | 0.3879%
2.9 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 1 |  |  | 17261.84 | 4.238%
2.9.1 |  |  | CABOS E ELETRODUTOS |  | 1 |  |  | 11149.9 | 2.738%
2.9.1.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 161.23 | 2.75 | 3.36 | 541.73 | 0.133%
2.9.1.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 354.68 | 3.98 | 4.87 | 1727.29 | 0.4241%
2.9.1.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 193.61 | 6.15 | 7.53 | 1457.88 | 0.3579%
2.9.1.4 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 69.54 | 8.59 | 10.52 | 731.56 | 0.1796%
2.9.1.5 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 13.26 | 15.22 | 18.63 | 247.03 | 0.06065%
2.9.1.6 | 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 54.12 | 32.39 | 39.66 | 2146.39 | 0.527%
2.9.1.7 | 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50.51 | 16.62 | 20.35 | 1027.87 | 0.2524%
2.9.1.8 | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 38.83 | 8.68 | 10.63 | 412.76 | 0.1013%
2.9.1.9 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 58.98 | 17.38 | 21.28 | 1255.09 | 0.3082%
2.9.1.10 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 47.74 | 9.38 | 11.48 | 548.05 | 0.1346%
2.9.1.11 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.92 | 20.29 | 24.84 | 72.53 | 0.01781%
2.9.1.12 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.87 | 12.17 | 14.9 | 27.86 | 0.00684%
2.9.1.13 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6.96 | 19.28 | 23.61 | 164.32 | 0.04034%
2.9.1.14 | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.87 | 22.05 | 27 | 50.49 | 0.0124%
2.9.1.15 | 93010 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 15.16 | 39.81 | 48.75 | 739.05 | 0.1815%
2.9.2 |  |  | INTERRUPTORES E TOMADAS |  | 1 |  |  | 1660.48 | 0.4077%
2.9.2.1 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 43.17 | 52.87 | 264.35 | 0.0649%
2.9.2.2 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 33.73 | 41.3 | 330.4 | 0.08112%
2.9.2.3 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 53.87 | 65.97 | 131.94 | 0.03239%
2.9.2.4 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 30.08 | 36.83 | 368.3 | 0.09043%
2.9.2.5 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 46.52 | 56.97 | 284.85 | 0.06994%
2.9.2.6 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 28.65 | 35.08 | 280.64 | 0.0689%
2.9.3 |  |  | QUADROS E DISJUNTORES |  | 1 |  |  | 2110.46 | 0.5182%
2.9.3.1 | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 754.83 | 924.44 | 924.44 | 0.227%
2.9.3.2 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15 | 10.94 | 13.39 | 200.85 | 0.04931%
2.9.3.3 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 12.8 | 15.67 | 47.01 | 0.01154%
2.9.3.4 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 53.32 | 65.3 | 65.3 | 0.01603%
2.9.3.5 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 58.84 | 72.06 | 216.18 | 0.05308%
2.9.3.6 | 453 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA | un | 1 | 536.2 | 656.68 | 656.68 | 0.1612%
2.9.4 |  |  | LUMINÁRIAS |  | 1 |  |  | 567.2 | 0.1393%
2.9.4.1 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 16 | 28.95 | 35.45 | 567.2 | 0.1393%
2.9.5 |  |  | ACESSÓRIOS |  | 1 |  |  | 1773.8 | 0.4355%
2.9.5.1 | 09.04.039 | FDE | INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/300 mA | UN | 1 | 527.61 | 646.16 | 646.16 | 0.1586%
2.9.5.2 | 9041 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | un | 4 | 87.97 | 107.73 | 430.92 | 0.1058%
2.9.5.3 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 53.38 | 65.37 | 196.11 | 0.04815%
2.9.5.4 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 3 | 117.05 | 143.35 | 430.05 | 0.1056%
2.9.5.5 | 104749 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 3 | 19.21 | 23.52 | 70.56 | 0.01732%
2.10 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  | 1 |  |  | 2982.36 | 0.7322%
2.10.1 | 102622 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 580.91 | 711.44 | 711.44 | 0.1747%
2.10.2 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 25.29 | 11.81 | 14.46 | 365.69 | 0.08979%
2.10.3 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 16.39 | 28.69 | 35.13 | 575.78 | 0.1414%
2.10.4 | 89409 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 9.12 | 11.16 | 11.16 | 0.00274%
2.10.5 | 103985 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 21.44 | 26.25 | 26.25 | 0.006445%
2.10.6 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19 | 8.35 | 10.22 | 194.18 | 0.04768%
2.10.7 | 103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 18.95 | 23.2 | 185.6 | 0.04557%
2.10.8 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 11.58 | 14.18 | 14.18 | 0.003482%
2.10.9 | 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 28.82 | 35.29 | 141.16 | 0.03466%
2.10.10 | 104006 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 24.39 | 29.87 | 89.61 | 0.022%
2.10.11 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 52.24 | 63.97 | 511.76 | 0.1257%
2.10.12 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 25.41 | 31.11 | 155.55 | 0.03819%
2.11 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  | 1 |  |  | 9346.78 | 2.295%
2.11.1 | 98052 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 2076.67 | 2543.29 | 2543.29 | 0.6244%
2.11.2 | 98094 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 2704.38 | 3312.05 | 3312.05 | 0.8132%
2.11.3 | PMCJ - 665 | Próprio | CAIXA DE GORDURA DE ALVENARIA (TIJOLO MACIÇO) 60X60X60CM | UN | 2 | 227.95 | 279.17 | 558.34 | 0.1371%
2.11.4 | PMCJ - 018 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA (TIJOLO MACIÇO) 60X60X60CM | UN | 4 | 222.19 | 272.11 | 1088.44 | 0.2672%
2.11.5 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 15.29 | 20.39 | 24.97 | 381.79 | 0.09374%
2.11.6 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 24.15 | 36.15 | 44.27 | 1069.12 | 0.2625%
2.11.7 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 10.26 | 12.56 | 37.68 | 0.009251%
2.11.8 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 10.03 | 12.28 | 122.8 | 0.03015%
2.11.9 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 26.76 | 32.77 | 163.85 | 0.04023%
2.11.10 | 104327 | SINAPI | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 18.9 | 23.14 | 69.42 | 0.01704%
2.12 |  |  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS |  | 1 |  |  | 15156.22 | 3.721%
2.12.1 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 3 | 44.93 | 55.02 | 165.06 | 0.04053%
2.12.2 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 522.68 | 640.12 | 1920.36 | 0.4715%
2.12.3 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 75.95 | 93.01 | 186.02 | 0.04567%
2.12.4 | 4287 | ORSE | Dispenser para toalha interfolhada | un | 2 | 52.53 | 64.33 | 128.66 | 0.03159%
2.12.5 | PMCJ - 596 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,80 X 0,50 M - INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA E TORNEIRA CROMADA DE MESA MONOCOMANDO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 1301.01 | 1593.34 | 4780.02 | 1.174%
2.12.6 | PMCJ - 597 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,00 X 0,60 M - INCLUSO CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL E TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 2050.28 | 2510.97 | 5021.94 | 1.233%
2.12.7 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 104.24 | 127.66 | 382.98 | 0.09403%
2.12.8 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 40.19 | 49.22 | 147.66 | 0.03625%
2.12.9 | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 39.43 | 48.28 | 144.84 | 0.03556%
2.12.10 | 95543 | SINAPI | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 55.99 | 68.57 | 205.71 | 0.05051%
2.12.11 | 95542 | SINAPI | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 33.08 | 40.51 | 40.51 | 0.009946%
2.12.12 | 100856 | SINAPI | MANOPLA E CANOPLA CROMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 39.28 | 48.1 | 432.9 | 0.1063%
2.12.13 | 08.17.050 | FDE | BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 40 L | UN | 1 | 1306.09 | 1599.56 | 1599.56 | 0.3927%
2.13 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  | 1 |  |  | 3358.45 | 0.8246%
2.13.1 | PMCJ - 347 | Próprio | CAIXA DE ESPERA PARA AR CONDICIONADO | UN | 1 | 110.83 | 135.73 | 135.73 | 0.03333%
2.13.2 | 103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 2631.44 | 3222.72 | 3222.72 | 0.7913%
3 |  |  | BARRCÃO - ADAPTAÇÃO |  | 1 |  |  | 103678.88 | 25.46%
3.1 |  |  | DEMOLIÇÕES |  | 1 |  |  | 924.39 | 0.227%
3.1.1 | 16 | ORSE | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m² | 12.32 | 27.11 | 33.2 | 409.02 | 0.1004%
3.1.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 4.98 | 53.68 | 65.74 | 327.38 | 0.08038%
3.1.3 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1.35 | 21.58 | 26.42 | 35.66 | 0.008755%
3.1.4 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 0.96 | 23.31 | 28.54 | 27.39 | 0.006725%
3.1.5 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 3.36 | 9.02 | 11.04 | 37.09 | 0.009107%
3.1.6 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 4 | 12.01 | 14.7 | 58.8 | 0.01444%
3.1.7 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 7.07 | 3.36 | 4.11 | 29.05 | 0.007133%
3.2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 1 |  |  | 2487.57 | 0.6108%
3.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 25.27 | 80.38 | 98.44 | 2487.57 | 0.6108%
3.3 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  |  | 8522.76 | 2.093%
3.3.1 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 7.07 | 64.36 | 78.82 | 557.25 | 0.1368%
3.3.2 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 35 | 180.32 | 220.83 | 7729.05 | 1.898%
3.3.3 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (TROCA DE TELHA DANIFICADA) | m² | 3 | 64.36 | 78.82 | 236.46 | 0.05806%
3.4 |  |  | DRENAGEM |  | 1 |  |  | 16851.04 | 4.137%
3.4.1 | PMCJ - 764 | Próprio | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, COM GRELHA EM FERRO FUNDIDO (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,15 M; H=0,25 M) | M | 65.65 | 209.59 | 256.68 | 16851.04 | 4.137%
3.5 |  |  | FORRO |  | 1 |  |  | 554.98 | 0.1363%
3.5.1 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 5.41 | 63.44 | 77.69 | 420.3 | 0.1032%
3.5.2 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 9.6 | 11.46 | 14.03 | 134.68 | 0.03307%
3.6 |  |  | REVESTIMENTOS |  | 1 |  |  | 42509.58 | 10.44%
3.6.1 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 1.35 | 77.58 | 95.01 | 128.26 | 0.03149%
3.6.2 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 329.88 | 3.3 | 4.04 | 1332.71 | 0.3272%
3.6.3 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 329.88 | 13.19 | 16.15 | 5327.56 | 1.308%
3.6.4 | 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (COBERTURA, PILARES E TESOURAS)(PILARES COM DUAS DEMÃOS) | m² | 1258.67 | 23.18 | 28.38 | 35721.05 | 8.77%
3.7 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  |  | 2059.72 | 0.5057%
3.7.1 | 11948 | ORSE | Janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m² | 0.96 | 323.74 | 396.48 | 380.62 | 0.09345%
3.7.2 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.68 | 816.1 | 999.47 | 1679.1 | 0.4123%
3.8 |  |  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS |  | 1 |  |  | 815.34 | 0.2002%
3.8.1 | 86876 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 332.88 | 407.67 | 815.34 | 0.2002%
3.9 |  |  | ALAMBRADO |  | 1 |  |  | 28953.5 | 7.109%
3.9.1 | PMCJ - 778 | Próprio | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 5,0 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 7 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 391.74 | 60.35 | 73.91 | 28953.5 | 7.109%
4 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  |  | 4005.59 | 0.9835%
4.1 | PMCJ - 038 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1154.35 | 2.84 | 3.47 | 4005.59 | 0.9835%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 332608.92
[5 empty] | Total do BDI |  | 74680.57
[5 empty] | Total Geral |  | 407289.49
_______________________________________________________________ Eduardo Rampanelli Tosetto Engenheiro Civil CREA - 1220503037
_______________________________________________________________ Irineu Marcos Parmeggiani Prefeito Municipal de Campos de Júlio