## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | PORTAL PARQUE DE EXPOSIÇÃO | SINAPI - 03/2024 - Mato Grosso ORSE - 02/2024 - Sergipe SEDOP - 02/2024 - Pará EMBASA - 01/2024 - Bahia |  | 20,34% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 5083.79 | 1.323%
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 1 | 373.63 | 449.62 | 449.62 | 0.117%
1.2 | PMCJ - 003 | Próprio | BARRAÇÃO PARA DEPÓSITO (3,30 x 4,30) CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E TELHA DE FIBROCIMENTO | UN | 1 | 2423.36 | 2916.27 | 2916.27 | 0.7587%
1.3 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 1.5 | 951.7 | 1145.27 | 1717.9 | 0.4469%
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 1636.11 | 0.4257%
2.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 10.494 | 88.26 | 106.21 | 1114.56 | 0.29%
2.2 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 668.66 | 0.65 | 0.78 | 521.55 | 0.1357%
3 |  |  | ESTRUTURAL |  |  |  |  | 69686.84 | 18.13%
3.1 |  |  | FÔRMAS |  |  |  |  | 14597.5 | 3.798%
3.1.1 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 20.96 | 130.3 | 156.8 | 3286.52 | 0.855%
3.1.2 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 38.46 | 70.93 | 85.35 | 3282.56 | 0.854%
3.1.3 | 92435 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 36.96 | 67.78 | 81.56 | 3014.45 | 0.7842%
3.1.4 | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 17.88 | 156.97 | 188.89 | 3377.35 | 0.8787%
3.1.5 | 92518 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 26.56 | 51.21 | 61.62 | 1636.62 | 0.4258%
3.2 |  |  | AÇO |  |  |  |  | 14028.57 | 3.65%
3.2.1 | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 170 | 12.01 | 14.45 | 2456.5 | 0.6391%
3.2.2 | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 143 | 12.41 | 14.93 | 2134.99 | 0.5554%
3.2.4 | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 614 | 11.59 | 13.94 | 8559.16 | 2.227%
3.2.5 | 92878 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 59 | 12.37 | 14.88 | 877.92 | 0.2284%
3.3 |  |  | CONCRETAGEM |  |  |  |  | 18562.86 | 4.829%
3.3.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | m² | 17.49 | 20.88 | 25.12 | 439.34 | 0.1143%
3.3.2 | PMCJ - 383 | Próprio | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 6.24 | 829.64 | 998.38 | 6229.89 | 1.621%
3.3.3 | PMCJ - 382 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 4.25 | 747.57 | 899.62 | 3823.38 | 0.9947%
3.3.4 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 2.46 | 877.41 | 1055.87 | 2597.44 | 0.6758%
3.3.5 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 2.52 | 877.96 | 1056.53 | 2662.45 | 0.6927%
3.3.6 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 2.66 | 877.96 | 1056.53 | 2810.36 | 0.7312%
3.4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 567.34 | 0.1476%
3.4.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 11.04 | 42.71 | 51.39 | 567.34 | 0.1476%
3.5 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 1317.35 | 0.3427%
3.5.1 | 93196 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 4.31 | 85.2 | 102.52 | 441.86 | 0.115%
3.5.2 | 93186 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 4.31 | 89.14 | 107.27 | 462.33 | 0.1203%
3.5.3 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 4 | 85.84 | 103.29 | 413.16 | 0.1075%
3.6 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 20613.22 | 5.363%
3.6.1 | PMCJ - 616 | Próprio | PILAR TRELIÇADO REF. P1 - INCLUI FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO, CHUMBADOR, PINTURA DE FUNDO E PINTURA DE ACABAMENTO | UN | 4 | 306.27 | 368.56 | 1474.24 | 0.3835%
3.6.2 | PMCJ - 617 | Próprio | PILAR TRELIÇADO REF. P2 - INCLUI FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO, CHUMBADOR, PINTURA DE FUNDO E PINTURA DE ACABAMENTO | UN | 2 | 327.55 | 394.17 | 788.34 | 0.2051%
3.6.3 | PMCJ - 618 | Próprio | PILAR TRELIÇADO REF. P3 - INCLUI FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO, CHUMBADOR, PINTURA DE FUNDO E PINTURA DE ACABAMENTO | UN | 2 | 329.62 | 396.66 | 793.32 | 0.2064%
3.6.4 | PMCJ - 619 | Próprio | VIGA CURVA TRELIÇADA - INCLUI FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO, CHUMBADORES E PINTURA DE FUNDO | UN | 2 | 2029.26 | 2442.01 | 4884.02 | 1.271%
3.6.5 | 15.03.50 | EMBASA | REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 19.39 | 543.13 | 653.6 | 12673.3 | 3.297%
4 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 71051.35 | 18.48%
4.2 | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (BANCOS) | m² | 26.92 | 150.72 | 181.37 | 4882.48 | 1.27%
4.4 | PMCJ - 796 | Próprio | MURO EM ALVENARIA H:2,50M COM FUNDAÇÃO, PILARES A CADA 2,50, CHAPISCADO, REBOCADO, TEXTURA ACRILICA E COM RUFO METÁLICO | M | 36.92 | 774.73 | 932.31 | 34420.88 | 8.955%
4.5 | PMCJ - 622 | Próprio | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 6 X 12 X 24 (ESPESSURA 12CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 109.31 | 241.35 | 290.44 | 31747.99 | 8.26%
5 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 86578.85 | 22.52%
5.1 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 81786.31 | 21.28%
5.1.1 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO GALVANIZADO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 110.89 | 64.24 | 77.3 | 8571.79 | 2.23%
5.1.2 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 110.89 | 46.18 | 55.57 | 6162.15 | 1.603%
5.1.3 | 92608 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 5 | 1093.44 | 1315.84 | 6579.2 | 1.712%
5.1.4 | 15.03.50 | EMBASA | REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 19.45 | 543.13 | 653.6 | 12712.52 | 3.307%
5.1.5 | PMCJ - 623 | Próprio | FECHAMENTO EM TELHA DE AÇO TRAPEZOIDAL - INLCUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA | m² | 141.12 | 281.24 | 338.44 | 47760.65 | 12.43%
5.2 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 4792.54 | 1.247%
5.2.1 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 19.66 | 188.23 | 226.51 | 4453.18 | 1.159%
5.2.2 | 2489 | ORSE | Corrente de aço galvanizado 3/16" - Rev.02 | m | 9 | 23.64 | 28.44 | 255.96 | 0.06659%
5.2.3 | PMCJ - 620 | Próprio | VALA PARA RECEBIMENTO DE ÁGUA PLUVIAL ATRAVES DE CORRENTE SUSPENSA | UN | 2 | 34.66 | 41.7 | 83.4 | 0.0217%
6 |  |  | SISTEMA DE PISO |  |  |  |  | 55973.37 | 14.56%
6.1 |  |  | INTERNO |  |  |  |  | 1838.56 | 0.4783%
6.1.1 | 87700 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | m² | 28.16 | 54.26 | 65.29 | 1838.56 | 0.4783%
6.2 |  |  | EXTERNO |  |  |  |  | 54134.81 | 14.08%
6.2.1 | 92403 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 539.46 | 83.39 | 100.35 | 54134.81 | 14.08%
7 |  |  | FORROS |  |  |  |  | 10310.46 | 2.682%
7.1 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | m² | 28.16 | 46.12 | 55.5 | 1562.88 | 0.4066%
7.2 | 96117 | SINAPI | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | m² | 37.16 | 170.03 | 204.61 | 7603.3 | 1.978%
7.3 | 96122 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 | M | 24.07 | 39.51 | 47.54 | 1144.28 | 0.2977%
8 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 5941 | 1.546%
8.1 |  |  | JANELAS |  |  |  |  | 1361.29 | 0.3542%
8.1.1 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.32 | 340.73 | 410.03 | 1361.29 | 0.3542%
8.2 |  |  | PORTAS |  |  |  |  | 3593 | 0.9348%
8.2.1 | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 442.21 | 532.15 | 532.15 | 0.1384%
8.2.2 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.68 | 843.08 | 1014.56 | 1704.46 | 0.4434%
8.2.3 | 13049 | ORSE | Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m² | 1.89 | 596.37 | 717.67 | 1356.39 | 0.3529%
8.3 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 986.71 | 0.2567%
8.3.1 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 3.7 | 136.94 | 164.79 | 609.72 | 0.1586%
8.3.2 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 2.8 | 111.89 | 134.64 | 376.99 | 0.09808%
9 |  |  | REVESTIMENTOS E PINTURAS |  |  |  |  | 15440.01 | 4.017%
9.1 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 9937.96 | 2.585%
9.1.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 111.55 | 7.67 | 9.23 | 1029.6 | 0.2679%
9.1.2 | PMCJ - 012 | Próprio | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, ESPESSURA DE 25 MM. | m² | 111.55 | 35.43 | 42.63 | 4755.37 | 1.237%
9.1.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 111.55 | 3.22 | 3.87 | 431.69 | 0.1123%
9.1.5 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 111.55 | 15.82 | 19.03 | 2122.79 | 0.5523%
9.1.6 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 111.55 | 11.91 | 14.33 | 1598.51 | 0.4159%
9.2 |  |  | PISO |  |  |  |  | 2460.33 | 0.6401%
9.2.1 | 87249 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | m² | 28.16 | 72.61 | 87.37 | 2460.33 | 0.6401%
9.3 |  |  | PORTAS |  |  |  |  | 495.93 | 0.129%
9.3.1 | 102227 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 3.78 | 23.61 | 28.41 | 107.38 | 0.02794%
9.3.2 | 100761 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 7.14 | 45.23 | 54.42 | 388.55 | 0.1011%
9.4 |  |  | TETO |  |  |  |  | 2545.79 | 0.6623%
9.4.1 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 28.16 | 19.07 | 22.94 | 645.99 | 0.1681%
9.4.2 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 28.16 | 4.1 | 4.93 | 138.82 | 0.03612%
9.4.3 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 28.16 | 14.07 | 16.93 | 476.74 | 0.124%
9.4.4 | 102223 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 37.16 | 28.72 | 34.56 | 1284.24 | 0.3341%
10 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 384.14 | 0.09994%
10.1 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 8.13 | 9.78 | 97.8 | 0.02544%
10.2 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 12.24 | 14.72 | 29.44 | 0.007659%
10.3 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 16.76 | 11.28 | 13.57 | 227.43 | 0.05917%
10.4 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 24.49 | 29.47 | 29.47 | 0.007667%
11 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  | 7494.66 | 1.95%
11.1 | 98052 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 2118.89 | 2549.87 | 2549.87 | 0.6634%
11.2 | 98062 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 3187.31 | 3835.6 | 3835.6 | 0.9979%
11.3 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 14.25 | 17.14 | 68.56 | 0.01784%
11.4 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 14.95 | 17.99 | 17.99 | 0.00468%
11.5 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 34.98 | 42.09 | 42.09 | 0.01095%
11.6 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 40.89 | 49.2 | 98.4 | 0.0256%
11.7 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 10.82 | 35.62 | 42.86 | 463.74 | 0.1206%
11.8 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 4.29 | 25.59 | 30.79 | 132.08 | 0.03436%
11.9 | PMCJ - 018 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA ( TIJOLO MACIÇO) 60X60X60CM | UN | 1 | 237.94 | 286.33 | 286.33 | 0.07449%
12 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 15318.27 | 3.985%
12.1 |  |  | CABOS E ELETRODUTOS |  |  |  |  | 8510.29 | 2.214%
12.1.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 193.98 | 2.72 | 3.27 | 634.31 | 0.165%
12.1.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 678.91 | 3.95 | 4.75 | 3224.82 | 0.839%
12.1.3 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 77 | 15 | 18.05 | 1389.85 | 0.3616%
12.1.4 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 49 | 18.91 | 22.75 | 1114.75 | 0.29%
12.1.5 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 93.41 | 19.1 | 22.98 | 2146.56 | 0.5585%
12.2 |  |  | QUADROS E DISJUNTORES |  |  |  |  | 1200.19 | 0.3122%
12.2.1 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 658.86 | 792.87 | 792.87 | 0.2063%
12.2.2 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 11.2 | 13.47 | 134.7 | 0.03504%
12.2.3 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 11.8 | 14.2 | 14.2 | 0.003694%
12.2.4 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 53.39 | 64.24 | 192.72 | 0.05014%
12.2.5 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 54.6 | 65.7 | 65.7 | 0.01709%
12.3 |  |  | INTERRUPTORES E TOMADAS |  |  |  |  | 961.78 | 0.2502%
12.3.1 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 47.98 | 57.73 | 115.46 | 0.03004%
12.3.2 | 92027 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 62.77 | 75.53 | 226.59 | 0.05895%
12.3.3 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 57.79 | 69.54 | 69.54 | 0.01809%
12.3.4 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 33.24 | 40 | 400 | 0.1041%
12.3.5 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 35.31 | 42.49 | 42.49 | 0.01105%
12.3.6 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 44.75 | 53.85 | 107.7 | 0.02802%
12.4 |  |  | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 4359.68 | 1.134%
12.4.1 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 4 | 27.84 | 33.5 | 134 | 0.03486%
12.4.2 | 10352 | ORSE | Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 5w, 3000k | un | 4 | 89.16 | 107.29 | 429.16 | 0.1117%
12.4.3 | 10352 | ORSE | Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 7w, 4000k | un | 19 | 89.16 | 107.29 | 2038.51 | 0.5303%
12.4.4 | 10352 | ORSE | Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 25w, 3000k | un | 4 | 89.16 | 107.29 | 429.16 | 0.1117%
12.4.5 | 13148 | ORSE | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 6 | 116.85 | 140.61 | 843.66 | 0.2195%
12.4.6 | 92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27 | 14.94 | 17.97 | 485.19 | 0.1262%
12.5 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 286.33 | 0.07449%
12.5.1 | PMCJ - 018 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA ( TIJOLO MACIÇO) 60X60X60CM | UN | 1 | 237.94 | 286.33 | 286.33 | 0.07449%
13 |  |  | INSTALAÇÃO DE REDE E TELEFONE |  |  |  |  | 105.74 | 0.02751%
13.1 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 | 43.94 | 52.87 | 105.74 | 0.02751%
14 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 24679.6 | 6.421%
14.1 |  |  | LOUÇAS |  |  |  |  | 1951.74 | 0.5078%
14.1.1 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 553.49 | 666.06 | 666.06 | 0.1733%
14.1.2 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 748.94 | 901.27 | 901.27 | 0.2345%
14.1.3 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1 | 44.93 | 54.06 | 54.06 | 0.01406%
14.1.4 | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 274.52 | 330.35 | 330.35 | 0.08594%
14.2 |  |  | PEDRAS |  |  |  |  | 846.47 | 0.2202%
14.2.1 | 86895 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 366.09 | 440.55 | 440.55 | 0.1146%
14.2.2 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 0.4 | 843.29 | 1014.81 | 405.92 | 0.1056%
14.3 |  |  | PORTÕES |  |  |  |  | 8248.56 | 2.146%
14.3.1 | 4330 | ORSE | Portão de correr em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escolas | m² | 8.48 | 368.72 | 443.71 | 3762.66 | 0.9789%
14.3.2 | 4330 | ORSE | Portão de abrir em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escolas | m² | 10.11 | 368.72 | 443.71 | 4485.9 | 1.167%
14.4 |  |  | METAIS |  |  |  |  | 7775.39 | 2.023%
14.4.1 | 95542 | SINAPI | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 33.56 | 40.38 | 40.38 | 0.01051%
14.4.2 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 358 | 430.81 | 861.62 | 0.2242%
14.4.3 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 344.33 | 414.36 | 414.36 | 0.1078%
14.4.4 | 99857 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS | M | 15.04 | 84.14 | 101.25 | 1522.8 | 0.3962%
14.4.5 | 12628 | ORSE | Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01 | un | 1 | 2945.31 | 3544.38 | 3544.38 | 0.9221%
14.4.6 | 8897 | ORSE | Grade de ferro com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1", inclusive chumbadores com parafusos | m² | 0.72 | 1384.67 | 1666.31 | 1199.74 | 0.3121%
14.4.7 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 66.49 | 80.01 | 80.01 | 0.02082%
14.4.8 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 40.81 | 49.11 | 49.11 | 0.01278%
14.4.9 | 4287 | ORSE | Dispenser para toalha interfolhada | un | 1 | 52.35 | 62.99 | 62.99 | 0.01639%
14.5 |  |  | BANCOS |  |  |  |  | 5857.44 | 1.524%
14.5.1 | PMCJ - 621 | Próprio | BANCO DE CONCRETO SOBRE ALVENARIA - INCLUSO FORMAS, CONCRETAGEM, AÇO E ACABAMENTOS | UN | 2 | 2433.71 | 2928.72 | 5857.44 | 1.524%
15 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 6577.34 | 1.711%
15.1 | 103244 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 2558.41 | 3078.79 | 6157.58 | 1.602%
15.2 | PMCJ - 347 | Próprio | CAIXA DE ESPERA PARA AR CONDICIONADO | UN | 2 | 110.19 | 132.6 | 265.2 | 0.069%
15.4 | 104315 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 6 | 14.69 | 17.67 | 106.02 | 0.02758%
15.5 | 104318 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 6.73 | 8.09 | 48.54 | 0.01263%
16 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 5601.07 | 1.457%
16.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 140.7 | 19.99 | 24.05 | 3383.83 | 0.8803%
16.2 | PMCJ - 615 | Próprio | PLANTIO DE PALMEIRA IMPERIAL - INCLUI ESCAVAÇÃO, APLICAÇÃO DE CALCÁRIO E ADUBO | UN | 4 | 460.62 | 554.31 | 2217.24 | 0.5768%
17 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 2511.19 | 0.6533%
17.2 | PMCJ - 038 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 736.42 | 2.84 | 3.41 | 2511.19 | 0.6533%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 319429.15
[5 empty] | Total do BDI |  | 64944.64
[5 empty] | Total Geral |  | 384373.79
_______________________________________________________________ Eduardo Rampanelli Tosetto Engenheiro Civil CREA - 1220503037
_______________________________________________________________ Irineu Marcos Parmeggiani Prefeito Municipal de Campos de Júlio