## Curva ABC de Insumos
|  |  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Retomada da Obra de Construção do Centro de Educação Infantil | SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso SBC - 02/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2024 - Mato Grosso ORSE - 12/2024 - Sergipe AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 10/2024 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 10/2024 - Goiás | 20,34% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Grupo | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[6 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
00000342 | Próprio |  | EXECUÇÃO DO PROJETO DE PSCIP E SPDA - AMM - CMEI | Serviços | UN | 1,0000000 |  | 272.061,24 |  | 272.061,24 |  | 272061.24 | 54,23% | 272061.24 | 54,23%
00007243 | SINAPI |  | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | M² | 1.241,7900000 |  | 47,46 |  | 58.935,35 |  | 58935.3534 | 11,75% | 330996.5934 | 65,98%
00043146 | SINAPI |  | ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO | Material | KG | 1.728,0000000 |  | 9,34 |  | 16.139,52 |  | 16139.52 | 3,22% | 347136.1134 | 69,20%
00007304 | SINAPI |  | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | Material | L | 145,7256000 |  | 69,34 |  | 10.104,61 |  | 10104.6131 | 2,01% | 357240.7265 | 71,22%
00044072 | SINAPI |  | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | Material | L | 87,0912000 |  | 104,40 |  | 9.092,32 |  | 9092.3213 | 1,81% | 366333.0478 | 73,03%
00004783 | SINAPI |  | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 500,7486258 |  | 17,19 |  | 8.607,87 |  | 8607.8689 | 1,72% | 374940.9167 | 74,74%
00011029 | SINAPI |  | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material | CJ | 4.419,7500000 |  | 1,69 |  | 7.469,38 |  | 7469.3775 | 1,49% | 382410.2942 | 76,23%
00006111 | SINAPI |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 472,0363796 |  | 12,80 |  | 6.042,07 |  | 6042.0657 | 1,20% | 388452.3598 | 77,44%
00007348 | SINAPI |  | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material | L | 239,3975500 |  | 19,72 |  | 4.720,92 |  | 4720.9197 | 0,94% | 393173.2795 | 78,38%
13120 | ORSE |  | Perfil Aço, UDC Enrijecido 75 x 40 x 3,43(kg/m) - SAE 1008/1012 | Material | kg | 314,8200000 |  | 14,73 |  | 4.637,30 |  | 4637.2986 | 0,92% | 397810.5781 | 79,30%
00025400 | SINAPI |  | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO) | Material | UN | 1,0000000 |  | 4.438,10 |  | 4.438,10 |  | 4438.1 | 0,88% | 402248.6781 | 80,19%
00025398 | SINAPI |  | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | Material | UN | 1,0000000 |  | 4.068,28 |  | 4.068,28 |  | 4068.28 | 0,81% | 406316.9581 | 81,00%
00044474 | SINAPI |  | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento | UN | 0,0015703 |  | 2.510.525,30 |  | 3.942,16 |  | 3942.1636 | 0,79% | 410259.1217 | 81,78%
00007311 | SINAPI |  | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material | L | 101,4125600 |  | 34,71 |  | 3.520,03 |  | 3520.03 | 0,70% | 413779.1517 | 82,49%
00000980 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material | M | 310,8500000 |  | 11,21 |  | 3.484,63 |  | 3484.6285 | 0,69% | 417263.7802 | 83,18%
00007307 | SINAPI |  | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 94,0720320 |  | 36,25 |  | 3.410,11 |  | 3410.1112 | 0,68% | 420673.8913 | 83,86%
00000007 | Próprio |  | PROJETOR LED 200W BIVOLT 6.5K | Equipamento | UN | 16,0000000 | 0,0000000 | 211,00 | 211,00 | 3.376,00 | 0,00 | 3376 | 0,67% | 424049.8913 | 84,53%
00004750 | SINAPI |  | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 174,2907298 |  | 17,19 |  | 2.996,06 |  | 2996.0576 | 0,60% | 427045.949 | 85,13%
00043083 | SINAPI |  | PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) | Material | KG | 323,3717900 |  | 8,66 |  | 2.800,40 |  | 2800.3997 | 0,56% | 429846.3487 | 85,69%
8811 | ORSE |  | Barra redonda de aço mecanico laminado 1/2" (0,99 kg/m) | Material | m | 144,0000000 |  | 17,92 |  | 2.580,48 |  | 2580.48 | 0,51% | 432426.8287 | 86,20%
13118 | ORSE |  | Perfil Aço, UDC Enrijecido 50 x 25 x 2,30(kg/m) - SAE 1008/1012 | Material | kg | 172,8600000 |  | 14,73 |  | 2.546,23 |  | 2546.2278 | 0,51% | 434973.0565 | 86,71%
00025399 | SINAPI |  | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | Material | UN | 1,0000000 |  | 2.469,80 |  | 2.469,80 |  | 2469.8 | 0,49% | 437442.8565 | 87,20%
00044497 | SINAPI |  | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 151,8057490 |  | 15,68 |  | 2.380,31 |  | 2380.3141 | 0,47% | 439823.1706 | 87,68%
00021013/SINAPI | ORSE |  | Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm (2"), e = 3,00 mm, *4,40* kg/m (nbr 5580) | Material | m | 33,0000000 |  | 67,99 |  | 2.243,67 |  | 2243.67 | 0,45% | 442066.8406 | 88,13%
00037372 | SINAPI |  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1.635,7707279 |  | 1,34 |  | 2.191,93 |  | 2191.9328 | 0,44% | 444258.7734 | 88,56%
00004914 | SINAPI |  | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material | M² | 3,2400000 |  | 607,72 |  | 1.969,01 |  | 1969.0128 | 0,39% | 446227.7862 | 88,95%
8600 | ORSE |  | Coifa em aço inox com filtro, dim=120x70x25cm, Mulltinox ou similar | Material | un | 1,0000000 |  | 1.898,17 |  | 1.898,17 |  | 1898.17 | 0,38% | 448125.9562 | 89,33%
00001379 | SINAPI |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 1.972,5318559 |  | 0,94 |  | 1.854,18 |  | 1854.1799 | 0,37% | 449980.1361 | 89,70%
00037370 | SINAPI |  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1.635,7707279 |  | 1,09 |  | 1.782,99 |  | 1782.9901 | 0,36% | 451763.1262 | 90,06%
00012869 | SINAPI |  | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 98,5217413 |  | 16,97 |  | 1.671,91 |  | 1671.9139 | 0,33% | 453435.0402 | 90,39%
00007162 | SINAPI |  | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | Material | M² | 27,5481000 |  | 57,95 |  | 1.596,41 |  | 1596.4124 | 0,32% | 455031.4526 | 90,71%
I1139 | SEINFRA |  | ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M | Material | CJ | 1,0000000 |  | 1.590,00 |  | 1.590,00 |  | 1590 | 0,32% | 456621.4526 | 91,03%
004133 | SBC |  | ACESSIBILIDADE - RAMPA PORTATIL EM ACO GALVANIZADO PARA ADAPTACAO DE SOLEIRAS, DEGRAUS E DEMAIS DESNIVEIS 80x90cm | Material | UN | 1,0000000 |  | 1.428,25 |  | 1.428,25 |  | 1428.25 | 0,28% | 458049.7026 | 91,31%
00002436 | SINAPI |  | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 77,8406579 |  | 17,78 |  | 1.384,01 |  | 1384.0069 | 0,28% | 459433.7095 | 91,59%
00005330 | SINAPI |  | DILUENTE EPOXI | Material | L | 28,8895500 |  | 46,77 |  | 1.351,16 |  | 1351.1643 | 0,27% | 460784.8737 | 91,86%
00037371 | SINAPI |  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1.635,7707279 |  | 0,82 |  | 1.341,33 |  | 1341.332 | 0,27% | 462126.2057 | 92,12%
12175 | ORSE |  | Exaustor 18w, modelo APC-210, da Aerotec ou similar | Material | un | 3,0000000 |  | 424,51 |  | 1.273,53 |  | 1273.53 | 0,25% | 463399.7357 | 92,38%
00007696 | SINAPI |  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 16,4835000 |  | 75,21 |  | 1.239,72 |  | 1239.724 | 0,25% | 464639.4598 | 92,62%
00005318 | SINAPI |  | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 58,7964560 |  | 20,52 |  | 1.206,50 |  | 1206.5033 | 0,24% | 465845.963 | 92,87%
00004813 | SINAPI |  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | M² | 3,0000000 |  | 400,00 |  | 1.200,00 |  | 1200 | 0,24% | 467045.963 | 93,10%
00001014 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 484,9260000 |  | 2,46 |  | 1.192,92 |  | 1192.918 | 0,24% | 468238.881 | 93,34%
8543 | AGESUL |  | CUMEEIRA PARA TELHA GALVALUME ONDULADA ESP. 0,43MM | Material | UN | 33,1470000 |  | 35,20 |  | 1.166,77 |  | 1166.7744 | 0,23% | 469405.6554 | 93,58%
00002686 | SINAPI |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA | Material | M | 33,0000000 |  | 33,88 |  | 1.118,04 |  | 1118.04 | 0,22% | 470523.6954 | 93,80%
00007356 | SINAPI |  | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 37,8807300 |  | 29,40 |  | 1.113,69 |  | 1113.6935 | 0,22% | 471637.3889 | 94,02%
00000247 | SINAPI |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 77,1890103 |  | 13,85 |  | 1.069,07 |  | 1069.0678 | 0,21% | 472706.4566 | 94,23%
00007698 | SINAPI |  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 23,4927000 |  | 44,89 |  | 1.054,59 |  | 1054.5873 | 0,21% | 473761.044 | 94,44%
00011002/SINAPI | ORSE |  | Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm | Material | kg | 19,5100000 |  | 49,78 |  | 971,21 |  | 971.2078 | 0,19% | 474732.2518 | 94,64%
00043466 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 492,3830380 |  | 1,97 |  | 969,99 |  | 969.9946 | 0,19% | 475702.2463 | 94,83%
7504 | ORSE |  | Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m) | Material | kg | 120,1500000 |  | 8,02 |  | 963,60 |  | 963.603 | 0,19% | 476665.8493 | 95,02%
00006085 | SINAPI |  | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 136,8684100 |  | 6,34 |  | 867,75 |  | 867.7457 | 0,17% | 477533.5951 | 95,20%
080120 | SBC |  | PORTINHOLA/ABRIGO / ALCAPAO 80x80cm EM ALUMINIO BRANCO | Material | UN | 2,0000000 |  | 429,90 |  | 859,80 |  | 859.8 | 0,17% | 478393.3951 | 95,37%
00043490 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 492,3830380 |  | 1,73 |  | 851,82 |  | 851.8227 | 0,17% | 479245.2177 | 95,54%
004963 | SBC |  | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR PADRAO TELEBRAS 120x120x12cm | Material | UN | 1,0000000 |  | 825,25 |  | 825,25 |  | 825.25 | 0,16% | 480070.4677 | 95,70%
00000370 | SINAPI |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | M³ | 6,1934423 |  | 130,00 |  | 805,15 |  | 805.1475 | 0,16% | 480875.6152 | 95,86%
099250 | SBC |  | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 40,1490000 |  | 19,37 |  | 777,57 |  | 777.5743 | 0,16% | 481653.1895 | 96,02%
00045190 | SINAPI |  | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | Material | m² | 9,0115200 |  | 82,40 |  | 742,55 |  | 742.5492 | 0,15% | 482395.7387 | 96,16%
068754 | SBC |  | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 4" 109mm | Material | M | 107,8000000 |  | 6,81 |  | 734,12 |  | 734.118 | 0,15% | 483129.8567 | 96,31%
00043681 | SINAPI |  | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material | m² | 16,0000000 |  | 45,45 |  | 727,20 |  | 727.2 | 0,14% | 483857.0567 | 96,46%
00011046/SINAPI | ORSE |  | Chapa de aco galvanizada bitola gsg 18, e = 1,25 mm (10,00 kg/m2) | Material | kg | 64,1500000 |  | 10,40 |  | 667,16 |  | 667.16 | 0,13% | 484524.2167 | 96,59%
099806 | SBC |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 42,9610000 |  | 15,09 |  | 648,33 |  | 648.3273 | 0,13% | 485172.544 | 96,72%
00043491 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 460,7840335 |  | 1,33 |  | 612,84 |  | 612.8428 | 0,12% | 485785.3868 | 96,84%
00036888 | SINAPI |  | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material | M | 22,1952960 |  | 26,76 |  | 593,95 |  | 593.9461 | 0,12% | 486379.3329 | 96,96%
099715 | SBC |  | DUTEIRO - MONTADOR | Mão de Obra | H | 29,4000000 |  | 18,74 |  | 551,09 |  | 551.0875 | 0,11% | 486930.4204 | 97,07%
8810 | ORSE |  | Barra chata de ferro 3/4" x 1/4" (0,95 kg/m) | Material | kg | 45,1400000 |  | 10,42 |  | 470,36 |  | 470.3588 | 0,09% | 487400.7792 | 97,16%
00006110 | SINAPI |  | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 26,7402565 |  | 17,19 |  | 459,67 |  | 459.665 | 0,09% | 487860.4443 | 97,25%
099065 | SBC |  | AJUDANTE DE ESPECIALIZADO - DUTEIRO | Mão de Obra | H | 29,4000000 |  | 15,09 |  | 443,68 |  | 443.6773 | 0,09% | 488304.1216 | 97,34%
00013393 | SINAPI |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material | UN | 1,0000000 |  | 422,13 |  | 422,13 |  | 422.13 | 0,08% | 488726.2516 | 97,43%
00034709 | SINAPI |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material | UN | 6,0000000 |  | 66,15 |  | 396,90 |  | 396.9 | 0,08% | 489123.1516 | 97,51%
12876 | ORSE |  | Chapa de Base para apoio de vigas metálicas - dim. 0,14 x 0,24m x 3/8", com 04 furações d=3/4" | Material | kg | 5,8860000 |  | 67,01 |  | 394,42 |  | 394.4209 | 0,08% | 489517.5725 | 97,58%
00001106 | SINAPI |  | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 392,7012234 |  | 1,00 |  | 392,70 |  | 392.7012 | 0,08% | 489910.2737 | 97,66%
00010997 | SINAPI |  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material | KG | 9,5400000 |  | 40,00 |  | 381,60 |  | 381.6 | 0,08% | 490291.8737 | 97,74%
00006110/SINAPI | ORSE |  | Serralheiro (horista) | Mão de Obra | h | 19,7300000 |  | 19,13 |  | 377,41 |  | 377.4073 | 0,08% | 490669.281 | 97,81%
00004417 | SINAPI |  | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 60,0000000 |  | 6,27 |  | 376,20 |  | 376.2 | 0,07% | 491045.481 | 97,89%
00002696 | SINAPI |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 20,4390704 |  | 17,78 |  | 363,41 |  | 363.4067 | 0,07% | 491408.8876 | 97,96%
00006111/SINAPI | ORSE |  | Servente de obras (horista) | Mão de Obra | h | 26,5200000 |  | 13,65 |  | 361,87 |  | 361.8672 | 0,07% | 491770.7548 | 98,03%
063712 | SBC |  | GRELHA (RALO) FERRO FUNDIDO COM REQUADRO 50x50cm | Material | UN | 2,0000000 |  | 179,11 |  | 358,22 |  | 358.22 | 0,07% | 492128.9748 | 98,10%
00002684 | SINAPI |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | Material | M | 34,3237500 |  | 10,31 |  | 353,88 |  | 353.8779 | 0,07% | 492482.8527 | 98,18%
00002674 | SINAPI |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | Material | M | 70,6306500 |  | 4,95 |  | 349,62 |  | 349.6217 | 0,07% | 492832.4744 | 98,25%
00041628 | SINAPI |  | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M | Material | UN | 1,0000000 |  | 348,57 |  | 348,57 |  | 348.57 | 0,07% | 493181.0444 | 98,31%
00004254 | SINAPI |  | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) | Mão de Obra | H | 17,1619169 |  | 17,83 |  | 306,00 |  | 305.997 | 0,06% | 493487.0414 | 98,38%
00012815 | SINAPI |  | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material | UN | 26,4805000 |  | 11,28 |  | 298,70 |  | 298.7 | 0,06% | 493785.7414 | 98,44%
00037595 | SINAPI |  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 76,6920000 |  | 3,69 |  | 282,99 |  | 282.9935 | 0,06% | 494068.7349 | 98,49%
00043467 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 460,7840335 |  | 0,61 |  | 281,08 |  | 281.0783 | 0,06% | 494349.8132 | 98,55%
00000123 | SINAPI |  | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material | L | 36,3732800 |  | 7,59 |  | 276,07 |  | 276.0732 | 0,06% | 494625.8864 | 98,60%
00009868 | SINAPI |  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 69,7784500 |  | 3,83 |  | 267,25 |  | 267.2515 | 0,05% | 494893.1378 | 98,66%
00038829 | SINAPI |  | TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *20* MM | Material | M | 18,2457760 |  | 14,45 |  | 263,65 |  | 263.6515 | 0,05% | 495156.7893 | 98,71%
014203 | SBC |  | BUCHA DE NYLON TIPO S8 COM PARAFUSO | Material | UN | 118,0000000 |  | 2,15 |  | 253,70 |  | 253.7 | 0,05% | 495410.4893 | 98,76%
00006160 | SINAPI |  | SOLDADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 14,5912320 |  | 17,19 |  | 250,82 |  | 250.8233 | 0,05% | 495661.3126 | 98,81%
00043489 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 202,1886129 |  | 1,24 |  | 250,71 |  | 250.7139 | 0,05% | 495912.0265 | 98,86%
00007213 | SINAPI |  | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | Material | M² | 11,0000000 |  | 20,01 |  | 220,11 |  | 220.11 | 0,04% | 496132.1365 | 98,90%
00002559 | SINAPI |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 16,0000000 |  | 13,71 |  | 219,36 |  | 219.36 | 0,04% | 496351.4965 | 98,95%
1621 | AGESUL |  | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO - SINAPI - 00011029 | Material | CJ | 127,0000000 |  | 1,72 |  | 218,44 |  | 218.44 | 0,04% | 496569.9365 | 98,99%
00000650 | SINAPI |  | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 63,6759000 |  | 3,41 |  | 217,13 |  | 217.1348 | 0,04% | 496787.0713 | 99,03%
00011746 | SINAPI |  | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1" | Material | UN | 3,0000000 |  | 66,26 |  | 198,78 |  | 198.78 | 0,04% | 496985.8513 | 99,07%
00004721 | SINAPI |  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | M³ | 1,0945658 |  | 164,13 |  | 179,65 |  | 179.6511 | 0,04% | 497165.5023 | 99,11%
00043484 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 148,6425000 |  | 1,20 |  | 178,37 |  | 178.371 | 0,04% | 497343.8733 | 99,14%
00043465 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 202,1886129 |  | 0,82 |  | 165,79 |  | 165.7947 | 0,03% | 497509.668 | 99,18%
00043488 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 189,0512756 |  | 0,86 |  | 162,58 |  | 162.5841 | 0,03% | 497672.2521 | 99,21%
00004513 | SINAPI |  | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 19,5000000 |  | 8,15 |  | 158,93 |  | 158.925 | 0,03% | 497831.1771 | 99,24%
603 | ORSE |  | Chumbador com rosca externa 3/8" x 30, externo 3/8" x 75 (ref. vl 1.42 valemam ou similar) | Material | un | 72,0000000 |  | 2,10 |  | 151,20 |  | 151.2 | 0,03% | 497982.3771 | 99,27%
00007190 | SINAPI |  | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | Material | UN | 11,0000000 |  | 13,63 |  | 149,93 |  | 149.93 | 0,03% | 498132.3071 | 99,30%
00043483 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 100,2912078 |  | 1,43 |  | 143,42 |  | 143.4164 | 0,03% | 498275.7235 | 99,33%
00037666 | SINAPI |  | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 10,1947553 |  | 13,29 |  | 135,49 |  | 135.4883 | 0,03% | 498411.2118 | 99,36%
00002705 | SINAPI |  | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KW/H | 121,5237578 |  | 1,06 |  | 128,82 |  | 128.8152 | 0,03% | 498540.027 | 99,38%
00043460 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 148,6425000 |  | 0,85 |  | 126,35 |  | 126.3461 | 0,03% | 498666.3731 | 99,41%
00004425 | SINAPI |  | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 5,0000000 |  | 24,39 |  | 121,95 |  | 121.95 | 0,02% | 498788.3231 | 99,43%
00000246 | SINAPI |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 8,1712118 |  | 13,85 |  | 113,17 |  | 113.1713 | 0,02% | 498901.4944 | 99,46%
00001891 | SINAPI |  | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 81,0000000 |  | 1,31 |  | 106,11 |  | 106.11 | 0,02% | 499007.6044 | 99,48%
00000142 | SINAPI |  | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 2,8605960 |  | 36,40 |  | 104,13 |  | 104.1257 | 0,02% | 499111.7301 | 99,50%
00044499 | SINAPI |  | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 7,2956160 |  | 13,85 |  | 101,04 |  | 101.0443 | 0,02% | 499212.7744 | 99,52%
00040549 | SINAPI |  | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | Material | CENTO | 0,5224100 |  | 190,20 |  | 99,36 |  | 99.3624 | 0,02% | 499312.1368 | 99,54%
00011831 | SINAPI |  | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA | Material | UN | 4,0000000 |  | 22,00 |  | 88,00 |  | 88 | 0,02% | 499400.1368 | 99,55%
00011748 | SINAPI |  | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2" | Material | UN | 2,0000000 |  | 42,52 |  | 85,04 |  | 85.04 | 0,02% | 499485.1768 | 99,57%
8855 | ORSE |  | Roldana para portão de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa | Material | un | 2,0000000 |  | 41,64 |  | 83,28 |  | 83.28 | 0,02% | 499568.4568 | 99,59%
00004760 | SINAPI |  | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 4,8445742 |  | 17,19 |  | 83,28 |  | 83.2782 | 0,02% | 499651.735 | 99,60%
4016 | AGESUL |  | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88323 | Mão de Obra | H | 3,4925000 |  | 22,92 |  | 80,05 |  | 80.0481 | 0,02% | 499731.7831 | 99,62%
099230 | SBC |  | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 4,2000000 |  | 18,74 |  | 78,73 |  | 78.7268 | 0,02% | 499810.5099 | 99,64%
158 | ORSE |  | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 5,3495900 |  | 14,00 |  | 74,89 |  | 74.8943 | 0,01% | 499885.4042 | 99,65%
00020080 | SINAPI |  | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material | UN | 2,7783000 |  | 25,11 |  | 69,76 |  | 69.7631 | 0,01% | 499955.1673 | 99,67%
4014 | AGESUL |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88316 | Mão de Obra | H | 3,4925000 |  | 19,03 |  | 66,46 |  | 66.4623 | 0,01% | 500021.6296 | 99,68%
00037373 | SINAPI |  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1.635,7707279 |  | 0,04 |  | 65,43 |  | 65.4308 | 0,01% | 500087.0604 | 99,69%
099450 | SBC |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 4,2000000 |  | 15,09 |  | 63,38 |  | 63.3825 | 0,01% | 500150.4429 | 99,70%
00002436/SINAPI | ORSE |  | Eletricista (horista) | Mão de Obra | h | 3,0000000 |  | 19,13 |  | 57,39 |  | 57.3858 | 0,01% | 500207.8287 | 99,72%
00004509 | SINAPI |  | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 9,6249000 |  | 5,87 |  | 56,50 |  | 56.4982 | 0,01% | 500264.3268 | 99,73%
00004253 | SINAPI |  | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3,6189613 |  | 14,35 |  | 51,93 |  | 51.9321 | 0,01% | 500316.2589 | 99,74%
00039301 | SINAPI |  | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | Material | UN | 4,0000000 |  | 12,89 |  | 51,56 |  | 51.56 | 0,01% | 500367.8189 | 99,75%
00004720 | SINAPI |  | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | M³ | 0,2673000 |  | 189,50 |  | 50,65 |  | 50.6534 | 0,01% | 500418.4723 | 99,76%
00043459 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 100,2912078 |  | 0,49 |  | 49,14 |  | 49.1427 | 0,01% | 500467.615 | 99,77%
00043130 | SINAPI |  | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material | KG | 2,1519000 |  | 22,25 |  | 47,88 |  | 47.8798 | 0,01% | 500515.4947 | 99,78%
10492 | ORSE |  | Cesta Básica | Material | un | 0,2364750 |  | 190,00 |  | 44,93 |  | 44.9303 | 0,01% | 500560.425 | 99,79%
00011964 | SINAPI |  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material | UN | 18,0000000 |  | 2,45 |  | 44,10 |  | 44.1 | 0,01% | 500604.525 | 99,79%
261 | ORSE |  | Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m) | Material | m | 3,3000000 |  | 13,23 |  | 43,66 |  | 43.659 | 0,01% | 500648.184 | 99,80%
00001213 | SINAPI |  | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2,5002684 |  | 17,19 |  | 42,98 |  | 42.9796 | 0,01% | 500691.1636 | 99,81%
00006320 | SINAPI |  | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | Material | UN | 2,0000000 |  | 20,56 |  | 41,12 |  | 41.12 | 0,01% | 500732.2836 | 99,82%
00004750/SINAPI | ORSE |  | Pedreiro (horista) | Mão de Obra | h | 2,0000000 |  | 19,13 |  | 38,26 |  | 38.2572 | 0,01% | 500770.5408 | 99,83%
00004179 | SINAPI |  | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | Material | UN | 4,0000000 |  | 9,38 |  | 37,52 |  | 37.52 | 0,01% | 500808.0608 | 99,84%
00000395/SINAPI | ORSE |  | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 1 1/4" e parafuso de fixacao | Material | un | 13,0000000 |  | 2,82 |  | 36,66 |  | 36.66 | 0,01% | 500844.7208 | 99,84%
00005085 | SINAPI |  | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | Material | UN | 1,0000000 |  | 36,14 |  | 36,14 |  | 36.14 | 0,01% | 500880.8608 | 99,85%
00043059 | SINAPI |  | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 4,1613577 |  | 8,62 |  | 35,87 |  | 35.8709 | 0,01% | 500916.7317 | 99,86%
00011756 | SINAPI |  | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA | Material | UN | 1,0000000 |  | 34,86 |  | 34,86 |  | 34.86 | 0,01% | 500951.5917 | 99,86%
049209 | SBC |  | ABRACADEIRA TIPO UNHA 3" | Material | UN | 8,0000000 |  | 4,00 |  | 32,00 |  | 32 | 0,01% | 500983.5917 | 99,87%
099200 | SBC |  | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra | H | 1,5800000 |  | 19,37 |  | 30,60 |  | 30.6002 | 0,01% | 501014.1919 | 99,88%
00043485 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 28,0300600 |  | 1,06 |  | 29,71 |  | 29.7119 | 0,01% | 501043.9038 | 99,88%
00021127 | SINAPI |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 6,0160000 |  | 4,89 |  | 29,42 |  | 29.4182 | 0,01% | 501073.322 | 99,89%
00009886 | SINAPI |  | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1" | Material | UN | 1,0000000 |  | 26,99 |  | 26,99 |  | 26.99 | 0,01% | 501100.312 | 99,89%
00004222 | SINAPI |  | GASOLINA COMUM | Material | L | 4,3743427 |  | 6,16 |  | 26,95 |  | 26.946 | 0,01% | 501127.258 | 99,90%
10761 | ORSE |  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 5,3495900 |  | 5,00 |  | 26,75 |  | 26.7479 | 0,01% | 501154.0059 | 99,90%
00040626 | SINAPI |  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580) | Material | M | 0,7273000 |  | 35,60 |  | 25,89 |  | 25.8919 | 0,01% | 501179.8978 | 99,91%
00043492 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 14,4000000 |  | 1,79 |  | 25,78 |  | 25.776 | 0,01% | 501205.6738 | 99,91%
049203 | SBC |  | ABRACADEIRA TIPO UNHA 3/4" | Material | UN | 28,0000000 |  | 0,92 |  | 25,76 |  | 25.76 | 0,01% | 501231.4338 | 99,92%
00003472 | SINAPI |  | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | Material | UN | 2,0000000 |  | 12,64 |  | 25,28 |  | 25.28 | 0,01% | 501256.7138 | 99,92%
00002696/SINAPI | ORSE |  | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra | h | 1,3000000 |  | 19,13 |  | 24,87 |  | 24.8672 | 0,00% | 501281.581 | 99,93%
099034 | SBC |  | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra | H | 1,5800000 |  | 15,09 |  | 23,84 |  | 23.8439 | 0,00% | 501305.4249 | 99,93%
00002433 | SINAPI |  | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 3,0000000 |  | 7,51 |  | 22,53 |  | 22.53 | 0,00% | 501327.9549 | 99,94%
00038191 | SINAPI |  | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | Material | UN | 2,0000000 |  | 10,48 |  | 20,96 |  | 20.96 | 0,00% | 501348.9149 | 99,94%
00005086 | SINAPI |  | CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM) | Material | KG | 0,5000000 |  | 39,73 |  | 19,87 |  | 19.865 | 0,00% | 501368.7799 | 99,95%
049205 | SBC |  | ABRACADEIRA TIPO UNHA 1.1/4" | Material | UN | 13,0000000 |  | 1,52 |  | 19,76 |  | 19.76 | 0,00% | 501388.5399 | 99,95%
2378 | ORSE |  | Vale transporte | Material | un | 4,1978940 |  | 4,50 |  | 18,89 |  | 18.8905 | 0,00% | 501407.4304 | 99,95%
00039289 | SINAPI |  | TE, PLASTICO, DN 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | Material | UN | 1,0000000 |  | 18,84 |  | 18,84 |  | 18.84 | 0,00% | 501426.2704 | 99,96%
00001570 | SINAPI |  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 15,0000000 |  | 1,24 |  | 18,60 |  | 18.6 | 0,00% | 501444.8704 | 99,96%
00043468 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 14,4000000 |  | 1,23 |  | 17,71 |  | 17.712 | 0,00% | 501462.5824 | 99,97%
00038114 | SINAPI |  | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1,0000000 |  | 17,44 |  | 17,44 |  | 17.44 | 0,00% | 501480.0224 | 99,97%
00001896 | SINAPI |  | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1,0000000 |  | 16,91 |  | 16,91 |  | 16.91 | 0,00% | 501496.9324 | 99,97%
00036349 | SINAPI |  | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | Material | UN | 6,0000000 |  | 2,57 |  | 15,42 |  | 15.42 | 0,00% | 501512.3524 | 99,98%
00004257 | SINAPI |  | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,1796220 |  | 12,86 |  | 15,17 |  | 15.1699 | 0,00% | 501527.5223 | 99,98%
941 | ORSE |  | Fardamento com mangas curta | Material | un | 0,0788250 |  | 190,33 |  | 15,00 |  | 15.0028 | 0,00% | 501542.5251 | 99,98%
00038773 | SINAPI |  | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material | UN | 2,0000000 |  | 7,23 |  | 14,46 |  | 14.46 | 0,00% | 501556.9851 | 99,98%
00000378 | SINAPI |  | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,7834245 |  | 17,19 |  | 13,47 |  | 13.4671 | 0,00% | 501570.4521 | 99,99%
00007340 | SINAPI |  | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | Material | L | 0,4885500 |  | 27,17 |  | 13,27 |  | 13.2739 | 0,00% | 501583.726 | 99,99%
00001358 | SINAPI |  | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material | M² | 0,1762253 |  | 72,14 |  | 12,71 |  | 12.7129 | 0,00% | 501596.4389 | 99,99%
00020247 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0,5351994 |  | 21,23 |  | 11,36 |  | 11.3623 | 0,00% | 501607.8012 | 99,99%
00043461 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 28,0300600 |  | 0,31 |  | 8,69 |  | 8.6893 | 0,00% | 501616.4905 | 100,00%
00001902 | SINAPI |  | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 3,0000000 |  | 2,85 |  | 8,55 |  | 8.55 | 0,00% | 501625.0405 | 100,00%
00001214 | SINAPI |  | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,5027218 |  | 16,18 |  | 8,13 |  | 8.134 | 0,00% | 501633.1746 | 100,00%
00007568 | SINAPI |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 15,6057840 |  | 0,43 |  | 6,71 |  | 6.7105 | 0,00% | 501639.8851 | 100,00%
00004888 | SINAPI |  | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" | Material | UN | 2,0000000 |  | 3,34 |  | 6,68 |  | 6.68 | 0,00% | 501646.5651 | 100,00%
000050 | SBC |  | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material | KG | 6,9120000 |  | 0,94 |  | 6,50 |  | 6.4973 | 0,00% | 501653.0623 | 100,00%
00004221 | SINAPI |  | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 1,0332433 |  | 6,24 |  | 6,45 |  | 6.4474 | 0,00% | 501659.5098 | 100,00%
10517 | ORSE |  | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0210200 |  | 300,00 |  | 6,31 |  | 6.306 | 0,00% | 501665.8158 | 100,01%
00034357 | SINAPI |  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 0,8904000 |  | 7,04 |  | 6,27 |  | 6.2684 | 0,00% | 501672.0842 | 100,01%
00036531 | SINAPI |  | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento | UN | 0,0000126 |  | 456.097,53 |  | 5,73 |  | 5.7319 | 0,00% | 501677.8161 | 100,01%
00005061 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0,3000000 |  | 18,85 |  | 5,66 |  | 5.655 | 0,00% | 501683.4711 | 100,01%
00000367 | SINAPI |  | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | M³ | 0,0416160 |  | 131,69 |  | 5,48 |  | 5.4804 | 0,00% | 501688.9515 | 100,01%
00010535 | SINAPI |  | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0008850 |  | 5.497,00 |  | 4,87 |  | 4.8651 | 0,00% | 501693.8166 | 100,01%
00001571 | SINAPI |  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 3,0000000 |  | 1,62 |  | 4,86 |  | 4.86 | 0,00% | 501698.6766 | 100,01%
00011950 | SINAPI |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 32,0000000 |  | 0,14 |  | 4,48 |  | 4.48 | 0,00% | 501703.1566 | 100,01%
8856 | ORSE |  | Barra chata de ferro 1/2"x1/4" (0,59 kg/m) | Material | kg | 0,3800000 |  | 10,42 |  | 3,96 |  | 3.9596 | 0,00% | 501707.1162 | 100,01%
00010658 | SINAPI |  | ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS | Equipamento | UN | 0,0004742 |  | 8.337,56 |  | 3,95 |  | 3.9534 | 0,00% | 501711.0695 | 100,02%
005810 | SBC |  | PINO COM ROSCA 1/4" 30 x 20 WALSYWA | Material | UN | 8,0000000 |  | 0,49 |  | 3,92 |  | 3.92 | 0,00% | 501714.9895 | 100,02%
00037752 | SINAPI |  | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000062 |  | 563.990,17 |  | 3,48 |  | 3.4827 | 0,00% | 501718.4722 | 100,02%
00007139 | SINAPI |  | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 3,0000000 |  | 1,11 |  | 3,33 |  | 3.33 | 0,00% | 501721.8022 | 100,02%
005024 | SBC |  | ABRACADEIRA DE PVC CZ 1.1/4" ABR-25 WETZEL | Material | UN | 1,0000000 |  | 3,32 |  | 3,32 |  | 3.32 | 0,00% | 501725.1222 | 100,02%
00020083 | SINAPI |  | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0360000 |  | 87,17 |  | 3,14 |  | 3.1381 | 0,00% | 501728.2603 | 100,02%
00003148 | SINAPI |  | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,2158000 |  | 14,45 |  | 3,12 |  | 3.1183 | 0,00% | 501731.3786 | 100,02%
10362 | ORSE |  | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,2364750 |  | 12,54 |  | 2,97 |  | 2.9654 | 0,00% | 501734.344 | 100,02%
00004234 | SINAPI |  | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,1702129 |  | 17,19 |  | 2,93 |  | 2.926 | 0,00% | 501737.27 | 100,02%
00038094 | SINAPI |  | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 1,0000000 |  | 2,85 |  | 2,85 |  | 2.85 | 0,00% | 501740.12 | 100,02%
00036397 | SINAPI |  | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0001266 |  | 22.360,67 |  | 2,83 |  | 2.8314 | 0,00% | 501742.9514 | 100,02%
00010685 | SINAPI |  | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento | UN | 0,0000032 |  | 827.794,72 |  | 2,69 |  | 2.6901 | 0,00% | 501745.6415 | 100,02%
00012893/SINAPI | ORSE |  | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material | par | 0,0417400 |  | 63,60 |  | 2,65 |  | 2.6547 | 0,00% | 501748.2961 | 100,02%
00007161 | SINAPI |  | TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) | Material | M² | 0,5000000 |  | 5,20 |  | 2,60 |  | 2.6 | 0,00% | 501750.8961 | 100,02%
00011002 | SINAPI |  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material | KG | 0,0675000 |  | 38,41 |  | 2,59 |  | 2.5927 | 0,00% | 501753.4888 | 100,02%
00000122 | SINAPI |  | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0318000 |  | 76,94 |  | 2,45 |  | 2.4467 | 0,00% | 501755.9355 | 100,02%
00004517 | SINAPI |  | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,6017088 |  | 4,05 |  | 2,44 |  | 2.4369 | 0,00% | 501758.3724 | 100,02%
00039017 | SINAPI |  | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 10,9517601 |  | 0,22 |  | 2,41 |  | 2.4094 | 0,00% | 501760.7818 | 100,03%
00043132 | SINAPI |  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0972280 |  | 22,25 |  | 2,16 |  | 2.1633 | 0,00% | 501762.9451 | 100,03%
000100 | SBC |  | AREIA GROSSA LAVADA | Material | m³ | 0,0160000 |  | 131,69 |  | 2,11 |  | 2.107 | 0,00% | 501765.0522 | 100,03%
00004230 | SINAPI |  | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,1376912 |  | 15,05 |  | 2,07 |  | 2.0723 | 0,00% | 501767.1244 | 100,03%
00040703 | SINAPI |  | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG | Equipamento | UN | 0,0001450 |  | 13.439,13 |  | 1,95 |  | 1.949 | 0,00% | 501769.0735 | 100,03%
00043464 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 189,0512756 |  | 0,01 |  | 1,89 |  | 1.8905 | 0,00% | 501770.964 | 100,03%
00006114 | SINAPI |  | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,1276808 |  | 13,85 |  | 1,77 |  | 1.7684 | 0,00% | 501772.7324 | 100,03%
00013896 | SINAPI |  | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento | UN | 0,0005025 |  | 3.390,99 |  | 1,70 |  | 1.7039 | 0,00% | 501774.4363 | 100,03%
10599 | ORSE |  | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,0945900 |  | 18,00 |  | 1,70 |  | 1.7026 | 0,00% | 501776.1389 | 100,03%
00036487 | SINAPI |  | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento | UN | 0,0003679 |  | 4.583,93 |  | 1,69 |  | 1.6862 | 0,00% | 501777.8251 | 100,03%
00020020 | SINAPI |  | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0686545 |  | 24,54 |  | 1,68 |  | 1.6848 | 0,00% | 501779.5099 | 100,03%
00038099 | SINAPI |  | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 1,0000000 |  | 1,48 |  | 1,48 |  | 1.48 | 0,00% | 501780.9899 | 100,03%
00012892/SINAPI | ORSE |  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material | par | 0,1208650 |  | 11,92 |  | 1,44 |  | 1.4407 | 0,00% | 501782.4306 | 100,03%
003157 | SBC |  | PORCA ZINCADA SEXTAVADA 1/4" | Material | UN | 8,0000000 |  | 0,18 |  | 1,44 |  | 1.44 | 0,00% | 501783.8706 | 100,03%
00006117 | SINAPI |  | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,1005444 |  | 13,85 |  | 1,39 |  | 1.3925 | 0,00% | 501785.2631 | 100,03%
00005065 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material | KG | 0,0339000 |  | 36,47 |  | 1,24 |  | 1.2363 | 0,00% | 501786.4995 | 100,03%
00038383 | SINAPI |  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,4351500 |  | 2,75 |  | 1,20 |  | 1.1967 | 0,00% | 501787.6961 | 100,03%
10596 | ORSE |  | Protetor auricular | Material | un | 0,2364750 |  | 4,90 |  | 1,16 |  | 1.1587 | 0,00% | 501788.8549 | 100,03%
00002711/SINAPI | ORSE |  | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material | un | 0,0053040 |  | 175,00 |  | 0,93 |  | 0.9282 | 0,00% | 501789.7831 | 100,03%
00005069 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0396000 |  | 19,54 |  | 0,77 |  | 0.77378 | 0,00% | 501790.5569 | 100,03%
00003146 | SINAPI |  | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,1460000 |  | 3,92 |  | 0,57 |  | 0.57232 | 0,00% | 501791.1292 | 100,03%
00037733 | SINAPI |  | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0000088 |  | 60.797,20 |  | 0,54 |  | 0.53544 | 0,00% | 501791.6646 | 100,03%
00012895/SINAPI | ORSE |  | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material | un | 0,0315300 |  | 13,25 |  | 0,42 |  | 0.41777 | 0,00% | 501792.0824 | 100,03%
1651 | ORSE |  | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,0420400 |  | 6,70 |  | 0,28 |  | 0.28167 | 0,00% | 501792.364 | 100,03%
10788 | ORSE |  | Pá quadrada | Material | un | 0,0053040 |  | 36,90 |  | 0,20 |  | 0.19572 | 0,00% | 501792.5598 | 100,03%
00012894/SINAPI | ORSE |  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material | un | 0,0105100 |  | 17,22 |  | 0,18 |  | 0.18098 | 0,00% | 501792.7407 | 100,03%
10586 | ORSE |  | Torquesa | Material | un | 0,0039460 |  | 39,00 |  | 0,15 |  | 0.15389 | 0,00% | 501792.8946 | 100,03%
4728 | ORSE |  | Talhadeira chata 10" | Material | un | 0,0079560 |  | 18,58 |  | 0,15 |  | 0.14782 | 0,00% | 501793.0425 | 100,03%
4729 | ORSE |  | Marreta 1 kg com cabo | Material | un | 0,0026520 |  | 37,80 |  | 0,10 |  | 0.10025 | 0,00% | 501793.1427 | 100,03%
11241 | ORSE |  | Alicate volt-amperimetro | Material | un | 0,0006000 |  | 163,00 |  | 0,10 |  | 0.0978 | 0,00% | 501793.2405 | 100,03%
00038415 | SINAPI |  | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V | Equipamento | UN | 0,0000810 |  | 1.093,50 |  | 0,09 |  | 0.08856 | 0,00% | 501793.3291 | 100,03%
10585 | ORSE |  | Arco de serra | Material | un | 0,0039460 |  | 19,90 |  | 0,08 |  | 0.078525 | 0,00% | 501793.4076 | 100,03%
11247 | ORSE |  | Serra mármore | Material | un | 0,0002000 |  | 327,80 |  | 0,07 |  | 0.06556 | 0,00% | 501793.4732 | 100,03%
00013458 | SINAPI |  | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento | UN | 0,0000038 |  | 16.666,30 |  | 0,06 |  | 0.063061 | 0,00% | 501793.5362 | 100,03%
00002692 | SINAPI |  | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0076205 |  | 7,29 |  | 0,06 |  | 0.055553 | 0,00% | 501793.5918 | 100,03%
11255 | ORSE |  | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material | un | 0,0007800 |  | 63,00 |  | 0,05 |  | 0.04914 | 0,00% | 501793.6409 | 100,03%
11253 | ORSE |  | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material | un | 0,0014300 |  | 29,00 |  | 0,04 |  | 0.04147 | 0,00% | 501793.6824 | 100,03%
11256 | ORSE |  | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material | un | 0,0005200 |  | 60,00 |  | 0,03 |  | 0.0312 | 0,00% | 501793.7136 | 100,03%
11240 | ORSE |  | Alicate com isolamento | Material | un | 0,0006000 |  | 47,69 |  | 0,03 |  | 0.028614 | 0,00% | 501793.7422 | 100,03%
11254 | ORSE |  | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material | un | 0,0009100 |  | 27,49 |  | 0,03 |  | 0.025016 | 0,00% | 501793.7672 | 100,03%
10282 | ORSE |  | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material | un | 0,0004000 |  | 44,00 |  | 0,02 |  | 0.0176 | 0,00% | 501793.7848 | 100,03%
11257 | ORSE |  | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material | un | 0,0005200 |  | 32,30 |  | 0,02 |  | 0.016796 | 0,00% | 501793.8016 | 100,03%
11245 | ORSE |  | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material | un | 0,0014000 |  | 11,60 |  | 0,02 |  | 0.01624 | 0,00% | 501793.8178 | 100,03%
10579 | ORSE |  | Chave de fenda chata 30 cm | Material | un | 0,0006000 |  | 26,89 |  | 0,02 |  | 0.016134 | 0,00% | 501793.834 | 100,03%
00014618 | SINAPI |  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0000107 |  | 1.474,63 |  | 0,02 |  | 0.015756 | 0,00% | 501793.8497 | 100,03%
4722 | ORSE |  | Colher de pedreiro | Material | un | 0,0008000 |  | 18,80 |  | 0,02 |  | 0.01504 | 0,00% | 501793.8648 | 100,03%
11265 | ORSE |  | Martelo de borracha com cabo | Material | un | 0,0008000 |  | 18,75 |  | 0,02 |  | 0.015 | 0,00% | 501793.8798 | 100,03%
11246 | ORSE |  | Escala métrica de bambú | Material | Un | 0,0014000 |  | 10,22 |  | 0,01 |  | 0.014308 | 0,00% | 501793.8941 | 100,03%
4174 | ORSE |  | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material | un | 0,0010000 |  | 12,00 |  | 0,01 |  | 0.012 | 0,00% | 501793.9061 | 100,03%
11242 | ORSE |  | Chave inglesa 12" | Material | un | 0,0003000 |  | 34,00 |  | 0,01 |  | 0.0102 | 0,00% | 501793.9163 | 100,03%
10789 | ORSE |  | Nível de bolha de madeira | Material | un | 0,0004000 |  | 15,40 |  | 0,01 |  | 0.00616 | 0,00% | 501793.9224 | 100,03%
11243 | ORSE |  | Martelo sem unha | Material | un | 0,0002000 |  | 28,00 |  | 0,01 |  | 0.0056 | 0,00% | 501793.928 | 100,03%
11264 | ORSE |  | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material | un | 0,0004000 |  | 13,52 |  | 0,01 |  | 0.005408 | 0,00% | 501793.9335 | 100,03%
10790 | ORSE |  | Prumo de face | Material | un | 0,0002000 |  | 25,95 |  | 0,01 |  | 0.00519 | 0,00% | 501793.9386 | 100,03%
10592 | ORSE |  | Lima chata 12" | Material | un | 0,0001300 |  | 37,28 |  | 0,00 |  | 0.0048464 | 0,00% | 501793.9435 | 100,03%
10593 | ORSE |  | Praio simples 30cm | Material | un | 0,0001300 |  | 19,57 |  | 0,00 |  | 0.0025441 | 0,00% | 501793.946 | 100,03%
Totais por Tipo
[11 empty] | Equipamento |  |  |  | R$ 11.223,10
[11 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Mão de Obra |  |  |  | R$ 29.729,21
[11 empty] | Material |  |  |  | R$ 187.337,62
[11 empty] | Serviços |  |  |  | R$ 273.438,59
[11 empty] | Taxas |  |  |  | R$ 65,43
[11 empty] | Administração |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Aluguel |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Verba |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Transporte |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Franquia |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Outros |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Total sem BDI |  | 501635.16
[11 empty] | Total do BDI |  | 46662.84
[11 empty] | Total Geral |  | 548298
_______________________________________________________________ Eduardo Rampanelli Tosetto Engenheiro Civil CREA - 1220503037
_______________________________________________________________ Irineu Marcos Parmeggiani Prefeito Municipal de Campos de Júlio